МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2003 г. N 78

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГН 2.1.5.1315-03

(в ред. Постановления Главного государственного

санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77,

с изм., внесенными Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 75)

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295), постановляю:

Ввести в действие с 15 июня 2003 года гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 апреля 2003 г.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Утверждаю

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации,

Первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

27.04.2003

Дата введения: 15 июня 2003 г.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ

КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО

И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.5.1315-03

(в ред. Постановления Главного государственного

санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77,

с изм., внесенными Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 75)

I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 марта 1999 года N 52-Ф3 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации 2000, N 31, ст. 3295).

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельные допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

1.3. Настоящие Нормативы распространяются на воду подземных и поверхностных водоисточников, используемых для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системах горячего водоснабжения.

Настоящие Нормативы могут использоваться также, как один из гигиенических критериев безопасности морского водопользования населения.

1.4. Настоящие Нормативы разработаны на основе экспериментальных исследований токсичности и опасности веществ, влияния на санитарный режим водоемов, органолептических исследований, а также с учетом эпидемиологических исследований и международного опыта.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 75 утверждены Дополнения и изменения N 1 к данным ПДК, которые вводятся в действие с 15 декабря 2007 года.

II. Предельно допустимые концентрации

(ПДК) химических веществ в воде водных объектов

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового

водопользования

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦ N  ¦  Наименование   ¦   N CAS   ¦Фор-¦ Величина ¦Лимити-¦Класс¦

¦п/п ¦    вещества     ¦           ¦мула¦   ПДК,   ¦рующий ¦опас-¦

¦    ¦                 ¦           ¦(не ¦   мг/л   ¦показа-¦ности¦

¦    ¦                 ¦           ¦при-¦          ¦тель   ¦     ¦

¦    ¦                 ¦           ¦во- ¦          ¦вред-  ¦     ¦

¦    ¦                 ¦           ¦дит-¦          ¦ности  ¦     ¦

¦    ¦                 ¦           ¦ся) ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦ 1  ¦        2        ¦     3     ¦ 4  ¦    5     ¦   6   ¦  7  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦ 1  ¦6-Аза-2,4-диок-  ¦           ¦    ¦  0,3     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦са-5-имино-6-циа-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ниминононан-7-он ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦ 2  ¦4,4'-Азобис(4-ци-¦  2638-94-0¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦анпентановая кис-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦лота)            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦ 3  ¦Алкенилсульфонат ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦натрия           ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦ 4  ¦АлкенилС     су- ¦           ¦    ¦  0,4     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦        12-14    ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦льфонаты         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦ 5  ¦АлкенилС     су- ¦           ¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦        15-18    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦льфонаты         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦ 6  ¦Алкиламидометан- ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦сульфонат натрия ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦ 7  ¦Алкиламинобензол ¦           ¦    ¦  0,003   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦ 8  ¦АлкилС     оами- ¦           ¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦      17-20      ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦нопропионитрил   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦ 9  ¦АлкилС   амины   ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦      7-9        ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦10  ¦АлкилС     амины ¦           ¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦      10-15      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦11  ¦АлкилС     амины ¦ 68037-92-3¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦      16-20      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦12  ¦АлкилС     бен-  ¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦      10-16      ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦зилдиметилами-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нийхлорид        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦13  ¦Алкил     бензил-¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦     17-20       ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦диметиламинийхло-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦рид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦14  ¦Алкилбензолсуль- ¦           ¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦фонат аммония    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦15  ¦Алкилбензолсуль- ¦           ¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦фонат кальция    ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦16  ¦Алкилбензолсуль- ¦           ¦    ¦  0,4     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦фонат натрия     ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦17  ¦Алкилбензолсуль- ¦           ¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦фонат триэтанола-¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦мина             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦18  ¦Алкилбензолсуль- ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦фонаты           ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦19  ¦Алкилгидроксибен-¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦зол сланцевый    ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦20  ¦альфа-АлкилС     ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦            12-15¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦-омега-гидрокси- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦поли(оксиэ-      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тан-1,2-диил)    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦21  ¦альфа-Алкил-оме- ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦га-гидроксипо-   ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦ли(оксиэтан-1,2- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦диил)-2-сульфобу-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тандиоат динатрия¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦22  ¦Алкилдиметиламин ¦           ¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦23  ¦Алкилдиметиламина¦           ¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦оксид            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦24  ¦альфа-АлкилС     ¦ 11098-05-8¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦            18-20¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦-омега-оксимети- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ленди(оксиэтан-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦1,2-диил)диэтил- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ментанаминийбен- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦золсульфат       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦25  ¦Алкилпропендиамин¦           ¦    ¦  0,15    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦26  ¦Алкилсульфат пер-¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦вичный           ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦27  ¦Алкилсульфаты    ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦28  ¦Алкилсульфобутан-¦           ¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦диоат динатрия   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦29  ¦Алкилсульфобутан-¦           ¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦диовая кислота   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦30  ¦АлкилС     суль- ¦           ¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦      11-18      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фонат натрия     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦31  ¦Алкилсульфонаты  ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦32  ¦Алкилтриметилами-¦           ¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦нийхлорид        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦33  ¦Альфанол         ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <в>   ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦34  ¦Алюминий         ¦  7429-90-5¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦  (0,5)   ¦мутн.  ¦     ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦  <*>     ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦35  ¦Алюминий гидрок- ¦ 12042-91-0¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦сид хлорид (по   ¦           ¦    ¦  (0,5)   ¦мутн.  ¦     ¦

¦    ¦алюминию)        ¦           ¦    ¦  <*>     ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦36  ¦тетраАлюминий ди-¦  1200-26-2¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦калий диалюмогек-¦           ¦    ¦          ¦мутн.  ¦     ¦

¦    ¦сасиликат тетра- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦гидроксид        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦37  ¦Амин нитропарафи-¦           ¦    ¦  0,15    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦новый обогащенный¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦38  ¦4-Амино-N-(амино-¦    57-67-0¦    ¦  0,01    ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦иминометил)бен-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦золсульфонамид   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦39  ¦5-Амино-2-(4-ами-¦  7621-86-5¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦нофенил)-1Н-бен- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦зимидазол        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦40  ¦1-Аминоантра-    ¦    82-45-1¦    ¦ 10       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦цен-9,10-дион    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦41  ¦2-Аминобензойная ¦   118-92-3¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦42  ¦3-Аминобензойная ¦    99-05-8¦    ¦ 10       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦43  ¦4-Аминобензойная ¦   150-13-0¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦44  ¦4-Аминобензойной ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦кислоты фосфат   ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦45  ¦Аминобензол      ¦    62-53-3¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦46  ¦4-Аминобензол-   ¦    63-74-1¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦сульфонамид      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦47  ¦3-Аминобензол-   ¦   121-47-1¦    ¦  0,7     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦сульфоновая кис- ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦лота             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦48  ¦1-Амино-4-бутил- ¦   104-13-2¦    ¦  0,4     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦49  ¦1-Амино-2-гидрок-¦    95-55-6¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦сибензол         ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦50  ¦4-Амино-2-гидрок-¦   123-30-8¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦сибензол         ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦51  ¦5-Амино-2-гидрок-¦    89-57-6¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦сибензойная кис- ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦лота             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦52  ¦2-Амино-1-гидрок-¦    96-91-3¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦си-2,4-динитро-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦53  ¦4-Амино-1-гидрок-¦ 17609-80-2¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦си-3-хлорбензол  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦54  ¦4-Амино-2-(2-гид-¦           ¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦роксиэтил)-N-эти-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦ламинобензол     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сульфит          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦55  ¦7-Аминодезацеток-¦           ¦    ¦  0,001   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦сицефалоспорано- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦вая кислота      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦56  ¦4-Амино-N-(2,4-  ¦ 60779-50-2¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦диаминофенил)бен-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦замид            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦57  ¦1-Амино-2,4-диб- ¦    81-49-2¦    ¦ 10       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦романтрацен-9,10-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дион             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦58  ¦4-Амино-N-(4,6-  ¦    57-68-1¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦диметил-2-пириди-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил)бензолсульфо-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦намид            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦59  ¦4-Амино-6-(1,1   ¦ 21087-64-9¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦-диметилэтил)-3- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦(метилтио)-1,2,4-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦триазин-5(4Н)-он ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦60  ¦1-Амино-2,4-ди-  ¦    97-02-9¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦нитробензол      ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦61  ¦1-Амино-2,5-ди-  ¦   619-18-1¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦нитробензол      ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦62  ¦1-Амино-3,4-ди-  ¦   610-41-3¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦нитробензол      ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦63  ¦4-Аминодифенила- ¦   101-54-2¦    ¦  0,005   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦мин              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦64  ¦3-Амино-2,5-дих- ¦   133-90-4¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦лорбензойная кис-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лота             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦65  ¦2-(Аминоимидме-  ¦           ¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тан)тиоэтановая  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦66  ¦1-Амино-3-метил- ¦   108-44-1¦    ¦  0,6     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦67  ¦1-Амино-4-метил- ¦   106-49-0¦    ¦  0,6     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦68  ¦N-(4-Амино-3-ме- ¦           ¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил фенил)-1,4-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦бензохинонимин   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦69  ¦1-Амино-2-меток- ¦    90-04-0¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦сибензол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦70  ¦1-Амино-4-меток- ¦   104-94-9¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦сибензол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦71  ¦4-Аминонафта-    ¦           ¦    ¦ 10       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦лин-1,5-дисульфо-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нат натрия       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦72  ¦3-Аминонафта-    ¦           ¦    ¦ 10       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦лин-1,5-дисульфо-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦новая кислота    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦73  ¦4-Амино-1,5-наф- ¦   117-55-5¦    ¦  5       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦талиндисульфоно- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦вая кислота      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦74  ¦1-Амино-2-нитро- ¦    88-74-4¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦75  ¦1-Амино-3-нитро- ¦    99-09-2¦    ¦  0,15    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦76  ¦1-Амино-4-нитро- ¦   100-01-6¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦77  ¦1-Амино-4-нитро- ¦           ¦    ¦  0,08    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бензол-2-сульфо- ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦нат аммония      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦78  ¦4-Амино-2-нитро- ¦  4616-84-2¦    ¦  0,9     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бензолсульфоновая¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦79  ¦1-Амино-2-нит-   ¦    89-63-4¦    ¦  0,025   ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦ро-4-хлорбензол  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦80  ¦2-Аминопропан    ¦    75-31-0¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦81  ¦1-Аминопропан-2- ¦    78-96-6¦    ¦  0,3     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ол               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦82  ¦4-Ами-но-2,2,6,6-¦ 36768-62-4¦    ¦  4       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тетраметилпипери-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дин              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦83  ¦4-Амино-N-2-тиа- ¦    72-14-0¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦золилбензолсуль- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фонамид          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦84  ¦1-Ами-но-2,4,6-  ¦    88-05-1¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦триметилбензол   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦85  ¦4-Амино-2-(трих- ¦ 14321-05-2¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦лорметил)-3,5-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дихлорпиридин    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦86  ¦4-Амино-2-(трих- ¦  5005-62-9¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦лорметил)-3,5,6- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦трихлорпиридин   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦87  ¦4-Амино-3,5,6-   ¦  2545-60-0¦    ¦ 10       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦трихлорпиридин-2-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦карбонат калия   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦88  ¦4-Амино-3,5,6-   ¦ 50655-56-6¦    ¦ 10       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦трихлорпиридин-2-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦карбонат натрия  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦89  ¦4-Амино-3,5,6-   ¦  1918-02-1¦    ¦ 10       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦трихлор-2-       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦пиридинкарбоновая¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦90  ¦7-(D-альфа-Амино-¦ 15686-71-2¦    ¦  0,0005  ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦фенилацетамидо)- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦3-метил-3-цефем- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦4-карбоновая     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦91  ¦[2S-[2альфа,5аль-¦    69-53-4¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦фа,6бета]]-6-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦[(Аминофенилаце- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил)амино]-3,3-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦диметил-7-ок-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦со-4-тиа-1-азаби-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦цикло[3,2,0]геп- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тен-2-карбоновая ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦92  ¦5-Амино-2-фенил- ¦  1698-60-8¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦4-хлорпиридазин- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦3-(2Н)-он        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦93  ¦5-Амино-2-хлор-  ¦    89-54-3¦    ¦  2       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦бензойная кислота¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦94  ¦1-Амино-3-хлор-  ¦   108-42-9¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦95  ¦1-Амино-4-хлор-  ¦   106-47-8¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦96  ¦2-Аминоэтанол    ¦   141-43-5¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦97  ¦2-Аминоэтансуль- ¦   107-35-7¦    ¦  0,3     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦фоновая кислота  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦98  ¦(2-Аминоэтил)кар-¦ 20950-84-9¦    ¦  0,8     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бамодитионовая   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦99  ¦1-(2-Аминоэтил)  ¦   140-31-8¦    ¦  0,6     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦пиперазин        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦100 ¦N-(2-Аминоэтил)  ¦   111-40-0¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦этан-1,2-диамин  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦101 ¦1-Амино-4-этокси-¦   156-43-4¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦102 ¦2-Амино-2-этокси-¦           ¦    ¦  2,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦6-нафталинсульфо-¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦новая кислота    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦103 ¦Аммиак и аммоний-¦  7664-41-7¦    ¦  1,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ион (по азоту)   ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦104 ¦диАммоний перок- ¦  7727-54-0¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦сидисульфат      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦105 ¦Аммоний перхлорат¦  7790-98-9¦    ¦  5       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦106 ¦диАммоний сульфат¦  7783-20-2¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦(по азоту)       ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦107 ¦АМФИКОР (ингиби- ¦           ¦    ¦  0,22    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тор сероводород- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ной коррозии)    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦108 ¦АНСК-50 (ингиби- ¦           ¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦тор атмосферной  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦коррозии)        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦109 ¦Антрацен-9,10-ди-¦    84-65-1¦    ¦ 10       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦он               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦110 ¦Антрацен-9,10-ди-¦ 60274-89-7¦    ¦ 10       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦он-1-сульфонат   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦натрия           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦111 ¦Антрацен-9,10-ди-¦   131-08-8¦    ¦ 10       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦он-2-сульфонат   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦натрия           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦112 ¦АПН-2 (флотореа- ¦           ¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦гент)            ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦113 ¦Ацетальдегид     ¦    75-07-0¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦114 ¦S-(2-Ацетамидоэ- ¦ 13265-60-6¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил)-О,О-диметил-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦дитиофосфат      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦115 ¦Ацетат кобальта  ¦  6147-53-1¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тетрагидрат (по  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кобальту)        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦116 ¦N-Ацетил-DL-2ами-¦  3067-19-4¦    ¦  2,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦но-3,3-диметилп- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ропановая кислота¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦117 ¦N-Аце-тил-DL-2-  ¦   348-67-4¦    ¦  0,7     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦амино-3-метилбу- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тановая кислота  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦118 ¦(6R-транс)-3-[(А-¦   957-68-6¦    ¦  0,001   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦цетилокси)метил]-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦7-амино-8-оксо-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦5-тиа-1-азабицик-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ло[4,2,0]окт-2-ен¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦2-карбоновая кис-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лота             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦119 ¦Ацетоксим        ¦   546-88-3¦    ¦  8       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦120 ¦Ацетонитрил      ¦    75-05-8¦    ¦  0,7     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦121 ¦Барий            ¦  7440-39-3¦    ¦  0,7     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦122 ¦Белково-витамин- ¦           ¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦ный концентрат   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦123 ¦Бензальдегид     ¦   100-52-7¦    ¦  0,003   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦124 ¦Бензальдегид-2,4-¦           ¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦дисульфонат      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦динатрия         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦125 ¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

¦(см. текст в предыдущей редакции) ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦126 ¦Бензилбензоат    ¦   120-51-4¦    ¦  0,4     ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦127 ¦Бензилкарбинол   ¦   100-51-6¦    ¦  0,4     ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦128 ¦3-Бензил-1-метил-¦   620-47-3¦    ¦  0,08    ¦орг.   ¦  2  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦129 ¦Бензил-1,3,4,5-  ¦           ¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦тетрагидробензоат¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦130 ¦Бензилцианид     ¦   140-29-4¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦131 ¦Бензин           ¦  8032-32-4¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦132 ¦Бензоат калия    ¦   582-25-2¦    ¦  7,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦133 ¦1Н,3Н-Бензо[1,2- ¦    89-32-7¦    ¦  0,06    ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦с:4,5с']дифуран- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦1,3,5,6-тетрон   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦134 ¦Бензойная кислота¦    65-85-0¦    ¦  0,6     ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦135 ¦Бензоксазол-     ¦    59-49-4¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦2(3Н)-он         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦136 ¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦137 ¦Бензол-1,3-дикар-¦    99-63-8¦    ¦  0,08    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бонилдихлорид    ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦138 ¦Бензол-1,4-дикар-¦   100-20-9¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бонилдихлорид    ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦139 ¦Бензол-1,3-дикар-¦   626-17-5¦    ¦  5       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦бонитрил         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦140 ¦Бензол-1,2-дикар-¦    88-99-3¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦боновая кислота  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦141 ¦Бензол-1,3-дикар-¦   121-91-5¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦боновая кислота  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦142 ¦Бензол-1,4-дикар-¦   100-21-0¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦боновая кислота  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦143 ¦Бензолсульфамид  ¦    98-10-2¦    ¦  6       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦144 ¦Бензолсульфонилх-¦    98-09-9¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦лорид            ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦145 ¦Бензотиазол-2-ти-¦   149-30-4¦    ¦  5       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦он               ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦146 ¦1,2,3-1Н-Бензот- ¦    95-14-7¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦риазол           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦147 ¦4-(2-Бензтиазол- ¦   102-77-2¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦тио)морфолин     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦148 ¦Бериллий         ¦  7440-41-7¦    ¦  0,0002  ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <в>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦149 ¦2,2'-Бипиридин   ¦   366-18-7¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦150 ¦4,4'-Бипиридин   ¦   553-26-4¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦151 ¦4,4'-Бипиридин   ¦           ¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦дигидрат         ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦152 ¦2,2-Бис(4-гидрок-¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦си-3,5-дихлорфе- ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦нил)пропан       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦153 ¦2,2-Бис(гидрокси-¦   115-77-5¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦метил)пропан-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦1,3-диол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦154 ¦Бис(N,N-диметил- ¦           ¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦N-карбодецоксиме-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тилэтилен)аминий-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сульфид дихлорид ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦155 ¦Бис(2-метилпро-  ¦   110-96-3¦    ¦  0,07    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦пил)амин         ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦156 ¦2,4-Бис[N-(1-ме- ¦   139-40-2¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тилэтил)амино]-  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦6-хлор-1,3,5-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦-триазин         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦157 ¦N,N'-Бис(1-мети- ¦ 38588-66-8¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦лэтил)гуанидин   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦гидрохлорид      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦158 ¦N,N'-Бис(1-мети- ¦  7287-19-6¦    ¦  3       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦лэтил)-6-(метил- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тио)-1,3,5-триа- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦зин-2,4-диамин   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦159 ¦1,4-Бис(1-метилэ-¦           ¦    ¦  0,3     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦тил)фенилгидропе-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦роксид           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦160 ¦2,4(2,6 или      ¦ 79554-48-6¦    ¦  0,6     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦3,5)-Бис(1-мети- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лэтил)фенилгидро-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦пероксид         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦161 ¦Бис(1-метилэ-    ¦  1809-20-7¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил)фосфонат     ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦162 ¦1,2-Бис(1,4,6,9- ¦           ¦    ¦  0,015   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тетраазотрицикло[¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦4,4,1,1,4,9]доде-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кано)этилиден    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дигидрохлорид    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦163 ¦Бис(трибутилоло- ¦    56-35-9¦    ¦  0,0002  ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦во)оксид         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦164 ¦1,3-Бис(трихлор- ¦   881-99-2¦    ¦  0,008   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦метил)бензол     ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦165 ¦1,4-Бис(трихлор- ¦    68-36-0¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦метил)бензол     ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦166 ¦1,1-Бис(4-хлорфе-¦   115-32-2¦    ¦  0,02    ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦нил)-2,2,2-трих- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лорэтанол        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦167 ¦Бис(2-хлорэ-     ¦           ¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил)-2-хлорэтил- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фосфонат         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦168 ¦2,4-Бис(N-этила- ¦   122-34-9¦    ¦отсутствие¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦мино)-6-хлор-    ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

¦    ¦1,3,5-триазин    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦169 ¦4,6-Бис(этилами- ¦           ¦    ¦отсутствие¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦но)-2-хлор-1,3,5-¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

¦    ¦-триазин 2-оксип-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦роизводное       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦170 ¦О,О-Бис(2-этил-  ¦  5810-88-8¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦гексил)дитиофос- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фат              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦171 ¦1,1'-Бифенил     ¦    92-52-4¦    ¦  0,001   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦172 ¦2,2-Бициклогекс- ¦           ¦    ¦  1 <в>   ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦3-ен             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦173 ¦Бицикло[2,2,1]   ¦   121-46-0¦    ¦  0,004   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦гепта-2,5-диен   ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦174 ¦Бицикло[2,2,1]   ¦   498-66-8¦    ¦  0,004   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦гепт-2-ен        ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦175 ¦Бор              ¦  7440-42-8¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦176 ¦Бром             ¦  7726-45-6¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦177 ¦3-Бромбензальде- ¦  3132-99-8¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦гид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦178 ¦7-Бром-1,3-дигид-¦ 51753-57-2¦    ¦  0,8     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ро-5-(2-хлорфе-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил)-2Н-1,4-бен- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦зодиазепин-2-он  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦179 ¦О-(4-Бром-2,5-ди-¦  2104-96-3¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦хлорфенил)-О,О-  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦диметилтиофосфат ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦180 ¦4-Бром-1-метила- ¦   128-93-8¦    ¦  5 <в>   ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦миноантрацен-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦9,10-дион        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦181 ¦Бута-1,3-диен    ¦   106-99-0¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦182 ¦Бутан-1-амин     ¦   109-73-9¦    ¦  4       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦183 ¦Бутан-1,4-дикар- ¦ 23311-84-4¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦бонат натрия     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦184 ¦Бутан-1,4-дикар- ¦   124-04-9¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦боновая кислота  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦185 ¦Бутандинитрил    ¦   110-61-2¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦186 ¦1,4-Бутандиол    ¦   110-63-4¦    ¦  5       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦187 ¦Бутановая кислота¦   107-92-6¦    ¦  0,7     ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦188 ¦Бутан-1-ол       ¦    71-36-3¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦189 ¦Бутан-2-ол       ¦    78-92-2¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦190 ¦Бутан-2-он       ¦    78-93-3¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦191 ¦Бут-1-ен         ¦   106-98-9¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦192 ¦(Е)-Бут-2-еналь  ¦   123-73-9¦    ¦  0,3     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦193 ¦(Z)-Бут-2-ендио- ¦   110-16-7¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦вая кислота      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦194 ¦3-(Бут-2-енил)   ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦изотиуронийхлорид¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦195 ¦Бут-2-енонитрил  ¦  4786-20-3¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦196 ¦Бут-3-енонитрил  ¦   109-75-1¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦197 ¦Бутиламид        ¦  4205-52-1¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦О-этил-S-фенилди-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тиофосфорной кис-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лоты             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦198 ¦Бутилацетат      ¦   123-86-4¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦199 ¦Бутилбензол      ¦   104-51-8¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦200 ¦N-Бутилбензол-   ¦  3622-84-2¦    ¦  0,03    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦сульфамид        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦201 ¦О-Бутилдитиокар- ¦           ¦    ¦  0,001   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бонат            ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦202 ¦Бутил-2,4-дихлор-¦    94-80-4¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦феноксиацетат    ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦203 ¦Бутил-2-метил    ¦    97-88-1¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦проп-2-еноат     ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦204 ¦Бутилнафталин-   ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦сульфонат натрия ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦205 ¦Бутилнитрит      ¦   544-16-1¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦206 ¦Бутилпроп-2-еноат¦   141-32-2¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦207 ¦2-Бутилтиобензо- ¦  2314-17-2¦    ¦  0,005   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тиазол           ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦208 ¦Бутил-2-(3-цикло-¦           ¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦гексилуреидо)цик-¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

¦    ¦лопент-1-ен-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦1-карбонат       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦209 ¦Бут-2-ин-1,4-диол¦   110-65-6¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦210 ¦1-Бутокси-       ¦  2798-72-3¦    ¦  0,002   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бут-1-ен-3-ин    ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦211 ¦Бутоксиэтен      ¦   111-34-2¦    ¦  0,003   ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦212 ¦Ванадий          ¦  7440-62-2¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦213 ¦ВА-2-Т (поливи-  ¦           ¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦нилтолуольный    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦флокулянт)       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦214 ¦ВА-102 (флоку-   ¦           ¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦лянт)            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦215 ¦ВА-212 (флоку-   ¦           ¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦лянт)            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦216 ¦Висмут           ¦  7440-69-9¦    ¦  0,1 <в> ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦217 ¦Вольфрам         ¦  7440-33-7¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦218 ¦Выравниватель А  ¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦219 ¦Гактоманнан, не- ¦  9000-30-0¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦ионогенный поли- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦сахарид          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦220 ¦Гексагидро-1Н-   ¦           ¦    ¦  5       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦азепин гидрох-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лорид            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦221 ¦Гексагидро-2Н-   ¦   105-60-2¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦азепин-2-он      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦222 ¦1,4,4а,5,8,8а-Ге-¦   309-00-2¦    ¦  0,002   ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦ксагидро(1аль-   ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦фа,4альфа,4альфа ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦бета,5альфа,8аль-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фа,8альфабета)-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦1,2,3,4,10,10-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦гексахлор-       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦1,4:5,8-диметано-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нафталин         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦223 ¦2,3,3а,4,7,7а-Ге-¦  4168-01-5¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ксагидро-        ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦2,4,5,6,7,8,8-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦-гептахлор-4,7-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦метаноинден      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦224 ¦1,3,4,5,6,7-Гек- ¦  7696-12-0¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦сагидро-1,3-диок-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦со-2Н-изоиндол-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦2-илметил-2,2-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦диметил-3-       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦(2-метилпроп-1-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦енил)циклопропан-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦1-карбонат       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦225 ¦3-(Гексагидро-   ¦           ¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦4,7-метаниндан-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦5-ил)-1,1-димети-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ларбамид         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦226 ¦2,3,3-альфа,     ¦           ¦    ¦  0,002   ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦4,5,6-Гексагидро-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦8-циклогексил-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦1Н-пиразино      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦[3,2,1-i,k]карба-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦зола гидрохлорид ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦227 ¦9,9,8,8,7,7,6,6, ¦           ¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦5,5,4,4,3,3,2,2- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦Гексадекафторно- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦наноат аммония   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦228 ¦2,2,3,3,4,4,5,5, ¦   376-18-1¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦6,6,7,7,8,8,9,9- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦Гексадекафторно- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нан-1-ол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦229 ¦Гексаметилендиа- ¦  3323-53-3¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦мингександиоат   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦230 ¦Гексаметилентет- ¦   100-97-0¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦рамин            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦231 ¦Гексаметилполиди-¦           ¦    ¦ 10       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦метилполиметил[3-¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

¦    ¦(трифтор)пропил] ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦силоксан         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦232 ¦N,N'Гексан-1,6-  ¦  2188-09-2¦    ¦  2,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦диилбискарбамид  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦233 ¦Гексанитрокобаль-¦           ¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тиат калия       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦234 ¦Гексан-1-ол      ¦   111-27-3¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦235 ¦Гекса(3-трифтор- ¦           ¦    ¦  5       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦пропил)полидиме- ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

¦    ¦тил(полиметил)   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦трифторпро-      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦пилсилоксан      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦236 ¦Гексахлорбензол  ¦   118-74-1¦    ¦  0,001   ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <к>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦237 ¦Гексахлорбутадиен¦    87-68-3¦    ¦  0,0006  ¦с.-т.  ¦  1  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦238 ¦Гексахлорбутан   ¦           ¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦239 ¦4,5,6,7,8,8-Гек- ¦   115-27-5¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦сахлор-3а,4,7,7а-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тетрагидро-      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦4,7-метаноизобен-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦зофуран          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦240 ¦4,5,6,7,8,8-Гек- ¦ 18709-04-1¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦сахлор-3а,4,7,7а-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тетрагидро-2-(2- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦метилфенил)-4,7- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦метано-1Н-изоин- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дол-1,3(2Н)-дион ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦241 ¦1,2,3,4,5,6-Гек- ¦   608-73-1¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦сахлорциклогексан¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦242 ¦1,2,3,4,5,5-Гек- ¦    77-47-4¦    ¦  0,001   ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦сахлорциклопен-  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦та-1,3-диен      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦243 ¦Гексахлорэтан    ¦    67-72-1¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦244 ¦Гептан-1-ол      ¦   111-70-6¦    ¦  0,005   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦245 ¦1,4,5,6,7,8,8-Ге-¦    76-44-8¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦птахлор-         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦3а,4,7,7а-те-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦трагидро-4,7-ме- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тано-1Н-инден    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦246 ¦Гидразин         ¦   302-01-2¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦247 ¦альфа-Гидро-омега¦ 25322-68-3¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦-гидроксипо-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ли(оксиэтан-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦1,2-диил) мол.   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦масса 2 - 3 млн. ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦248 ¦альфа-Гидро-омега¦ 25322-68-3¦    ¦  0,02    ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦-гидроксипо-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ли(оксиэтан-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦1,2-диил)        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мол. масса 5 млн.¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦249 ¦Гидроксибензол   ¦   108-95-2¦    ¦  0,001   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <г>   ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦250 ¦N-Гидроксибензо- ¦   100-65-2¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦ламин            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦251 ¦2-Гидроксибензо- ¦   934-34-9¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тиазол           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦252 ¦N-Гидроксигекса- ¦  4312-93-0¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦намид            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦253 ¦N-Гидроксигепта- ¦           ¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦намид            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦254 ¦N-Гидроксидекана-¦  2259-85-0¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦мид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦255 ¦1-Гидроксидиме-  ¦   576-26-1¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тилбензол        ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦256 ¦1-Гидрокси-2,4-  ¦    51-28-5¦    ¦  0,03    ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦динитробензол    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦257 ¦1-Гидрокси-4,6-  ¦   534-52-1¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦динитро-2-       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦метилбензол      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦258 ¦1-Гидрокси-2,6-  ¦   530-17-6¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦динитро-2-(1-    ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦метилпропил)бен- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦зол              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦259 ¦2-Гидрокси-3,6-  ¦  3401-80-7¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦дихлорбензойная  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦260 ¦Гидроксидихлор-  ¦           ¦    ¦  0,002   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦261 ¦N-Гидрокси-N'-   ¦           ¦    ¦  0,8     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦(3,4-дихлор-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фенил)карбамид   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦262 ¦Гидроксиламин    ¦ 10039-54-0¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  2  ¦

¦    ¦сульфат          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦263 ¦Гидроксиметан-   ¦   870-72-4¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦сульфонат натрия ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦264 ¦1-Гидрокси-4-(ме-¦  1936-57-8¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тиламино)бензол  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦265 ¦1-Гидрокси-3-ме- ¦   108-39-4¦    ¦  0,004   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тилбензол        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦266 ¦1-Гидрокси-4-ме- ¦   106-44-5¦    ¦  0,004   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тилбензол        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦267 ¦1-Гидрокси-3-ме- ¦  3120-74-9¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-4-(метил-    ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦тио)бензол       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦268 ¦6-Гидрокси-4-ме- ¦           ¦    ¦  0,2     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦тил-2-(1-метил-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦этил)пиримидин   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦269 ¦2-Гидрокси-2-ме- ¦    75-86-5¦    ¦  0,035   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тилпропанонитрил ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦270 ¦3-(Гидроксиме-   ¦           ¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил)-2-метилпроп-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦2-енамид         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦271 ¦(4-Гидрокси-2-ме-¦           ¦    ¦  0,007   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тилфенил)диметил-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦сульфонийхлорид  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦272 ¦(1-Гидрокси-2-ме-¦           ¦    ¦  0,001   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тилфенил)дитио-  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦фосфат           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦273 ¦1-Гидрокси-3-ме- ¦  6263-38-3¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦тил-1-фенилкарба-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦274 ¦4-Гидрокси-1-ме- ¦   120-37-6¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦тил-2-(этилами-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦но)бензол        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦275 ¦6-Гидроксинафта- ¦    93-01-6¦    ¦  4       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦лин-2-сульфоновая¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦276 ¦1-Гидрокси-2-нит-¦    88-75-5¦    ¦  0,06    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦робензол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦277 ¦1-Гидрокси-3-нит-¦   554-84-7¦    ¦  0,06    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦робензол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦278 ¦1-Гидрокси-4-нит-¦   100-02-7¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦робензол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦279 ¦(1-Гидрокси)нит- ¦102763-39-3¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦розобензол       ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦280 ¦N-Гидроксиоктана-¦  7377-03-9¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦мид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦281 ¦5-Гидроксипен-   ¦  1071-73-4¦    ¦  5       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦тан-2-он         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦282 ¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦283 ¦[(2-Гидроксипро- ¦ 54622-43-4¦    ¦  4       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦пан-1,3-диил)диа-¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦мино]-N,N,N',N'- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тетракис(мети-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лен)тетракисфос- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фоновая кислота  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦284 ¦2-Гидроксипропа- ¦    50-21-5¦    ¦  0,9     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦новая кислота    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦285 ¦1-Гидрокси-2-про-¦   644-35-9¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦пилбензол        ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦286 ¦1-Гидрокси-4-про-¦   645-56-7¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦пилбензол        ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦287 ¦2-Гидроксипропи- ¦           ¦    ¦  4       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦лен-1,3-диа-     ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦мин-N,N,N',N'-те-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦траметиленфосфо- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ноат натрия      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦288 ¦1-(2-Гидроксипро-¦           ¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦пил)-1-метил-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦2-пентадецил-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦2-имидазо-       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦2-имидазолиний   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦метилсульфат     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦289 ¦1-Гидрокси-      ¦    88-89-1¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦2,4,6-тринит-    ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦робензол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦290 ¦1-Гидрокси-      ¦ 25167-82-2¦    ¦  0,004   ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦2,4,6-трихлор-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦291 ¦2-Гидрокси-      ¦ 14299-51-5¦    ¦  0,2     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦2-(2,4,5-трихлор-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фенил)этановая   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦292 ¦N-(2-Гидроксифе- ¦   614-80-2¦    ¦  2,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦нил)ацетамид     ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦293 ¦N-(4-Гидроксифе- ¦   103-90-2¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦нил)ацетамид     ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦294 ¦2-Гидрокси-N-фе- ¦    87-17-2¦    ¦  2,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦нилбензамид      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦295 ¦Гидроксихлорбен- ¦ 25167-80-0¦    ¦  0,001   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦зол              ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦296 ¦N-Гидрокси-N'-   ¦ 30085-34-8¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦(4-хлорфе-       ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

¦    ¦нил)карбамид     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦297 ¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦298 ¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦299 ¦2-Гидроксиэтил-  ¦   868-77-9¦    ¦  0,03    ¦с.-т.  ¦  4  ¦

¦    ¦2-метилпроп-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦2-еноат          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦300 ¦Гидролизованный  ¦           ¦    ¦  0,001   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бутиловый "аэроф-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦лот"             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦301 ¦Гидролизованный  ¦           ¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦полиакрилнитрил  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦302 ¦Гидролизованный  ¦           ¦    ¦  6       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦полиакрилнитрил  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦303 ¦Гидропол-200     ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦304 ¦Гидросульфид ион ¦           ¦    ¦  3       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦305 ¦Декан-1,10-диовая¦   111-20-6¦    ¦  1,5     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦306 ¦Декахлорбутан    ¦  6820-74-2¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦307 ¦1,4-Диазабицик-  ¦   280-57-9¦    ¦  6       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ло[2.2.2.]октан  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦    ¦        17-20    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦308 ¦ДиалкилС     ди- ¦           ¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦метиламинийхлорид¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦309 ¦Ди(алкилфенилпо- ¦           ¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦лигликоль)фосфит ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦310 ¦1,4-Диаминоантра-¦   128-95-0¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦цен-9,10-дион    ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦311 ¦1,5-Диаминоантра-¦   129-44-2¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦цен-9,10-дион    ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦312 ¦1,2-Диаминобензол¦    95-54-5¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦313 ¦1,3-Диаминобензол¦   108-45-2¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦314 ¦1,4-Диаминобензол¦   106-50-3¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦315 ¦1,6-Диаминогексан¦   124-09-4¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦316 ¦4,5-Диаминонафта-¦  6362-18-1¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦лин-1-сульфоновая¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦317 ¦3,4-Диамино-1-   ¦    99-56-9¦    ¦  0,005   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦нитробензол      ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦318 ¦1,3-Диаминопро-  ¦   616-29-5¦    ¦  0,2     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦пан-2-ол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦319 ¦1,2-Диаминоэтан  ¦   107-15-3¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦320 ¦3,7-Диацетил-    ¦ 32516-05-5¦    ¦  2       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦1,3,5,7-тетрааза-¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦бицикло[3,3,1]но-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нан              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦321 ¦Дибензилметилбен-¦ 26898-17-9¦    ¦  0,6     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦зол              ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦322 ¦Дибензтиазолди-  ¦   120-78-5¦    ¦отсутствие¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦сульфид          ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦323 ¦1,2-Дибромпропан ¦    78-75-1¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦324 ¦1,2-Дибром-1,1,5-¦ 19792-94-0¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦трихлорпентан    ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦325 ¦1,2-Дибром-      ¦    96-12-8¦    ¦  0,001   ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦3-хлорпропан     ¦           ¦    ¦   <к>    ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦326 ¦Дибутиламин      ¦   111-92-2¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦327 ¦Дибутилбензол-   ¦    84-74-2¦    ¦  0,2     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦1,2-дикарбонат   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦328 ¦Дибутилбис[(1-ок-¦    77-58-7¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦сододецил)окси]  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦олово            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦329 ¦Дибутилгек-      ¦   105-99-7¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦сан-1,6-диоат    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦330 ¦Дибутилтиооксо-  ¦  4253-22-9¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦олово            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦331 ¦Дибутилдитиофос- ¦  3549-51-7¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦фат калия        ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦332 ¦Дибутилдитиофос- ¦ 36245-44-0¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦фат натрия       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦333 ¦Дибутилтиофосфат ¦ 51825-87-7¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦калия            ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦334 ¦Дибутилнафталин- ¦ 25414-20-3¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦сульфонат натрия ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦335 ¦Дибутилоловооксид¦   818-08-6¦    ¦  0,004   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦336 ¦Дибутилфенилфос- ¦  2528-36-1¦    ¦  1,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦фат              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦337 ¦9,10-Дигидро-    ¦   117-14-6¦    ¦  5       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦9,10-диоксоан-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦трацен-1,5-ди-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сульфоновая кис- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лота             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦338 ¦9,10-Дигидро-    ¦    82-48-4¦    ¦  5       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦9,10-Диоксоан-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦трацен-1,8-ди-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сульфоновая кис- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лота             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦339 ¦1,2-Дигидроксиан-¦    72-48-0¦    ¦  3       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦трацен-9,10-дион ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦340 ¦1,4-Дигидроксиан-¦    81-64-1¦    ¦  4       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦трацен-9,10-дион ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦341 ¦1,5-Дигидроксиан-¦   117-12-4¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦трацен-9,10-дион ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦342 ¦1,8-Дигидроксиан-¦   117-10-2¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦трацен-9,10-дион ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦343 ¦1,2-Дигидрокси-  ¦   120-80-9¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦344 ¦1,3-Дигидрокси-  ¦ 81133-29-1¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦345 ¦1,4-Дигидрокси-  ¦   123-31-9¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦346 ¦1,3-Дигидрок-    ¦  6153-39-5¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦си-5-метилбензол ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦гидрат           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦347 ¦2,2-(4,4'-Дигид- ¦    80-05-7¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦роксифенил)пропан¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦348 ¦2,2'-Ди(гидрокси-¦   111-42-2¦    ¦  0,8     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦этил)амин        ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦349 ¦Ди(2-гидрокси-   ¦   105-59-9¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦этил)метиламин   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦350 ¦5,6-Дигидро-4-ме-¦ 16302-35-5¦    ¦  0,0001  ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦тил-2Н-пиран     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦351 ¦9,10-Дигидро-1-  ¦   128-67-6¦    ¦  2,5     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦нитро-9,10-      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦диоксоантрацен-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦2-карбоновая     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦352 ¦1,2-Дигидропири- ¦ 30681-31-3¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦дазин-3,6-дион   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦натрия           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦353 ¦Дигид-           ¦           ¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ро-3,5,5-триме-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тилцикло-        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦гекс-2-ен-1-она  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦пероксид         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦354 ¦Дигидрофуран-2-он¦    96-48-0¦    ¦  5       ¦с.-т.  ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦355 ¦6,7-Дигид-       ¦  2164-08-1¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ро-3-циклогек-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сил-1Н-циклопен- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тапирими-        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дин-2,4(3Н,5Н)-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дион             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦356 ¦(5альфа,6аль-    ¦    57-27-2¦    ¦  отсутс- ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦фа)-7,8-Дидегид- ¦           ¦    ¦  твие    ¦       ¦     ¦

¦    ¦ро-4,5-эпок-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦си-17-метилморфи-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нан-3,6-диол     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦357 ¦(5альфа,6аль-    ¦    76-57-3¦    ¦  отсутс- ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦фа)-7,8-Дидегид- ¦           ¦    ¦  твие    ¦       ¦     ¦

¦    ¦ро-4,5-эпок-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦си-3-меток-      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦си-17-метилморфи-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нан-6-ол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦358 ¦N-[(Диметилами-  ¦  2627-98-7¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦но)ме-           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил]проп-2-енамид¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦359 ¦2-(Диметилами-   ¦   108-01-0¦    ¦  0,07    ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦но)этанол        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦360 ¦N,N-Диметилацета-¦   127-19-5¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦мид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦361 ¦Диметилбензол    ¦  1330-20-7¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦(смесь изомеров) ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦362 ¦Диметилбен-      ¦   131-11-3¦    ¦  0,3     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦зол-1,2-дикарбо- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нат              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦363 ¦Диметилбен-      ¦  1459-93-4¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦зол-1,3-дикарбо- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нат              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦364 ¦Диметилбен-      ¦   120-61-6¦    ¦  1,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦зол-1,4-дикарбо- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦нат              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦365 ¦3,3-Диметилбу-   ¦    75-97-8¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тан-2-он         ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦366 ¦О,О-Диме-        ¦    52-68-6¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-(1-гидрок-   ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦си-2,2,2-трих-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лорэтил)фосфонат ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦367 ¦О,О-Диме-        ¦    78-57-9¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦тил-S-(4,6-диами-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦но-1,3,5-триа-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦зин-2-илметил)ди-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тиофосфат        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦368 ¦5,5-Диме-        ¦   872-98-0¦    ¦  0,005   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил-1,3-диоксан  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦369 ¦1,1-Диме-        ¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тил-4,4'-дипири- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦дилдиметилфосфат ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦370 ¦Диметилдисульфид ¦   624-92-0¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦371 ¦Диметилдитиокар- ¦  3226-36-6¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦бамат аммония    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦372 ¦Диметилдитиокар- ¦ 20279-69-0¦    ¦  0,5 <б> ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦бамат кальция    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦373 ¦Диметилдитиокар- ¦   128-04-1¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦бамат натрия     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦374 ¦О,О-Диметилдитио-¦   298-06-6¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦фосфорная кислота¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦375 ¦5,5-Диме-        ¦   118-52-5¦    ¦  отсутс- ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦тил-1,3-дихлори- ¦           ¦    ¦  твие    ¦       ¦     ¦

¦    ¦мидазоли-        ¦           ¦    ¦    <д>   ¦       ¦     ¦

¦    ¦дин-2,4-дион     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦376 ¦О,О-Диме-        ¦ 18181-70-9¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тил-О-(2,5-дих-  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦лор-4-иодофе-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил)тиофосфат    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦377 ¦О,О-Диме-        ¦    62-73-7¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тил-О-(2,2-дихло-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦рэтенил)фосфат   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦378 ¦2,5-Диме-        ¦ 26906-15-0¦    ¦  0,06    ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-N,N-диэтил-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦бензамид         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦379 ¦5,5-Диметилимида-¦    77-71-4¦    ¦  1 <д>   ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦золидин-2,4-дион ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦380 ¦1,3-Диметилкарба-¦    96-31-1¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦мид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦381 ¦2,2-Диме-        ¦   497-95-0¦    ¦  5       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦тил-3-(2-карбок- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сип-             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦роп-1-енил)цик-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лопропанкарбоно- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦вая кислота      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦382 ¦О,О-Диме-        ¦  2088-72-4¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-S-карбэтокси-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦метилтиофосфат   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦383 ¦О,О-Диме-        ¦    60-51-5¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-S-(2-(N-мети-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦ламино)-2-оксоэ- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил)дитиофосфат  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦384 ¦О,О-Диме-        ¦  2275-23-2¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-S-[2-[[1-ме- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тил-2-(метилами- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦но)-2-оксоэ-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил]тио]этил]тио-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фосфат           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦385 ¦О,О-Диме-        ¦           ¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тил-О-(3-ме-     ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тил-4-нитрофе-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил)тиофосфат    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦386 ¦2,2-Диме-        ¦ 52889-84-6¦    ¦  0,8     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-3-(2-метилп- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦роп-1-енил)цик-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лопропанкарбонат ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦натрия           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦387 ¦О,О-Диме-        ¦    55-38-9¦    ¦  0,001   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-О-(4-метил-  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тио-3-метилфе-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил)тиофосфат    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦388 ¦[2S-(2-аль-      ¦    66-79-5¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦фа,5-альфа,6-бе- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦та)]-3,3-Диме-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил-6-[[(5-ме-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил-3-фе-        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил-4-изоксазо-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лил)карбонил]ами-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦но]-7-ок-        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦со-4-тиа-1-азаби-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦цикло[3.2.0]геп- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тан-2-карбоновая ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦389 ¦О,О-Диме-        ¦   298-00-0¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-О-(4-нитрофе-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦нил)фосфат       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦390 ¦[2S-(2альфа,5аль-¦    61-33-6¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦фа,6бе-          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦та)]-3,3-Диме-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил-7-ок-        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦со-6-[(фенилаце- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил)ами-         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦но]-4-тиа-1-аза- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦бицик-           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ло-[3,2,0]геп-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тан-2-карбоновая ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦391 ¦N,N-Диметил-N-ок-¦   122-19-0¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦тадецилбензолме- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦танаминийхлорид  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦392 ¦2,5-Диметилпири- ¦   589-93-5¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дин              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦393 ¦Ди(2-метилпро-   ¦           ¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦пил)-Z-бут-2-ен- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦диоатдиоктилолово¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦394 ¦Ди(2-метилпро-   ¦ 10533-38-7¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦пил)тиофосфат    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦натрия           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦395 ¦Диметилсульфид   ¦    75-18-3¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦396 ¦Диметилсульфоксид¦    67-68-5¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦397 ¦3,5-Диметилтетра-¦   533-74-4¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦гид-             ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦ро-2Н-1,3,5-тиа- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦диазинтион-2     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦398 ¦Диметилтетрахлор-¦  1861-32-1¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦бензол-1,4-дикар-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦бонат            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦399 ¦О,О-Диме-        ¦           ¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тил-О-[1-(2,3,4, ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦5-тетрахлорфе-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил)-2-эте-      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил]фосфат       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦400 ¦1,1-Диме-        ¦  2164-17-2¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-3-(3-трифтор-¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

¦    ¦метилфенил)карба-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦401 ¦(Z)-О,О-Диме-    ¦ 22248-79-9¦    ¦  0,3     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-О-(1-(2,4,5- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦трихлорфе-       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил)-2-хлорви-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил)фосфат       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦402 ¦N,N-Диметил-аль- ¦   957-51-7¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦фа-фенилбензаце- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тамид            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦403 ¦N'-(2,4-Диметил- ¦ 33089-61-1¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦фе-              ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦нил)-N-[((2,4-ди-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦метилфенил)ими-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦но)метил]метани- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦404 ¦Диметил[1,2-фени-¦ 23564-06-9¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦ленбис(иминокар- ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦бонотиоил)]бис-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦карбамат         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦405 ¦N'N'-Диме-       ¦   101-42-8¦    ¦  0,2     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-N-фенилкарба-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦406 ¦(Диметилфе-      ¦           ¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦нил)-1-фенилэтан ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦(смесь изомеров) ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦407 ¦5-(2,5-Диметилфе-¦ 25812-30-0¦    ¦  0,001   ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦нокси)-2,2-диме- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тилпентановая    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦408 ¦Диметилформамид  ¦    68-12-2¦    ¦ 10       ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦409 ¦О,О-Диме-        ¦  2540-82-1¦    ¦  0,004   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-S-(2-(формил-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦метиламино)-2-ок-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦соэтилдитиофосфат¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦410 ¦О,О-Диме-        ¦   732-11-6¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тил-S-(фталими-  ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦до)метилдитиофос-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фат              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦411 ¦Диметилхлортио-  ¦  2524-03-0¦    ¦  0,07    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦фосфат           ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦412 ¦N,N,-Диме-       ¦           ¦    ¦  0,003   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-N'-(3-хлорфе-¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦нил)гуанидин     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦413 ¦N',N'-Диме-      ¦           ¦    ¦  5       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-N-(2-хлорфе- ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

¦    ¦нил)карбамид     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦414 ¦3,3-Диме-        ¦ 57000-78-9¦    ¦  0,04    ¦с.-т.  ¦  4  ¦

¦    ¦тил-1-хлор-1-(4- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦хлорфенокси)бу-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тан-2-он         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦415 ¦N,N-Диме-        ¦           ¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил-1-(2-хлорэ-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил)гидразинийх- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лорид            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦416 ¦О,О-Диме-        ¦  2636-26-2¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-О-(4-цианфе- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦нил)тиофосфат    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦417 ¦N,N-Диметилэтан- ¦           ¦    ¦  0,07    ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦диоламин         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦418 ¦2,3-Диме-        ¦           ¦    ¦  4       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил-6-этенилпири-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦диний метилсуль- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фат              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦419 ¦1,3-Ди(1-метилэ- ¦    99-62-7¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил)бензол       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦420 ¦1,4-Ди(1-метилэ- ¦   100-18-5¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил)бензол       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦421 ¦Ди-(1-метилэ-    ¦ 38588-65-7¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил)гуанидин     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦422 ¦Ди(1-метилэ-     ¦  3419-34-9¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил)дитиофосфат  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦калия            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦423 ¦1-(1,1-Диметилэ- ¦    98-51-1¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тил)-4-метилбен- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦зол              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦424 ¦4-(1,1-Диметилэ- ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил)-1-ме-       ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тил-2,3,6-трих-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лорбензол        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦425 ¦4-(1,1 -Диметилэ-¦ 42597-10-4¦    ¦  0,002   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил)-1-ме-       ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тил-2-хлорбензол ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦426 ¦N,N-Ди(2-метилэ- ¦           ¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил)-2-метилэти- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ламин            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦427 ¦О,О-Диме-        ¦   640-15-3¦    ¦  0,001   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-S-(2-этилти- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦оэтил)дитиофосфат¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦428 ¦[S-(R*,S*)]-6,7- ¦   128-62-1¦    ¦  отсутс- ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦Диметок-         ¦           ¦    ¦  твие    ¦       ¦     ¦

¦    ¦си-3-(5,6,7,8-те-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦трагидро-4-меток-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦си-6-ме-         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил-1,3-диоксоло-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦[4,5-g]изохино-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лин-5-ил)-1(3Н)- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦изобензофуранон  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦429 ¦5-[[(3,4-Диметок-¦ 23313-68-0¦    ¦  0,001   ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦сифенил)этил]ме- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тилами-          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦но]-2-(3,4-диме- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦токсифе-         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил)-2-(1-метилэ-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил)- пентанонит-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦рил гидрохлорид  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦430 ¦Динитробензол    ¦ 25154-54-5¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦431 ¦2,4-Динит-       ¦ 13232-00-3¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ро-2,4-диазопен- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тан              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦432 ¦Динитро-3,6-диок-¦           ¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦саоктан-1,8-диол ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦433 ¦2,6-Динит-       ¦  1582-09-8¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ро-1-(дипропила- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦мино)-4-(трифтор-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦метил)бензол     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦434 ¦2,6-Динит-       ¦  5254-27-3¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ро-N,N-диэ-      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тил-4-(трифторме-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил)бензоламин   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦435 ¦2,4-Динитрометил-¦   121-14-2¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦436 ¦Динитронафталин  ¦ 27478-34-8¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦437 ¦2,4-Динит-       ¦ 59651-98-8¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ро-N-(4-нитрофе- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил)бензамид     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦438 ¦2,4-Динитрофенил-¦  1594-56-5¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦тиоцианат        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦439 ¦2,4-Динит-       ¦    97-00-7¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦ро-1-хлорбензол  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦440 ¦3,6-Диоксаок-    ¦   111-21-7¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦тан-1,8-диол     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦441 ¦Диоктилде-       ¦  2432-87-3¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦кан-1,10-диоат   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦442 ¦Дипиридилфосфат  ¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦443 ¦2,4-Дипириди-    ¦           ¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦ний-N-метилмети- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ленсалигенилдих- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лорид            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦444 ¦Дифалон          ¦           ¦    ¦  5       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦445 ¦Дифениламин      ¦   122-39-4¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦446 ¦Дифенилацетилхло-¦           ¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦рид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦447 ¦О,О-Дифе-        ¦ 38457-67-9¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦нил-1-гидрок-    ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦си-2,2,2-трихло- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦рэтилфосфонат    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦448 ¦1,3-Дифенилгуани-¦   102-06-7¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦дин              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦449 ¦1,3-Дифенилгуани-¦           ¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦дин гидрохлорид  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦450 ¦N,N'-Дифениларба-¦   102-07-8¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦мид              ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦451 ¦Дифтордихлорметан¦    75-71-8¦    ¦ 10       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦452 ¦Дифторхлорметан  ¦    75-45-6¦    ¦ 10       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦453 ¦2,5-Дихлорамино- ¦    95-82-9¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦454 ¦2,6-Дихлорамино- ¦   608-31-1¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦455 ¦3,4-Дихлорамино- ¦    95-76-1¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦456 ¦1,2-Дихлорбензол ¦    95-50-1¦    ¦  0,002   ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦457 ¦1,4-Дихлорбензол ¦   106-46-7¦    ¦  0,002   ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦458 ¦Дихлор-1,1-бифе- ¦           ¦    ¦  0,001   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦нил              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦459 ¦2,3-Дихлорбу-    ¦  1653-19-6¦    ¦  0,03    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦та-1,3-диен      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦460 ¦3,4-Дихлор-      ¦ 11069-19-5¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бут-1-ен         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦461 ¦1,3-Дихлор-      ¦   926-57-8¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бут-2-ен         ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦462 ¦1,5-Дих-         ¦    82-46-2¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦лор-9,10-дигидро-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦антрацен-9,10-ди-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦он               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦463 ¦1,1-Дихлор-2-гид-¦           ¦    ¦  0,15    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦рокси-4-метил-   ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦пент-4-ен        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦464 ¦Дихлордибутилоло-¦   683-18-1¦    ¦  0,002   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦во               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦465 ¦1,4-Дих-         ¦ 61468-35-7¦    ¦  0,003   ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦лор-2-(1,1-диме- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тилэтил)-5-метил-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦466 ¦4,5-Дих-         ¦ 18964-31-3¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦лор-2-(дихлорме- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тилен)цикло-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦пент-4-ен-1,3-ди-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦он               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦467 ¦Дихлордиэтилолово¦   866-55-7¦    ¦  0,002   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦468 ¦Дихлоркарбоновые ¦           ¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦кислоты C17-20   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦469 ¦Дихлорметан      ¦    75-09-2¦    ¦  0,02 <к>¦с.-т.  ¦  1  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦470 ¦2,4-Дихлор-1-ме- ¦    95-73-8¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тилбензол        ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦471 ¦4-(Дихлормети-   ¦  3424-05-3¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦лен)-1,2,3,3,5,5-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦-гексахлорцикло- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦пентен           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦472 ¦1,1-Дихлор-4-ме- ¦ 55667-43-1¦    ¦  0,4     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тилпента-1,3-диен¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦473 ¦1,1-Дихлор-4-ме- ¦ 62434-98-4¦    ¦  0,37    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тилпента-1,4-диен¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦474 ¦3,3-Дихлор-2-ме- ¦ 22227-75-4¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил-1-пропен     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦475 ¦2,3-Дих-         ¦   117-80-6¦    ¦  0,25    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦лор-1,4-нафтохи- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нон              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦476 ¦2,5-Дихлор-3-нит-¦    88-86-6¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦робензойная кис- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лота             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦477 ¦1,4-Дихлор-2-нит-¦    89-61-2¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦робензол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦478 ¦1,2-Дихлор-4-нит-¦    99-54-7¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦робензол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦479 ¦2,6-Дихлор-4-нит-¦    99-30-9¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦робензоламин     ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦480 ¦(Z)-2,3-Дих-     ¦    87-56-9¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦лор-4-оксо-      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦бут-2-еновая кис-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лота             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦481 ¦1,2-Дихлорпропан ¦    78-87-5¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦482 ¦1,3-Дихлорпро-   ¦    96-23-1¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦пан-2-ол         ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦483 ¦1,3-Дихлорп-     ¦   542-75-6¦    ¦  0,02 <к>¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦роп-1-ен         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦484 ¦2,3-Дихлорп-     ¦    78-88-6¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦роп-1-ен         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦485 ¦(2,3-Дихлорп-    ¦           ¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦роп-2-енил)(1-ме-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тилэтил)тиокарба-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мат              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦486 ¦Дихлорпро-       ¦           ¦    ¦  6       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦пил(2-этилгек-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сил)фосфат       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦487 ¦2,2-Дихлорпропио-¦    75-99-0¦    ¦  2       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦нат натрия       ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦488 ¦Дихлортрис(гекса-¦ 13978-70-6¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦гидро-2Н-азе-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦пин-2-он-О-)медь ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦489 ¦N-(3,4-Дихлорфе- ¦  5472-67-3¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦нил)аланин       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦490 ¦N'-(3,4-Дихлорфе-¦   330-54-1¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦нил)-N,N-диметил-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦карбамид         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦491 ¦N-(3,4-Дихлорфе- ¦   330-55-2¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦нил)-N'-метокси- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦метилкарбамид    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦492 ¦2,4-Дихлорфе-    ¦  1836-75-5¦    ¦  4       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦нил-4-нитрофени- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ловый эфир       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦493 ¦4,5-Дихлорфе-    ¦           ¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦нил-1-пири-      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦даз-6-он         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦494 ¦N-(3,4-Дихлорфе- ¦   709-98-8¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦нил)пропанамид   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦495 ¦О-(2,4-Дихлорфе- ¦ 18351-18-3¦    ¦  0,05    ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦нил)-О-этилхлор- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тиофосфат        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦496 ¦О-(2,4-Дихлорфе- ¦ 34643-46-4¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦нил)-S-про-      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦пил-О-этилдитио- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фосфат           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦497 ¦Дихлорфенилфосфат¦   770-12-7¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦498 ¦(2,4-Дихлорфенок-¦  2307-55-3¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦си)ацетат аммония¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦499 ¦(2,4-Дихлорфенок-¦  2702-72-9¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦си)ацетат натрия ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦500 ¦4-(2,4-Дихлорфе- ¦    94-82-6¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦нокси)бутановая  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦501 ¦2-(2,4-Дихлорфе- ¦   120-36-5¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦нокси)пропионовая¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦502 ¦3,4-Дихлорфу-    ¦ 42595-14-2¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ран-2,5-дион     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦503 ¦1,1-Дихлорцикло- ¦  2108-92-1¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦гексан           ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦504 ¦1,1-Дихлорэтен   ¦    75-35-4¦    ¦  0,03 <к>¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦505 ¦Дициандиамид     ¦   461-58-5¦    ¦ 10       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦506 ¦1,4-Дицианобутан ¦   111-69-3¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦507 ¦Дициклогексилами-¦  3129-91-7¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦на нитрит        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦508 ¦Дициклогексилоло-¦ 22771-17-1¦    ¦  0,001   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦вооксид          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦509 ¦1,4-Ди(2,3-эпок- ¦           ¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦сипропил)-3-ме-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил-1,2,4-триа-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦зол-5-он         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦510 ¦Диэтенилгек-     ¦  4074-90-2¦    ¦  0,2     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦сан-1,6-диоат    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦511 ¦Диэтенилсульфид  ¦   627-51-0¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦512 ¦Диэтиламин       ¦   109-89-7¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦513 ¦N,N-Диэтиламино- ¦    91-66-7¦    ¦  0,15    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦514 ¦Диэтиламиномети- ¦           ¦    ¦  0,15    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ловый эфир синте-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тических жирных  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦спиртов С10-18   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦515 ¦2-(Диэтилами-    ¦  6108-05-0¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦но)-N-(2,6-диме- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тилфенил)ацета-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мид, гидрохлорид ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦моногидрат       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦516 ¦N-(Диэтилами-    ¦           ¦    ¦  4       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦но)метил-N'-этил-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦карбамид         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦517 ¦N,N-Диэтилами-   ¦  2216-15-1¦    ¦  0,002   ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦но-4-нитробензол ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦518 ¦2-(N,N-Диэтилами-¦   100-38-9¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦но)этантиол      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦519 ¦О,О-Диэтил-S-бен-¦ 13286-32-3¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦зилтиофосфат     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦520 ¦1,3-Диэтилбензол ¦ 25340-14-4¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦521 ¦N,N-Диэтилбен-   ¦  6283-63-2¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦зол-1,4-диамин   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сульфат (1:1)    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦522 ¦Диэтилбис(октано-¦  2641-56-7¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦илокси)олово     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦523 ¦(Z)-Диэтилбутен- ¦   141-05-9¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦диоат            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦524 ¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦525 ¦Ди(2-этилгек-    ¦   103-23-1¦    ¦  0,08    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦сил)гек-         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сан-1,6-диоат    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦526 ¦Ди(2-этилгек-    ¦ 25168-24-5¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦сил)-2,2-(дибути-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лоло-            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦во)бис(тио)бис(а-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦цетат)           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦527 ¦N,N-Ди(2-этилгек-¦ 25549-16-0¦    ¦  0,025   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦сил)-2-этилгекса-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦намин            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦528 ¦1,2-Диэтилгуани- ¦ 18240-93-2¦    ¦  0,3     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦дин              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦529 ¦1,2-Диэтилгуани- ¦           ¦    ¦  0,8     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦дин гидрохлорид  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦530 ¦Диэтил[(диметок- ¦   121-75-5¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦сифосфинотио-    ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦нил)тио]бутанди- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦оат              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦531 ¦Диэтилдитиокарба-¦   148-18-5¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦мат натрия       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦532 ¦Диэтилдитиофосфат¦  3454-66-8¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦калия            ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦533 ¦Диэтилдитиофосфат¦   298-06-6¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦534 ¦N,N-Диэтилкарба- ¦    88-10-8¦    ¦  6       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦милхлорид        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦535 ¦О,О-Диэтил-S-кар-¦  2425-25-4¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бэтоксиметилтиоф-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦осфат            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦536 ¦N,N-Диэ-         ¦ 15299-99-7¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил-2-(1-нафтале-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нилокси)пропана- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦537 ¦О,О-Диэ-         ¦    56-38-2¦    ¦  0,003   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-О-(4-нитрофе-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦нил)тиофосфат    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦538 ¦Диэтилртуть      ¦   627-44-1¦    ¦  0,0001  ¦с.-т.  ¦  1  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦539 ¦Диэтилфениларба- ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦мид              ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦540 ¦О,О-Диэтилхлорти-¦  2524-04-1¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦офосфат          ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦541 ¦N,N-Диэтилэтана- ¦   121-44-8¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦мин              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦542 ¦О-(Диэтокситио-  ¦ 14816-18-3¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦фосфорил)-аль-   ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦фа-цианометилбен-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦зальдоксим       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦543 ¦1,1-Диэтоксиэтан ¦   105-57-7¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦544 ¦ДКS-70           ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦545 ¦DH-75 (дисперга- ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тор)             ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦546 ¦Додекан-1,12-диа-¦  2783-17-7¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦мин              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦547 ¦2,2,3,3,4,4,5,5,-¦  1546-95-8¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦6,6,7,7-Додекаф- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦торгептановая    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦548 ¦2,2,3,3,4,4,5,5,-¦   335-99-9¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦6,6,7,7-Додекаф- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦торгептан-1-ол   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦549 ¦(Z)-Додец-8-ени- ¦ 28079-04-1¦    ¦  0,00001 ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦лацетат          ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦550 ¦Додециламинопро- ¦           ¦    ¦  0,07    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦пионитрил        ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦551 ¦Додецилпропиле-  ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦ндиамин          ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦552 ¦ДЦМ (закрепитель,¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦продукт конденса-¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦ции дициандиамина¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦с формальдегидом ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦и 10% ацетата ме-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ди               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦553 ¦ДЦУ (закрепитель,¦           ¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦продукт конденса-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ции дициандиамида¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦с формальдегидом)¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦554 ¦Желатина техни-  ¦           ¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческая           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦555 ¦Железо (включая  ¦           ¦    ¦  0,3(1)  ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦хлорное железо)  ¦           ¦    ¦  <*> <в> ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦по Fe            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦556 ¦Жирные кислоты   ¦           ¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦синтетические    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦С5-20            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦557 ¦Загуститель акри-¦           ¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦ловый водораство-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦римый            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦558 ¦Замасливатель А-1¦           ¦    ¦  0,4     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦559 ¦Замасливатель    ¦           ¦    ¦  3       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦Б-73             ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦560 ¦Замасливатель БВ ¦           ¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦562 ¦7-(2-Имидазоли-  ¦           ¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦нил)-4,7-гексаф- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тордиме-         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил-3,6-диокса-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦гептилсульфамид  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦этилендиамина    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦563 ¦7-2-(Имидазоли-  ¦           ¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦нил)-4,7-гексаф- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тордиме-         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил-3,6-диокса-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦гептилсульфонат  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦калия            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦564 ¦1,1'-Имино-      ¦   110-97-4¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бис(пропан-2-ол) ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦565 ¦Ингибитор древес-¦           ¦    ¦  0,001   ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦носмоляной прямой¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦гонки            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦566 ¦Ингибитор СНПХ   ¦           ¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦6004             ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦567 ¦Ингибитор СНПХ   ¦           ¦    ¦  0,7     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦7401             ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦568 ¦Ингибитор солеот-¦           ¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦ложения фосфатный¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦SP-181           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦569 ¦Ингибитор солеот-¦           ¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦ложения фосфатный¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦SP-191           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦570 ¦Ингибитор солеот-¦           ¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦ложения фосфатный¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦SP-203           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦571 ¦ИОМС-1 (ТУ       ¦           ¦    ¦  4       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦6-05-211-1153-81)¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦572 ¦Йод              ¦  7553-56-2¦    ¦  0,125   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦573 ¦Кадмий           ¦  7440-43-9¦    ¦  0,001   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <в>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦574 ¦Калий силикат (по¦ 10006-28-7¦    ¦ 30       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦SiO3)            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦575 ¦диКалий персуль- ¦  7727-21-2¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦фат              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦576 ¦Кальций фосфат   ¦  7758-23-8¦    ¦  3,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦(по PO4)         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦577 ¦Карбамид         ¦    57-13-6¦    ¦    <а>   ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦578 ¦Карбозолин СПД-3 ¦           ¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦579 ¦Карбозон-О       ¦           ¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦580 ¦Карбоксилметил-  ¦           ¦    ¦  5       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦целлюлоза        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦581 ¦Карбомол         ¦           ¦    ¦    <а>   ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦582 ¦Карбомол ЦЭМ     ¦           ¦    ¦ 10       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦(водный раствор  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦метильного произ-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦водного этиленмо-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦чевины)          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦583 ¦К-4 (гидролизо-  ¦           ¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ванный полиакрил-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нитрил, флоку-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лянт)            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦584 ¦К-6 (гидролизо-  ¦           ¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ванный полиакрил-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нитрил, флоку-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лянт)            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦585 ¦Керосин окислен- ¦           ¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ный              ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦586 ¦Керосин освети-  ¦  8008-20-6¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тельный          ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦587 ¦Керосин сульфиро-¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ванный           ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦588 ¦Керосин техничес-¦  8008-20-6¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦кий              ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦589 ¦Керосин трактор- ¦  8008-20-6¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ный              ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦590 ¦Кобальт          ¦  7440-48-4¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦591 ¦триКобальта тет- ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦роксид (по Co)   ¦           ¦    ¦          ¦мутн.  ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦592 ¦Коррексит 7664   ¦           ¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦593 ¦Коррексит ОС-5   ¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦594 ¦Краситель органи-¦ 17804-49-8¦    ¦  0,003   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий активный  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦ярко-красный 5   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦"СХ"             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦595 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий ацето-    ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦но-растворимый   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сине-черный      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦596 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  5       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий броминди- ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦го-П             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦597 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,4     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦ческий дисперсный¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦синий полиэфирный¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦светопрочный     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦598 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий дисперсный¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦темно-коричневый ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦2Ж полиэфирный   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦599 ¦Краситель органи-¦ 75497-74-4¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий дисперсный¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦темно-синий 3 по-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лиэфирный        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦600 ¦Краситель органи-¦ 12217-50-4¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦ческий катионный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦желтый 6 "З"     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦601 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦ческий катионный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦красно-фиолетовый¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦602 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦ческий катионный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦оранжевый "Ж"    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦603 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦ческий катионный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦розовый 2 "С"    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦604 ¦Краситель органи-¦  6408-57-7¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кислотный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦антрахиноновый   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦зеленый Н2С      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦605 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кислотный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦антрахиноновый   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦чисто-голубой 2  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦"З"              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦606 ¦Краситель органи-¦  4474-24-2¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кислотный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦антрахиноновый   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ярко-синий       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦607 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кислотный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦коричневый К     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦608 ¦Краситель органи-¦  3567-69-9¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кислотный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦красный 2С       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦609 ¦Краситель органи-¦  1936-15-8¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кислотный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦оранжевый светоп-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦рочный           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦610 ¦Краситель органи-¦  1064-48-8¦    ¦  0,025   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кислотный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦сине-черный      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦611 ¦Краситель органи-¦  3861-73-2¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кислотный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦синий 2К         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦612 ¦Краситель органи-¦  4430-18-6¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кислотный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦фиолетовый антра-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦хиноновый        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦613 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кислотный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦фиолетовый антра-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦хиноновый Н4К    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦614 ¦Краситель органи-¦  6054-99-5¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кислотный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦хром желтый К    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦615 ¦Краситель органи-¦  3071-73-6¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кислотный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦черный "С"       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦616 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кислотный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦чисто-голубой    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦антрахиноновый   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦617 ¦Краситель органи-¦ 39291-15-1¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кислотный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦ярко-красный ант-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦рахиноновый Н8С  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦618 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кислотный ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦ярко-красный 4Ж  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦619 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,8     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий коричневый¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦б/м              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦620 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий красно-фи-¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦олетовый легко   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦смываемый        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦621 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий красный   ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦легкосмываемый   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦622 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  3       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кубовый   ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦оранжевый        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦623 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  3       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кубовый   ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦черный П         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦624 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  5,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кубовый   ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦ярко-голубой ЗП  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦625 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кубовый   ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦ярко-зеленый 4ЖП ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦626 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кубовый   ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦ярко-зеленый ЖП  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦627 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кубовый   ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦ярко-зеленый С   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦628 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий кубовый   ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦ярко-фиолетовый К¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦629 ¦Краситель М      ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦630 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий нигрозин  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦водорастворимый  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦марки "А"        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦631 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий нигрозин  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦водорастворимый  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦марки "Б"        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦632 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий однохромо-¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦вый оливковый    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦633 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий основной  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦фиолетовый "К"   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦634 ¦Краситель органи-¦  6837-87-2¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий прямой    ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦бордо СВ "СМ"    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦635 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий прямой го-¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦лубой светопроч- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ный              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦636 ¦Краситель органи-¦  5893-32-3¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий прямой ди-¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦азо-зеленый Ж    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦637 ¦Краситель органи-¦  6629-26-1¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий прямой    ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦желтый СВ "К"    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦638 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий прямой ко-¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦ричневый светоп- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦рочный 2К        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦639 ¦Краситель органи-¦  2829-43-8¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий прямой ро-¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦зовый СВ "С"     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦640 ¦Краситель органи-¦  4399-55-7¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий прямой си-¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦ний светопрочный ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦641 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий прямой си-¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦ний светопрочный ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦КУ               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦642 ¦Краситель органи-¦  3626-28-6¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий прямой    ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦темно-зеленый    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦643 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий прямой    ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦черный 3 для кожи¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦644 ¦Краситель органи-¦  6428-38-2¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий прямой    ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦черный 2С        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦645 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий прямой    ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦черный           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦646 ¦Краситель органи-¦   989-38-8¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий родамин   ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦"Ж"              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦647 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий родамин 4С¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦648 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,01    ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий рода-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мин-2Ц-основание ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦649 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦ 10       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий синий "З" ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦650 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,9     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий темно-ко- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ричневый 2Ж      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦651 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,8     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий темно-си- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ний 3 полиэфирный¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦652 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий тиозоль   ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦коричневый БС    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦653 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  5       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий тиоиндиго ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦красно-коричневый¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ЖП               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦654 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  5       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий тиоиндиго ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦оранжевый КХП    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦655 ¦Краситель органи-¦  3687-67-0¦    ¦  4       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий тиоиндиго ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦черный П         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦656 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  2       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий тиоиндиго ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦ярко-розовый ЖП  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦657 ¦Краситель органи-¦   518-47-8¦    ¦  0,0025  ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий уранин А  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦658 ¦Краситель органи-¦  2321-07-5¦    ¦  0,0025  ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий флуоресце-¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦ин               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦659 ¦Краситель органи-¦  2870-32-8¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий хризофенин¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦660 ¦Краситель органи-¦  6408-82-8¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий хромовый  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦бордо "С"        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦661 ¦Краситель органи-¦  1344-37-2¦    ¦  0,06    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий хромовый  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦желтый           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦662 ¦Краситель органи-¦  4403-90-1¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий хромовый  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦зеленый антрахи- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ноновый          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦663 ¦Краситель органи-¦  4430-16-4¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий хромовый  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦зеленый антрахи- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ноновый 2Ж       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦664 ¦Краситель органи-¦ 10114-76-8¦    ¦  0,06    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий хромовый  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦коричневый К     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦665 ¦Краситель органи-¦   130-22-3¦    ¦   0,3    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий хромовый  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦красный ализари- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦новый            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦666 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий хромовый  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦рубиновый С      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦667 ¦Краситель органи-¦  2538-85-4¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий хромовый  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦сине-черный      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦668 ¦Краситель органи-¦  1324-21-6¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий хромовый  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦сине-черный ант- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦рахиноновый С    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦669 ¦Краситель органи-¦  6844-73-1¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий хромовый  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦синий 2К         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦670 ¦Краситель органи-¦           ¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ческий хромовый  ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦ярко-красный 2С  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦671 ¦Кремний (по Si)  ¦  7631-86-9¦    ¦ 10       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦672 ¦Ксантановая смола¦ 11138-66-2¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦673 ¦Лак КО-075       ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦674 ¦Лак КО-921       ¦           ¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦675 ¦Лакрис 20 марки А¦           ¦    ¦  2       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦676 ¦Лакрис 20 марки Б¦           ¦    ¦  2       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦677 ¦Лапрол 1502-2-70 ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦678 ¦Лапрол 202       ¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦679 ¦Лапрол 402-2-100 ¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦680 ¦Лапрол 501-2-100 ¦           ¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦681 ¦Лапрол 502-2-10  ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦682 ¦Лапрол-503       ¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦683 ¦Лапрол 564       ¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦684 ¦Лапрол 702       ¦ 25322-69-4¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦685 ¦Лапрол 805       ¦           ¦    ¦ 10       ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦686 ¦Лапрол 805 "О"   ¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦687 ¦Лапрол 1102-4-80 ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦688 ¦Лапрол 1103 К    ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦689 ¦Лапрол 1601-2-50 ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦"Р"              ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦690 ¦Лапрол 1601-2-50 ¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦"Б"              ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦691 ¦Лапрол 2102      ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦692 ¦Лапрол 2402      ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦693 ¦Лапрол 2501-2-50 ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦694 ¦Лапрол 2502-2Б-40¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦695 ¦Лапрол 2505-2-70 ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦696 ¦Лапрол 3003      ¦           ¦    ¦ 10       ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦697 ¦Лапрол 3003/2-60 ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦698 ¦Лапрол 3502-2Б-20¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦699 ¦Лапрол 3503-2-70 ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦700 ¦Лапрол 3603-2-12 ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦701 ¦Лапрол 4003-2-20 ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦702 ¦Лапрол 4202-2Б-30¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦703 ¦Лапрол 5003 2Б10 ¦           ¦    ¦ 16       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦704 ¦Лапрол 6003-2Б-18¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦705 ¦Лапрол 6003-2Б-7 ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦706 ¦Латекс ЛМФ       ¦           ¦    ¦  6       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦707 ¦Лигнин сульфатный¦           ¦    ¦  5       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦лиственный       ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦708 ¦Лигнин сульфатный¦           ¦    ¦  5       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦хвойный          ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦709 ¦Лигнинсульфоновые¦           ¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦кислоты          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦710 ¦Лигносульфиновые ¦           ¦    ¦  0,3     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦кислоты          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦711 ¦Литий            ¦  7439-93-2¦    ¦  0,03    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <в>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦712 ¦Магний           ¦  7439-95-4¦    ¦ 50       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦713 ¦Магний дихлорат  ¦ 10326-21-3¦    ¦ 20       ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦714 ¦Марганец         ¦  7439-96-5¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦715 ¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦716 ¦Метазин          ¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦717 ¦Метановая кислота¦    64-18-6¦    ¦  3,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦718 ¦Метанол          ¦    67-56-1¦    ¦  3       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦719 ¦Метантиол        ¦    74-93-1¦    ¦  0,0002  ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦720 ¦Метиламин        ¦    74-89-5¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦721 ¦N-Метиламин-N-ме-¦           ¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тилдитиокарбамат ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦722 ¦1-Метиламиноант- ¦    82-38-2¦    ¦  5       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦рацен-9,10-дион  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦723 ¦(Метиламино)бен- ¦   100-61-8¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  2  ¦

¦    ¦зол              ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦724 ¦(R*,S*)-(+-)-аль-¦   134-71-4¦    ¦  0,05    ¦общ.   ¦  2  ¦

¦    ¦фа-[1-(Метилами- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦но)этил]бензолме-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦танол гидрохлорид¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦725 ¦Метил-N-L-аль-   ¦ 22839-47-0¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦фа-аспартил-L-фе-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нилаланин        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦726 ¦Метилацетат      ¦    79-20-9¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦727 ¦Метил-1Н-(бензи- ¦ 10605-21-7¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦мидазол-2-ил)кар-¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

¦    ¦бамат            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦728 ¦Метил-1Н-бензими-¦ 37574-18-8¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦дазол-2-ил-карба-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мата гидрохлорид ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦729 ¦Метилбензоат     ¦    93-58-3¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦730 ¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦731 ¦4-Метилбензол-   ¦   536-57-2¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦сульфиновая кис- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лота             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦732 ¦4-Метилбензол-   ¦   824-79-3¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦сульфинат натрия ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦733 ¦2-Метилбензол-   ¦ 12068-03-0¦    ¦  0,05    ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦сульфонат натрия ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦734 ¦4-Метилбензол-   ¦    98-59-9¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦сульфонилхлорид  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦735 ¦2-Метилбу-       ¦    78-79-5¦    ¦  0,005   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦та-1,3-диен      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦736 ¦2-Метил-2,3-бу-  ¦ 53399-77-2¦    ¦  0,04    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тандиол          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦737 ¦3-Метил-         ¦ 79144-27-7¦    ¦  0,005   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бут-1-ен-2-ол    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦738 ¦3-Метил-         ¦   763-32-6¦    ¦  0,004   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бут-3-ен-1-ол    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦739 ¦Метил-1-бутила-  ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦карбомоил-2-бен- ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

¦    ¦зимидазолкарбамат¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦740 ¦(3-Метилбутил)ди-¦ 53521-41-8¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦октилфосфин оксид¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦741 ¦О-(3-Метилбу-    ¦   928-70-1¦    ¦  0,005   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил)дитиокарбонат¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦калия            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦742 ¦(1-Метилбу-      ¦           ¦    ¦  5       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦тил)-4-метилбен- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦золсульфонат     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦743 ¦4-Метил-4-гидрок-¦  2018-45-3¦    ¦  0,04    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦сиэтил-1,3-диок- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сан              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦744 ¦Метил-2,2-диме-  ¦ 61898-95-1¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-3-(2,2-дихло-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦рэтенил)циклопро-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦панкарбонат      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦745 ¦Метил-2,2-диме-  ¦  5460-63-9¦    ¦  0,6     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-3-(2-метилп- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦роп-1-енил)цик-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лопропанкарбонат ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦746 ¦Метил-2,2-диме-  ¦   598-98-1¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦тилпропионоат    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦747 ¦Метилдитиокарба- ¦   137-42-8¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦мат натрия       ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦748 ¦2-Метил-1,2-дих- ¦   594-37-6¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦лорпропан        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦749 ¦2-Метил-1,3-дих- ¦  3375-22-2¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦лорпроп-1-ен     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦750 ¦О-Метилдихлортио-¦  2523-94-6¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦фосфат           ¦           ¦    ¦    <б>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦751 ¦2,2-Метилен-     ¦    70-30-4¦    ¦  0,03    ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦бис(1-гидрок-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦си-3,4,6-трихлор-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦бензол)          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦752 ¦Метиленбиснафта- ¦ 26545-58-4¦    ¦    <а>   ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦линсульфонат ди- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦натрия           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦753 ¦Метилкарбаматнаф-¦    63-25-2¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦талин-1-ола      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦754 ¦N-Метилметанамин ¦   124-40-3¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦755 ¦Метил-4-метилбен-¦    99-75-2¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦зоат             ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦756 ¦Метил-2-метилп-  ¦    80-62-6¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦роп-2-еноат      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦757 ¦Метил(2-метилпро-¦           ¦    ¦  2       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦пил)полисилоксан ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦758 ¦Метил(метилфос-  ¦ 16391-06-3¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦фит)             ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦759 ¦О-[6-Ме-         ¦   333-41-5¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-2-(1-метилэ- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тил)пирими-      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дин-4-ил]-О,О-ди-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦этилфосфонат     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦760 ¦N-Метил-N-меток- ¦  1746-81-2¦    ¦  0,05    ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦си-N'-(4-хлорфе- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил)карбамид     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦761 ¦1-Метилпен-      ¦ 54972-97-3¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тан-1-ол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦762 ¦2-Метилпен-      ¦   590-36-3¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тан-2-ол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦763 ¦2-Метилпиридин   ¦   109-06-8¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦764 ¦2-Метилпиридин   ¦ 14401-91-3¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦гидрохлорид      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦765 ¦1-Метилпиридиний ¦  7680-73-1¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦хлорид           ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦766 ¦1-Метилпиролли-  ¦   872-50-4¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦дин-2-он         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦767 ¦2-Метилпро-      ¦    78-81-9¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦пан-1-амин       ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦768 ¦2-Метилпро-      ¦    75-64-9¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦пан-2-амин       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦769 ¦2-Метилпро-      ¦    78-83-1¦    ¦  0,15    ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦пан-1-ол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦770 ¦2-Метилпро-      ¦    75-65-0¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦пан-2-ол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦771 ¦2-Метилпроп-1-ен ¦   115-11-7¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦772 ¦2-Метилп-        ¦    79-39-0¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦роп-2-енамид     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦773 ¦2-Метилпроп-2-ен-¦   126-98-7¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦нитрил           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦774 ¦Метилпроп-2-еноат¦    96-33-3¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦775 ¦2-Метилп-        ¦    79-41-4¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦роп-2-еновая кис-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лота             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦776 ¦2-(1-Метилпро-   ¦   485-31-4¦    ¦  0,03    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦пил)-4,6-динитро-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фенил-3-метил-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦бут-2-еноат      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦777 ¦О-(2-Метилпро-   ¦ 13001-46-2¦    ¦  0,005   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦пил)дитиокарбонат¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦калия            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦778 ¦Метилсиликонат   ¦           ¦    ¦  2       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦натрия           ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦779 ¦N-Метилсульфами- ¦  4112-03-2¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦новая кислота    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦780 ¦4-Метилтетрагид- ¦  7525-64-6¦    ¦  0,001   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ро-2Н-пиран-4-ол ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦781 ¦3-Метилтиобу-    ¦ 34681-10-2¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тан-2-он-О-(мети-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦ламинокарбо-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил)оксим        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦782 ¦1-Ме-            ¦ 16681-65-5¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-1,2,3-триазол¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦783 ¦Метилтриалкилами-¦           ¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦нийметилсульфат  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦784 ¦Метилтриалкилами-¦           ¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦нийнитрат        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦785 ¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦786 ¦3-Ме-            ¦  2077-46-5¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тил-1,2,4-трих-  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦лорбензол        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦787 ¦альфа-Метилтри-  ¦  1501-84-4¦    ¦  0,06    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦цик-       3,7   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ло[3,3,1,1]   де-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кан-1-метанамин  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦гидрохлорид      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦788 ¦О-Ме-            ¦  2633-54-7¦    ¦  0,4     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-О-(2,4,5-три-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦хлорфе-          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил)-О-этилтио-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фосфат           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦789 ¦(Метилфенил)ме-  ¦ 58481-70-2¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тилкарбамат      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦790 ¦N-Метил-N'-фени- ¦  1007-36-9¦    ¦  5       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦ларбамид         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦791 ¦1-Метил-1-фенилэ-¦    80-15-9¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦тилгидропероксид ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦792 ¦Метилфеноксиаце- ¦  2065-23-8¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦тат              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦793 ¦Метил[1-(фенокси-¦ 42784-13-4¦    ¦ 10       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦ацетил)-1Н-бензи-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мидазол-2-ил]кар-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦бамат            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦794 ¦2-Метилфуран     ¦   534-22-5¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦795 ¦1-Метил-2-хлор-  ¦    95-49-8¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦796 ¦1-Метил-4-хлор-  ¦   106-43-4¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦бензол           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦797 ¦2-Метил-3-хлорп- ¦   563-47-3¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦роп-1-ен         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦798 ¦N-(4-Ме-         ¦  2307-68-8¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-3-хлорфе-    ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦нил)-2-метилпен- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦танамид          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦799 ¦О-(4-Ме-         ¦           ¦    ¦  0,4     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-2-хлорфе-    ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦нил)-N'-(1-мети- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лэтил)амидохлор- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦метилтиофосфонат ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦800 ¦4-(2-Ме-         ¦    94-81-5¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тил-4-хлорфенок- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦си)бутановая кис-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лота             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦801 ¦(2-Метил-4-хлор- ¦    94-74-6¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦фенокси)этановая ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦802 ¦(1-Метилэте-     ¦    98-83-9¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦нил)бензол       ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦803 ¦Метилэтенилгек-  ¦  2969-87-1¦    ¦  0,2     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦сан-1,6-диоат    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦804 ¦2-Метил-N-(этила-¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦мино)бензол      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦805 ¦3-Метил-N-(этила-¦   102-27-2¦    ¦  0,6     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦мино)бензол      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦806 ¦(1-Метилэтил)бен-¦    98-82-8¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦зол              ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦807 ¦(1-Метилэ-       ¦   617-51-6¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦тил)-1-гидроксип-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ропаноат         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦808 ¦О-(2-Метилэ-     ¦   140-92-1¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил)дитиокарбонат¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦калия            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦809 ¦Метилэ-          ¦   973-21-7¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил-[2-(1-метилп-¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

¦    ¦ропил)-4,6-динит-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦рофенил]карбонат ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦810 ¦О-(1-Метилэ-     ¦           ¦    ¦  0,06    ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦тил)-N-метилтио- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦карбамат         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦811 ¦(1-Метилэтил)ок- ¦ 13329-71-0¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тадециламин      ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦812 ¦N-(1-Метилэ-     ¦   108-18-9¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦тил)пропан-2-амин¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦813 ¦(1-Метилэтил)фе- ¦   122-42-9¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦нилкарбамат      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦814 ¦О-Метил-О-этилх- ¦ 13289-13-9¦    ¦  0,002   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦лортиофосфат     ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦815 ¦(1-Метилэ-       ¦   101-21-3¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил)хлорфенилкар-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦бамат            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦816 ¦N-[(1-Метилэ-    ¦  1918-16-7¦    ¦  0,01    ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦тил)фенил]-2-хло-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦рацетамид        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦817 ¦N-(1-Метилэ-     ¦  1912-24-9¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦тил)-6-хлор-N-эт-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ил-1,3,5-триа-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦зин-2,4-диамин   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦818 ¦Метоксибензол    ¦   100-66-3¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦819 ¦2-Меток-         ¦  2300-66-5¦    ¦ 15       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦си-3,6-дихлорбен-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦зойной кислоты   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦диметиламин      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦820 ¦3-[(Метоксикарбо-¦ 13684-63-4¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦нил)амино]фе-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил(3-метилфе-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил)карбамат     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦821 ¦1-Метокси-2-нит- ¦    91-23-6¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦робензол         ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦822 ¦1-Метокси-4-нит- ¦   100-17-4¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦робензол         ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦823 ¦N-(Метоксиэтилх- ¦           ¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦лорацетат)-1-ами-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦но-2-метилбензол ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦824 ¦2-(2-Метоксиэток-¦   111-77-3¦    ¦  0,3     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦си)этанол        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦825 ¦Модификатор      ¦           ¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦113-63           ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦826 ¦Модификатор РУ-ВМ¦           ¦    ¦  0,7     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦оп.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦827 ¦Модификат полиэ- ¦           ¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тиленимина (моле-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кулярная масса   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦30000)           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦828 ¦Молантин Р (про- ¦           ¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦изводное фенокси-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦бензола)         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦829 ¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦830 ¦МСДА (соль дицик-¦           ¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦логексиламина и  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦технических жир- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ных кислот С     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦            10-13¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦и С     )        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦   17-20         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦831 ¦Мышьяк           ¦  7440-38-2¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  1  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦832 ¦Натрий           ¦  7440-23-5¦    ¦200       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦833 ¦тетраНатрий ди-  ¦  7722-88-5¦    ¦  3,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦фосфат (по PO4)  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦834 ¦Натрий метафосфат¦ 10361-03-2¦    ¦  3,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦(по PO4)         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦835 ¦Натрий силикат   ¦  6834-92-0¦    ¦ 30       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦(по SiO3)        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦836 ¦Натрий тиосульфат¦ 10124-57-9¦    ¦  2,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦837 ¦триНатрий фосфат ¦  7601-54-9¦    ¦  3,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦(по PO4)         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦838 ¦Натрий хлорат    ¦  7775-09-9¦    ¦ 20       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦839 ¦Натрий хлорит    ¦  7758-19-2¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦840 ¦Нафталин         ¦    91-20-3¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦841 ¦Нафталин-1,4-ди- ¦           ¦    ¦  0,06    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦он-2-диазид      ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦842 ¦Нафталин-1,5-ди- ¦    81-04-9¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦сульфоновая кис- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лота             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦843 ¦(R)-2-(1-Нафтали-¦ 57128-29-7¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦нилокси)пропионо-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦вая кислота      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦844 ¦Нафтеновые кисло-¦  1338-24-5¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ты               ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦845 ¦Нафт-1-ол        ¦    90-15-3¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦846 ¦Нафт-2-ол        ¦   135-19-3¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦847 ¦Неионоген ЕА-160 ¦           ¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦848 ¦Неонол АФ9-12    ¦131890-11-4¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦849 ¦Неонол АФ9-25    ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦850 ¦Неонол АФ9-4     ¦  7311-27-5¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦851 ¦Неонол АФ9-6     ¦ 34166-38-6¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦852 ¦Неонол АФ9-8     ¦           ¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦853 ¦Неонол АФ-14     ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦854 ¦Неонол АФМ-10    ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦855 ¦Неонол АФМ9-10   ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦(0,9)            ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦856 ¦Неонол АФМ9-12   ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦(0,3)            ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦857 ¦Неонол АФМ9-10   ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦(0,5)            ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦858 ¦Неонол АФС9-4КМ  ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦859 ¦Неонол АФС9-5КМ  ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦860 ¦Неонол АФС9-6КМ  ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦861 ¦Неонол АФС9-10КМ ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦862 ¦Неонол АФ9-12СН  ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦863 ¦Неонол 2В-1317-12¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦864 ¦Неонол В 1020-3  ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦(оксиэтилирован- ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦ные вторичные    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦спирты)          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦865 ¦Нефть            ¦  8002-05-9¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦866 ¦Нефть многосер-  ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦нистая           ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦867 ¦Никель           ¦  7440-02-0¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦868 ¦Ниобий           ¦ 10026-12-7¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <в>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦869 ¦Нитраты (по NO3) ¦           ¦    ¦ 45       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦870 ¦2,2',2"-Нитрилот-¦   102-71-6¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦рисэтанол        ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦871 ¦Нитрилотрис(мети-¦           ¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦лен)три(фосфо-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нат)тринатрия    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦медный комплекс  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тригидрат        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦872 ¦Нитрилотри(мети- ¦           ¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦лен)три(фосфо-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нат)тринатрия    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦цинковый комплекс¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦873 ¦Нитрилотрис(мети-¦  6419-19-8¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦лен)три(фосфоно- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦вая) кислота     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦874 ¦Нитрилотри(этано-¦   139-13-9¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦вая кислота)     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦875 ¦Нитрилполисилок- ¦           ¦    ¦  5       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦сан              ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦876 ¦Нитриты (по NO2) ¦           ¦    ¦  3,3     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦877 ¦1-Нитроантра-    ¦    82-34-8¦    ¦  2,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦цен-9,10-дион    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦878 ¦3-Нитробензоат   ¦  7270-73-7¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦гексагид-        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ро-1Н-азепина    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦879 ¦3-Нитробензойная ¦   121-92-6¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦880 ¦4-Нитробензойная ¦    62-23-7¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦881 ¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦882 ¦3-Нитробензол-   ¦ 27215-71-0¦    ¦    <а>   ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦сульфонат натрия ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦883 ¦Нитрогуанидин    ¦   556-88-7¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦884 ¦N-Нитрозо-N-фе-  ¦    86-30-6¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦нилбензоламин    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦885 ¦1-Нитрозо-1-хлор-¦   695-64-7¦    ¦  0,005   ¦орг.   ¦     ¦

¦    ¦циклогексан      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦886 ¦Нитрометан       ¦    75-52-5¦    ¦  0,005   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦887 ¦Нитропропан      ¦ 25322-01-4¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦888 ¦1-Нитро-3-(триф- ¦    98-46-4¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦торметил)бензил  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦889 ¦2-[(4-Нитрофе-   ¦  1965-54-4¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦нил)амино]этанол ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦890 ¦2-[(4-Нитрофе-   ¦           ¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦нил)ацетилами-   ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦но]этан-1-ол     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦891 ¦[1-(4-Нитрофе-   ¦ 13407-16-4¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦нил)]-2-хлорэ-   ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тан-1-ол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦892 ¦3-Нитро-4-хлор-  ¦    96-99-1¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦бензойная кислота¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦893 ¦5-Нитро-2-хлор-  ¦  2516-96-3¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бензойная кислота¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦894 ¦Нитрохлорбензол  ¦ 25167-93-5¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦(смесь 2,3,4 изо-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦меров)           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦895 ¦Нитроциклогексан ¦  1122-60-7¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦896 ¦Нитроэтан        ¦    79-24-3¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦897 ¦4-Нитроэтоксибен-¦   100-29-8¦    ¦  0,002   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦зол              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦898 ¦Нонангидроксамо- ¦           ¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦вая кислота      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦899 ¦Нонан-1-ол       ¦   143-08-8¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦900 ¦Нонафторпентано- ¦  2706-90-3¦    ¦  0,7     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦вая кислота      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦901 ¦Оксалаты         ¦           ¦    ¦  0,2     ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦902 ¦Оксамат          ¦           ¦    ¦  1,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦903 ¦Оксанол КШ-9     ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦904 ¦Оксанол Л-7      ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦905 ¦4,4'-Оксибисбен- ¦   101-80-4¦    ¦  0,03    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦золамин          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦906 ¦Оксибисметан     ¦   115-10-6¦    ¦  5       ¦с.-т.  ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦907 ¦2,2'-Окси-       ¦ 39638-32-9¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦бис(2-хлорпропан)¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦908 ¦2,2'-Оксибисэта- ¦   693-21-0¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦нол динитрат     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦909 ¦Оксигексилиденди-¦           ¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦фосфонат натрия  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦910 ¦Оксигептилиденди-¦           ¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦фосфонат натрия  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦911 ¦2,2'-Оксиди(эти- ¦   112-60-7¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦лен)ди(ок-       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦си)ди(этанол)    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦912 ¦2,2'-Оксидиэтанол¦   111-46-6¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦913 ¦Оксинонилиденди- ¦           ¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦фосфонат натрия  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦914 ¦Оксиоктилиденди- ¦           ¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦фосфонат натрия  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦915 ¦Оксифос Б        ¦           ¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦916 ¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦917 ¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦918 ¦Оксиэтилированные¦           ¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦вторичные спирты ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦919 ¦Оксэтилированный ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦алкилфенол       ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦920 ¦Оксиэтилированный¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦перфтордециловый ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦спирт            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦921 ¦Оксиэтилкрахмал  ¦           ¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦922 ¦Оксиэтилпиперазин¦           ¦    ¦  6       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦923 ¦S-[(2-Ок-        ¦  2310-17-0¦    ¦  0,001   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦со-6-хлорбензок- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦сазол-3-ил)ме-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил]-О,О-диэтил- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дитиофосфат      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦924 ¦Октагид-         ¦  2691-41-0¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ро-1,3,5,7-тетра-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нит-             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ро-1,3,5,7-тетра-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦зоцин            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦925 ¦(Z)-Окта-        ¦   112-80-1¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦дец-9-еновая кис-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лота             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦926 ¦6-(Октадецилами- ¦           ¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦но)гексаноат нат-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦рия              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦927 ¦Октан-1-ол       ¦   111-87-5¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦928 ¦2,2,3,3,4,4,5,5- ¦   355-80-6¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦Октафторпен-     ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тан-1-ол         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦929 ¦Октахлорпин-2-ен ¦ 25267-15-6¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦930 ¦Октил-2,4-дихлор-¦  1928-44-5¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦феноксиацетат    ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦931 ¦ОП-7             ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦932 ¦ОП-10            ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦933 ¦ОПС-Б            ¦           ¦    ¦  2       ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦934 ¦ОПС-М            ¦           ¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦935 ¦Пантотеноат каль-¦           ¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦ция              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦936 ¦Пентадециламин   ¦  1838-05-7¦    ¦  0,4     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦гидрохлорид      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦937 ¦Пентандиаль      ¦   111-30-8¦    ¦  0,07    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦938 ¦Пентан-1-ол      ¦    71-41-0¦    ¦  1,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦939 ¦Пентан-3-он      ¦    96-22-0¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦940 ¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦941 ¦Пентахлорбутан   ¦ 31391-27-2¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦942 ¦Пентахлорметилпи-¦           ¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ридин            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦943 ¦Пентахлорпропан  ¦ 16714-68-4¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦944 ¦1-(Пентахлорфе-  ¦ 25201-35-8¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦нил)этанон       ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦945 ¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦946 ¦Пентахлорфенолят ¦           ¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦терпеномалеиново-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦го аддукта       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦947 ¦Пероксид водорода¦  7722-84-1¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦948 ¦Перфторгептановая¦   375-85-9¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦949 ¦Пиперазин        ¦   110-85-0¦    ¦  9       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦950 ¦Пиперидин        ¦   110-89-4¦    ¦  0,06    ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦951 ¦Пиридин          ¦   110-86-1¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦952 ¦Пиролизат древес-¦           ¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ной смолы        ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦953 ¦Полиаминометил-  ¦           ¦    ¦  5       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦фосфат           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦954 ¦Поли(гексамети-  ¦           ¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦ленгуанидин гид- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦рохлорид)        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦955 ¦Поли(1-гидрок-   ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦си-4,6-метилбен- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦зол-2-карбонат   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦натрия)          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦956 ¦Поли(диметилдип- ¦           ¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦роп-2-енилами-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нийхлорид)       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦957 ¦Поли[иминоэ-     ¦  9002-98-6¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тан-1,2-диил]    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦958 ¦Полимер 2-метилп-¦           ¦    ¦ 10       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦роп-2-еновой кис-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лоты и ме-       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил-2-метилп-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦роп-2-еноата     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦959 ¦Полимер 2-метилп-¦           ¦    ¦  5       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦роп-2-еновой кис-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лоты и 2-метилп- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦роп-2-енамида    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦960 ¦Полиметилгидроси-¦           ¦    ¦  2       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦локсан           ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦961 ¦Полиметилдихлор- ¦           ¦    ¦ 10       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦фенилсилоксан    ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦962 ¦Полиметилфенилси-¦           ¦    ¦  2,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦локсан ФМ-5      ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦963 ¦Полиметилфенилси-¦           ¦    ¦ 10       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦локсан ФМ-1322/30¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦964 ¦Полиоксипропилен-¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  2  ¦

¦    ¦диамин ДА 500    ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦965 ¦Полиоксипропилен-¦           ¦    ¦  0,3     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦диамин ДА-1050   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦966 ¦Полиоксипропи-   ¦           ¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  4  ¦

¦    ¦лентриамин ТА    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦1500             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦967 ¦Полиоксипропи-   ¦           ¦    ¦  0,03    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦лентриамин ТА    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦1100             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦968 ¦Полиоксипропи-   ¦           ¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  2  ¦

¦    ¦лентриамин ТА 750¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦969 ¦Поли(проп-2-ена- ¦  9003-05-8¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦мид)             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦970 ¦Поли(проп-2-еноат¦           ¦    ¦ 15       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦натрия)          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦971 ¦Поли(трибутилоло-¦           ¦    ¦  0,08    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦во-2-метилп-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦роп-2-еноат)     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦972 ¦Полифосфаты (РО4)¦           ¦    ¦  3,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦973 ¦Полифурит 500    ¦           ¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦974 ¦Полифурит 1000   ¦           ¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦975 ¦Полифурит 1500   ¦           ¦    ¦  0,2     ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦976 ¦Полихлорбензойные¦           ¦    ¦  5 <в>   ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦кислоты          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦977 ¦Полиэтенамин     ¦ 26336-38-9¦    ¦  0,005   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦978 ¦Поли[(4-этенил-  ¦           ¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бензил)триметила-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦минийхлорид]     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦979 ¦Поли(5-эте-      ¦           ¦    ¦  4       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦нил-1,2-диметил- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦пиридинийметил-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сульфат)         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦980 ¦Полиэтенилхлорид ¦  9002-86-2¦    ¦  отсутс- ¦вклю-  ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦  твие    ¦чения  ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦981 ¦Полиэтеновая     ¦  9002-88-4¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦эмульсия (водная ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦дисперсия 25% по-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лиэтена)         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦982 ¦Полиэтенол       ¦  9002-89-5¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦983 ¦Полиэтенол мол.  ¦  9002-89-5¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦масса 5000       ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦984 ¦Полиэтенол 18/11 ¦  9002-89-5¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦985 ¦Полиэтентиурамди-¦  9006-42-2¦    ¦  2       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦сульфид цинка    ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦986 ¦Полиэтилгидроси- ¦           ¦    ¦ 10       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦локсан           ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦987 ¦Полиэтилсилокса- ¦           ¦    ¦ 10       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦новая жидкость   ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦988 ¦Превоцел N 12    ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦989 ¦Превоцел NY-12   ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦990 ¦Превоцел W-OFP   ¦           ¦    ¦  0,025   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦991 ¦Превоцел WOFP-100¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦992 ¦Препарат AM      ¦           ¦    ¦  5       ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦993 ¦Препарат Д-11    ¦           ¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦994 ¦Препарат ДА-52   ¦           ¦    ¦  0,6     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦995 ¦Препарат ОС-20   ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦996 ¦Проксамин 385    ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦997 ¦Проксанол 186    ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦998 ¦Пропандиамид     ¦   108-13-4¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦999 ¦Пропандинитрил   ¦   109-77-3¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1000¦Пропан-1,2-диол  ¦    57-55-6¦    ¦  0,6     ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1001¦Пропан-1-ол      ¦    71-23-8¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1002¦Пропан-2-ол      ¦    67-63-0¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1003¦Пропан-2-он      ¦    67-64-1¦    ¦  2,2     ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1004¦Пропан-1,2,3-три-¦    56-81-5¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦ол               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1005¦альфа,альфа',аль-¦ 83712-85-0¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦фа"-1,2,3-Пропа- ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦нэтрилтрис[оме-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦га-эпоксипропан- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦метокси]поли[ок- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦си(метилэ-       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тан-1,2-диил)]   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1006¦Пропен           ¦   115-07-1¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1007¦Проп-2-ен-1-аль  ¦   107-02-8¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  1  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1008¦Проп-2-енамид    ¦    79-06-1¦    ¦  0,0001  ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <к>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1009¦Проп-1-енамин    ¦   107-11-9¦    ¦  0,005   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1010¦Проп-2-енилизоти-¦  2547-92-4¦    ¦  0,004   ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦уронийхлорид     ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1011¦Проп-1-енилокси- ¦           ¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦этанол           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1012¦N-Пропенилп-     ¦   124-02-7¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦роп-2-ен-1-амин  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1013¦Проп-2-еновая    ¦    79-10-7¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1014¦Проп-2-енонитрил ¦   107-13-1¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1015¦Проп-2-ен-1-ол   ¦   107-18-6¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1016¦Проп-2-ен-1-тиол ¦   870-23-5¦    ¦  0,0002  ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1017¦Пропиламин       ¦   107-10-8¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1018¦Пропилбензол     ¦   103-65-1¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1019¦S-Пропилбутилэ-  ¦  1114-71-2¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тилтиокарбамат   ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1020¦S-Про-           ¦ 35400-43-2¦    ¦  0,003   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦пил-О-[4-(метил- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тио)фе-          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил]-О-этилдитио-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фосфат           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1021¦N-Пропилпро-     ¦   142-84-7¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦пан-1-амин       ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1022¦Пропионат натрия ¦   137-40-6¦    ¦  0,8     ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1023¦Роданиды         ¦           ¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1024¦Родий(III)гидри- ¦           ¦    ¦  0,02    ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦докарбонилт-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦рис(трифенилфос- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фин)             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1025¦Ртуть            ¦  7439-97-6¦    ¦  0,0005  ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <в>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1026¦Рубидий хлорид   ¦  7791-11-9¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1027¦Сапонин          ¦  8047-15-2¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1028¦Свинец           ¦  7439-92-1¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1029¦Селен            ¦  7782-49-2¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <в>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1030¦Серебро          ¦  7440-22-4¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <в>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1031¦Силанол лака     ¦           ¦    ¦  0,015   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦КО-116           ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1032¦Силанол лака     ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦КО-75            ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1033¦Силанол лака     ¦           ¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦КО-921           ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1034¦Силоксан жидкость¦           ¦    ¦  5       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦187              ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1035¦Синтамид 5       ¦ 26635-75-6¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1036¦Синтанол ВН-7    ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1037¦Синтанол ВТ-15   ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1038¦Синтанол ДС-10   ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1039¦Синтанол ДТ-7    ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1040¦Синтанол МЦ-10   ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1041¦Скипидар (в пе-  ¦           ¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ресчете на С)    ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1042¦Смесь Альпан     ¦           ¦    ¦  0,25    ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦(фосфоросодержа- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦щие кислоты, ме- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦танол, алкиламин,¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦вода).           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ТУ 39-12966038-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ОП-006-95        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1043¦Смесь Аценол     ¦           ¦    ¦  0,00003 ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦(8-додецинил-аце-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тат и додецинило-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦вый спирт в соот-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ношении 1:10)    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1044¦Смесь Гелезагус- ¦           ¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦титель OG-10 Gel-¦           ¦    ¦          ¦мутн.  ¦     ¦

¦    ¦lant (по алюми-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нию)             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1045¦Смесь Глифтор    ¦  8065-71-2¦    ¦  0,006   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦(1,3-дифторпро-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦пан-2-ол 70-74% и¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦3-фтор-1-хлорпро-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦пан-2-ол)        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1046¦Смесь ДД         ¦  8003-19-8¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦(1,2-дихлорпропан¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦и 1,3-дихлорпро- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦пен)             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1047¦Смесь ДДБ        ¦  8065-92-7¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦(1,2-дихлоризобу-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тан, 1,3-дихлори-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦зобутилен и      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦3,3-дихлоризобу- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тиленоксим)      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1048¦Смесь Динил (ди- ¦  8004-13-5¦    ¦  0,002   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦фенил - 26,5% и  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дифениловый эфир ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦- 73,5%) (по ди- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фенилу)          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1049¦Смесь Диспергент ¦           ¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  2  ¦

¦    ¦деско хром фри   ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦(танины, сульфат ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦железа и кристал-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лический кремне- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦зем) (по комплек-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сутаннина с желе-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦зом)             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1050¦Смесь Жарилек (по¦           ¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  2  ¦

¦    ¦монобензилтолуо- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦лу)              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1051¦Смесь Меркаптофос¦  8065-48-3¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦(О,О-диэ-        ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦тил-О-(2-этил-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тио)этил-тиофос- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фат 70% и О,О-ди-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦этил-S-(2-этил-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тио) этилтиофос- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фат 30%)         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1052¦Смесь Метилсис-  ¦  8022-00-2¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦токс (О,О-Диме-  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦тил-О-этилмеркап-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦то- этилтиофосфат¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦и О,О-диме-      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил-S-этилмеркап-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тоэтил-тиофосфат)¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1053¦Смесь Мобильтерм ¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦605 (предельные  ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

¦    ¦углеводороды     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦         5-16    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фракций C    ,   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ 30-50    55-70  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦C      и C      в¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦соотношении      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦0,2:2:1          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1054¦Смесь НГЖ-4. ТУ  ¦           ¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦38-101740-80 (по ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦дибутилфенилфос- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фату)            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1055¦Смесь НГЖ-5У. ТУ ¦           ¦    ¦  3       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦38-401-811-90 (по¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦трибутилфосфату) ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1056¦Смесь Пеназолин  ¦           ¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦10-16Б (1-(2-ами-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ноэтил)-2-ал-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кил-2-имидазолины¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦и 1-(2-алкилами- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ноэтил-2ал-      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кил-2-имидазолины¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦         10-16   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фракции C     )ТУ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦38407355-86      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1057¦Смесь РИП (деэ-  ¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦мульгатор-ингиби-¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦тор коррозии)    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦(N-алкил-2-ме-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил-5-этилпириди-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нийбромид 70% и  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦блоксополимер    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦окиси этилена и  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦пропилена 30%,   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦Пропанид) ТУ     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦39-5765657-211-91¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1058¦Смесь РИПД (деэ- ¦           ¦    ¦  0,75    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦мульгатор-ингиби-¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦тор коррозии)    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦(N-алкил-2-ме-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил-5-этилпириди-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ний бромид 50% и ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дипроксамин 50%) ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ТУ               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦39-57656557-110- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦91               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1059¦Смесь РИФ (деэ-  ¦           ¦    ¦  0,22    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦мульгатор-ингиби-¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦тор коррозии) (на¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦основе О-алкил-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фосфатов N-алки- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ламмония и блок- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сополимеров окиси¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦пропилена и эти- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лена) ТУ         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦39-57656557-139- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦91               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1060¦Смесь РИФД (деэ- ¦           ¦    ¦  0,9     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦мульгатор-ингиби-¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦тор коррозии) (на¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦основе О-алкил-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фосфатов N-алки  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ламония и блоксо-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦полимеров окиси  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦пропилена и эти- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лена) ТУ         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦39-57656557-138- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦91               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1061¦Смесь Целатокс   ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦(бутилового эфира¦           ¦    ¦          ¦мутн.  ¦     ¦

¦    ¦2-метил-4-хлорфе-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ноксиуксусной    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислоты с амило- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦выми эфирами изо-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мерных трихлорфе-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ноксиуксусных    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислот, Гербицид ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦50/30)           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1062¦Смесь Эко-       ¦           ¦    ¦  3,5     ¦с. -т. ¦  2  ¦

¦    ¦хим-СК-110       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦(1-гидроксиэтили-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дендифосфоновой  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислоты (75%) и  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦полиакриловой    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислоты (25%)) ТУ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦05944473-1-95    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1063¦Смесь OG-4  Acti-¦           ¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦vator            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1064¦Смесь  OG-4  Gel-¦           ¦    ¦  0,07    ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦lant             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1065¦Смесь  OG-4  Sur-¦           ¦    ¦  0,08    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦factant          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1066¦Смола   древесная¦           ¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦лиственных пород ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1067¦Смола КС-35      ¦           ¦    ¦  0,1     ¦с. -т. ¦  2  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1068¦Смола МКС-10     ¦           ¦    ¦  3       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1069¦Стеарокс-6       ¦           ¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1070¦Стеарокс-920     ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1071¦Стронций         ¦  7440-24-6¦    ¦  7       ¦с. -т. ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1072¦           12-17 ¦           ¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦Сульфамид C      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1073¦Сульфаты (по SO4)¦           ¦    ¦500,0     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1074¦Сульфенамид БТ   ¦           ¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1075¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1076¦4-Сульфоин-      ¦           ¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ден-1-карбоновой ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦кислоты натриевая¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦соль,  сульфоэфир¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦с бисфенолфор-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мальдегидной смо-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лой              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1077¦Сульфокарбоновых ¦           ¦    ¦  3       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦кислот  натриевые¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦соли             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1078¦Сульфоксимина ме-¦           ¦    ¦  0,004   ¦с. -т. ¦  2  ¦

¦    ¦тионин           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1079¦1,1'-Сульфонил-  ¦    80-07-9¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бис(4-хлорбензол)¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1080¦4,4'-Сульфонил-  ¦    80-08-0¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ди(аминобензол)  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1081¦Сульфонол НП-1   ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1082¦Сульфонол НП-3   ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1083¦Сульфонол сланце-¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦вый ЭС-1         ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1084¦Сульфоэтоксилат  ¦           ¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ 10-13           ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

¦    ¦C                ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1085¦Сурьма           ¦  7440-36-0¦    ¦  0,005   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1086¦Таллий           ¦  7440-28-0¦    ¦  0,0001  ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <в>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1087¦Тебаин           ¦           ¦    ¦  отсутс- ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦  твие    ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1088¦Теллур           ¦ 13494-80-9¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1089¦2',4',5',7'-Тет- ¦ 15086-94-9¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦рабромфлуоресцеин¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1090¦Тетрабутилолово  ¦  1461-25-2¦    ¦  0,002   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1091¦4,5,6,7-Тетрагид-¦  2426-02-0¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦роизобензофу-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ран-1,3-дион     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1092¦4,5,6,7-Тетрагид-¦  4720-86-9¦    ¦  0,7     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦ро-1Н-изоин-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дол-1,3(2Н)-дион ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <в>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1089¦2',4',5',7'-Тет- ¦ 15086-94-9¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦рабромфлуоресцеин¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1090¦Тетрабутилолово  ¦  1461-25-2¦    ¦  0,002   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1091¦4,5,6,7-Тетрагид-¦  2426-02-0¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦роизобензофу-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ран-1,3-дион     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1092¦4,5,6,7-Тетрагид-¦  4720-86-9¦    ¦  0,7     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦ро-1Н-изоин-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дол-1,3(2Н)-дион ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1093¦3а,4,7,7а-Тетра- ¦    77-73-6¦    ¦  0,015   ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦гидро-4,7-мета-  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦но-1Н-инден      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1094¦Тетрагид-        ¦   110-91-8¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦ро-1,4-оксазин   ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1095¦1,4,5,8-Тетрагид-¦    81-60-7¦    ¦  3       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦роксиантра-      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦цен-9,10-дион    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1096¦Тетрагидротио-   ¦   126-33-0¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦     ¦

¦    ¦фен-1,1-диоксид  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1097¦3а,4,7,7а-Тетра- ¦   133-06-2¦    ¦  2       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦гидро-2-[(трих-  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦лорме-           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил)тио]-1Н-изо- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦индол-1,3(2Н)-ди-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦он               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1098¦Тетрагидрофуран  ¦   109-99-9¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1099¦Тетрагидро-2-фу- ¦    97-99-4¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦ранметанол       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1100¦N-(2,2,6,6-Тетра-¦ 76505-58-3¦    ¦  8       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦метилпипери-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дин-4-1)-3-[2,2,-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦6,6-тетраметилпи-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦перидин-4-ил)ами-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦но]- пропанамид  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1101¦2,2,6,6-Тетраме- ¦   826-36-8¦    ¦  4       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тилпиперидин-4-он¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1102¦Тетраметилтиопе- ¦   137-26-8¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦роксидикарбондиа-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1103¦Тетрамон С       ¦           ¦    ¦    <а>   ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1104¦Тетранитрометан  ¦   509-14-8¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1105¦Тетраоксипропилэ-¦           ¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тилендиамин      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1106¦3,6,9,12-Тетраок-¦  4792-15-8¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦сатетраде-       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кан-1,14-диол    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1107¦2,2,3,3-Тетраф-  ¦    76-37-9¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦торпропан-1-ол   ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1108¦1,2,3,4-Тетрах-  ¦   634-66-2¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦лорбензол        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1109¦2,3,5,6-Тетрах-  ¦   719-32-4¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦лорбензол-1,4-ди-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦карбонилдихлорид ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1110¦Тетрах-          ¦  2136-79-0¦    ¦ 10       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦лор-1,4-бензолди-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦карбоновая кисло-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦та               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1111¦3,3,3',4'-Тетрах-¦ 68089-39-4¦    ¦  0,01    ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦лорбицик-        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ло[2,2,1]гепт-5- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ен-2-спиро-1'-ци-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кло-             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦пент-3-ен-2',5'- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дион             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1112¦1,2,3,4-Тетрах-  ¦  3405-32-1¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦лорбутан         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1113¦Тетрахлоргептан  ¦ 25641-64-9¦    ¦  0,0025  ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1114¦Тетрахлорметан   ¦    56-23-5¦    ¦  0,002   ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <к>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1115¦1,1,1,9-Тетрах-  ¦  1561-48-4¦    ¦  0,003   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦лорнонан         ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1116¦1,1,1,5-Тетрах-  ¦  2467-10-9¦    ¦  0,005   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦лорпентан        ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1117¦1,1,1,3-Тетрах-  ¦  1070-78-6¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦лорпропан        ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1118¦Тетрахлорп-      ¦ 60320-18-5¦    ¦  0,002   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦роп-1-ен         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1119¦2,4,5,6-Тетрах-  ¦  1134-04-9¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦лор-2-(трихлорме-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тил)пиридин      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1120¦1,1,1,11-Тетрах- ¦ 63981-28-2¦    ¦  0,007   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦лорундекан       ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1121¦2,3,5,6-Тетрах-  ¦   118-75-2¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦лорциклогек-     ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

¦    ¦сен-2,5-ди-      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ен-1,4-дион      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1122¦Тетрахлорэтан    ¦ 25322-20-7¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1123¦Тетраэтилолово   ¦   597-64-8¦    ¦  0,0002  ¦с.-т.  ¦  1  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1124¦Тетраэтилсвинец  ¦    78-00-2¦    ¦  отсутс- ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦  твие    ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1125¦Тетраэтилтиопе-  ¦    97-77-8¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦роксидикарбондиа-¦           ¦    ¦          ¦мутн.  ¦     ¦

¦    ¦мид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1126¦N-(1,2,3-Тиадиа- ¦           ¦    ¦  2       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦зол-5-ил)-N-фе-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нилкарбамид      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1127¦Тиоациланилид    ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦кислот С5-6,     ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦включая тиоацила-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нилимид          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1128¦Тиокарбамид      ¦    62-56-6¦    ¦  0,03    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1129¦Тиофен           ¦   110-02-1¦    ¦  2       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1130¦Тиофосфорилхлорид¦  3982-91-0¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <б>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1131¦Титан            ¦  7440-32-6¦    ¦  0,1 <в> ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1132¦1,3,5-Триа-      ¦   108-80-5¦    ¦  6       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦зин-2,4,6(1Н,3Н,-¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦5Н)-трион        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1133¦1,3,5-Триа-      ¦  2624-17-1¦    ¦ 25       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦зин-2,4,6(1Н,3Н,-¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦5Н)-трион натрия ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1134¦ТриалкилС7-9амин ¦           ¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1135¦1,2,4-Триамино-  ¦ 63189-94-6¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦бензола фосфат   ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1136¦Трибутиламин     ¦   102-82-9¦    ¦  0,9     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1137¦Трибутил[(2-ме-  ¦  2155-70-6¦    ¦  0,0002  ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦тил-1-оксоп-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦роп-2-енил)ок-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦си]олово         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1138¦S,S,S-Трибутилт- ¦    78-48-8¦    ¦  0,003   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ритиофосфат      ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1139¦О,О,О-Трибутил-  ¦   126-73-8¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦фосфат           ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1140¦Трибутилхлоролово¦  1461-22-9¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1141¦1,2,3-Тригидрок- ¦    87-66-1¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦сибензол         ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1142¦1,1,13-Тригидро- ¦           ¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тетраэйкозафторт-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦ридецен-1-ол     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1143¦Тридекафторгепта-¦           ¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦наль гидрат      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1144¦2,2,3,3,4,4,5,5,-¦   375-82-6¦    ¦  4       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦6,6,7,7,7-Триде- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кафторгептан-1-ол¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1145¦2,2,3,3,4,4,5,5,-¦   559-11-5¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦6,6,7,7,7-Триде- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦кафторгептилп-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦роп-2-еноат      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1146¦Трииодометан     ¦    75-47-8¦    ¦  0,0002  ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1147¦Триметиламин     ¦    75-50-3¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1148¦Три(3-метилбу-   ¦           ¦    ¦  0,3     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил)фосфоновая   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1149¦1,2,5-Триме-     ¦    64-39-1¦    ¦  отсутс- ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦тил-4-фенил-4-пи-¦           ¦    ¦  твие    ¦       ¦     ¦

¦    ¦перидинол пропио-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нат              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1150¦Триметилфосфат   ¦   512-56-1¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1151¦Триметилфосфит   ¦   121-45-9¦    ¦  0,005   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1152¦N,N,N-Триме-     ¦   999-81-5¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил-2-хлорэтана- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦минийхлорид      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1153¦Тринитробензол   ¦ 25377-32-6¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1154¦Тринитрометан    ¦   517-25-9¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1155¦1,3,5-Тринит-    ¦   121-82-4¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ро-1,3,5-пергид- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ротриазин        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1156¦Три(проп-1-енил)-¦   102-70-5¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦амин             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1157¦Трис(N,N-дибути- ¦           ¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦ламид) фосфорной ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислоты          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1158¦Трис(диметилфе-  ¦ 25155-23-1¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦нил)фосфат       ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1159¦Трис(диэтилами-  ¦           ¦    ¦  2       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦но)-2-хлорэтил-  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦фосфин           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1160¦Трис(метилфе-    ¦  1330-78-5¦    ¦  0,005   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦нил)фосфат       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1161¦Трифенилфосфин   ¦   603-35-0¦    ¦  0,02    ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <б>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1162¦Трифенилфосфит   ¦   101-02-0¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1163¦3-(Трифторме-    ¦    98-16-8¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил)аминобензол  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1164¦Трифторметилбен- ¦    98-08-8¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦зол              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1165¦1-(3-Трифторме-  ¦ 13114-87-9¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тилфенил)карбамид¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1166¦Трифторпропилси- ¦   460-48-0¦    ¦  1,5     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦лан              ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1167¦Трифторхлорпропан¦           ¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1168¦2,4,5-Трихлорами-¦   636-30-6¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦нобензол         ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1169¦2,4,6-Трихлорами-¦   634-93-5¦    ¦  0,8     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦нобензол         ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1170¦Трихлорацетальде-¦    75-87-6¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦гид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1171¦Трихлорацетат    ¦   650-51-1¦    ¦  5       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦натрия           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1172¦4,5,6-Трихлорбен-¦ 50995-94-3¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦зоксазо-         ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

¦    ¦лин-2-3Н-он      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1173¦2,3,6-Трихлорбен-¦    50-31-7¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦зойная кислота   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1174¦Трихлорбензол    ¦ 12002-48-1¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1175¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1176¦2,3,4-Трихлор-   ¦  2431-50-7¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бут-1-ен         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1177¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1178¦N-Трихлорметилти-¦           ¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦офталимид        ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1179¦2-Трихлорме-     ¦  1201-30-5¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил-3,4,5-трих-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лорпиридин       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1180¦6-(Трихлорме-    ¦  1929-82-4¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦тил)-1-хлорпири- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дин              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1181¦1,1,5-Трихлор-   ¦  2677-33-0¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦пент-1-ен        ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1182¦1,2,3-Трихлорпро-¦    96-18-4¦    ¦  0,07    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦пан              ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1183¦О,О,О-Трис(2-    ¦           ¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦хлорпропил)фосфат¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1184¦Трихлорпропионат ¦           ¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦натрия           ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1185¦2,2,3-Трихлорпро-¦  3278-46-4¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦пионовая кислота ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1186¦2-(2,4,5-Трихлор-¦   136-25-4¦    ¦  2,5     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦фенок-           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦си)этил-2-2-дих- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лорпропионат     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1187¦2-(2,4,5-Трихлор-¦ 25056-70-6¦    ¦  5       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦фенокси)этилтрих-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лорацетат        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1188¦1,2,2-Трихлорэ-  ¦   302-17-0¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тан-1,2-диол     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1189¦1,1'-(2,2,2-Трих-¦    50-29-3¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦лорэтили-        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ден)бис(4-хлор-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦бензол)          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1190¦Трициклогексило- ¦           ¦    ¦  0,001   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ловохлорид       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1191¦Триэтилфосфат    ¦    78-40-0¦    ¦  0,3     ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1192¦Т-66 (флокулянт) ¦           ¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1193¦Углерод дисульфид¦    75-15-0¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1194¦Универсин (компа-¦           ¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦ундированный жид-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦кий битум)       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1195¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1196¦альфа-Фенилбензо-¦   117-34-0¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦луксусная кислота¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1197¦Фенилгидразин    ¦   100-63-0¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1198¦1,3-Фенилен-     ¦           ¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бис(1-метилэтили-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ден)бисгидропе-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦роксид натрия    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1199¦1,4-Фениленбис(1 ¦           ¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦-метилэтили-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ден)бисгидропе-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦роксид натрия    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1200¦1,3-Фенилен-     ¦   721-26-6¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бис(1-метилэтили-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ден)бис(гидропе- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦роксид)          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1201¦1,4-Фенилен-     ¦  3159-98-6¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бис(1-метилэтили-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ден)бис(гидропе- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦роксид)          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1202¦1-Фенил-3-пиразо-¦    92-43-3¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦лидон            ¦           ¦    ¦          ¦окр.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1203¦S-[2-[(Фенилсуль-¦   741-58-2¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦фонил)ами-       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦но]этил]-О,О-бис-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦(1-метилэтилдити-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦офосфат          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1204¦N-Фе-            ¦   437-38-7¦    ¦  отсутс- ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦нил-N-[1-(2-фени-¦           ¦    ¦  твие    ¦       ¦     ¦

¦    ¦лэтил)пипери-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦дин-4-ил]пропана-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1205¦1-Фенилэтан-1-ол ¦    98-85-1¦    ¦  0,4     ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1206¦2-Фенилэтан-1-ол ¦  1517-69-7¦    ¦  0,01    ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1207¦1-Фенилэтанон    ¦    98-86-2¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1208¦N-Фенил-N-этил-  ¦    92-59-1¦    ¦  4       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦бензолметанамин  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1209¦(Е)1-Фенилэ-     ¦  7700-17-6¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил-3-[(диметок- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сифосфинил)ок-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦си]бут-2-еноат   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1210¦1-Фенилэтил-3-ок-¦ 40552-84-9¦    ¦  0,8     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦собутаноат       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1211¦(Фенилэтил)-3-ок-¦ 68683-30-7¦    ¦  0,15    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦со-2-хлорбутаноат¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1212¦О-Фенил-О-этилти-¦           ¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦офосфат натрия   ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1213¦О-Фенил-О-этилх- ¦ 38052-05-0¦    ¦  0,005   ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦лортиофосфат     ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1214¦3-Феноксибензаль-¦ 39515-51-0¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦дегид            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1215¦3-Фенокси-1-ме-  ¦  3586-14-9¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦тилбензол        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1216¦Феноксиэтановая  ¦   122-59-8¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1217¦9Н-Фенотиазин    ¦    92-84-2¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1218¦Ферроцианиды     ¦           ¦    ¦  1,25    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1219¦Флотол С7-8      ¦           ¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1220¦Флотореагент     ¦           ¦    ¦  0,001   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦ААР-1            ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1221¦Флотореагент     ¦           ¦    ¦  0,005   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦АРР-2            ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1222¦Флотореагент Ок- ¦           ¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦саль             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1223¦Флотореагент СФК ¦           ¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦(по амиловому    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦спирту)          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1224¦Флотореагент Т-81¦           ¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1225¦Формальдегид     ¦    50-00-0¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1226¦Фосфор элементный¦  7723-14-0¦    ¦  0,0001  ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦(красный)        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1227¦29Н,31Н-Фталоциа-¦           ¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦ниндисульфат     ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦(4-)-N29, N30,   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦N31, N35-кобальта¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦(SP-4-1)         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1228¦Фтор для климати-¦  7782-41-4¦    ¦  1,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ческих районов   ¦           ¦    ¦    <д>   ¦       ¦     ¦

¦    ¦I-II             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1229¦Фтор для климати-¦  7782-41-4¦    ¦  1,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ческого III райо-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦на               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1230¦Фтор для климати-¦  7782-41-4¦    ¦  0,7     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ческого IV района¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1231¦Фуран            ¦   110-00-9¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1232¦Фуран-2-карбаль- ¦    98-01-1¦    ¦  1       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦дегид            ¦           ¦    ¦          ¦оп.    ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1233¦Хлор             ¦  7782-50-5¦    ¦  отсутс- ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦  твие    ¦       ¦     ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <д>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1234¦1-Хлорантра-     ¦    82-44-0¦    ¦  3       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦цен-9,10-дион    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1235¦2-Хлорантра-     ¦   131-09-9¦    ¦  4       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦цен-9,10-дион    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1236¦Хлорацетат амина ¦           ¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦канифоли         ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1237¦Хлорацетат натрия¦  3926-62-3¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1238¦1-Хлор-4-бензои- ¦           ¦    ¦  2,5     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦ламиноантра-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦цен-9,10-дион    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1239¦2-Хлорбензойная  ¦   118-91-2¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1240¦4-Хлорбензойная  ¦    74-11-3¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1241¦6-Хлорбензоксазо-¦ 19932-84-4¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦лон              ¦           ¦    ¦          ¦пленка ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1242¦Хлорбензол       ¦   108-90-7¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1243¦4-Хлорбензолсуль-¦  5138-90-9¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦фонат натрия     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1244¦2-Хлорбу-        ¦   126-99-8¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦та-1,3-диен      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1245¦1-Хлорбутан      ¦   109-69-3¦    ¦  0,004   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1246¦4-Хлор-          ¦  2971-38-2¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бут-2-енил-2,4-д-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦ихлорфеноксиаце- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тат              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1247¦4-Хлор-          ¦   101-27-9¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦бут-2-инил-N-(3- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦хлорфенил)карба- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мат              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1248¦7-Хлоргептановая ¦   821-57-8¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1249¦Хлор-1,1-дифенил ¦ 27323-18-8¦    ¦  0,001   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1250¦Хлориды (по Cl)  ¦           ¦    ¦350       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1251¦(Хлорметил)бензол¦   100-44-7¦    ¦  0,001   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1252¦(Хлорметил)окси- ¦   106-89-8¦    ¦  0,0001  ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦ран              ¦           ¦    ¦    <к>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1253¦3-Хлорме-        ¦ 40507-94-6¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦тил-6-хлорбензок-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сазолон          ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1254¦2-Хлорнафталин   ¦    91-58-7¦    ¦  0,01    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1255¦9-Хлорнонановая  ¦  1120-10-1¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1256¦3-Хлорпро-       ¦    96-24-2¦    ¦  0,7     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦пан-1,2-диол     ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1257¦3-Хлорпроп-1-ен  ¦   107-05-1¦    ¦  0,3     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1258¦2-Хлорпропионат  ¦ 16987-02-3¦    ¦  2       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦натрия           ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1259¦2-Хлорпропионовая¦   598-78-7¦    ¦  0,8     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦кислота          ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1260¦2-Хлортиофен     ¦    96-43-5¦    ¦  0,001   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1261¦11-Хлорундекано- ¦  1860-44-2¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦вая кислота      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1262¦4-Хлорфе-        ¦  2227-13-6¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦нил-2,4,5-трих-  ¦           ¦    ¦          ¦пл.    ¦     ¦

¦    ¦лорфенилазосуль- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1263¦4-Хлорфе-        ¦    80-33-1¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦нил-4-хлорбензол-¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦сульфонат        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1264¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1265¦Хлорциклогексан  ¦   542-18-7¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1266¦2-[(2-Хлорцикло- ¦ 59939-44-5¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦гек-             ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦сил)тио]-1Н-изо- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦индол-1,3(2Н)-ди-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦он               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1267¦Хлорэтан         ¦    75-00-3¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1268¦Хлорэтановая кис-¦   79-11-8 ¦    ¦  0,06    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦лота             ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1269¦2-Хлорэтанол     ¦   107-07-3¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1270¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1271¦Хлорэтилртуть    ¦   107-27-7¦    ¦  0,0001  ¦с.-т.  ¦  1  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1272¦бета-Хлорэтилт-  ¦           ¦    ¦  2       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦рис(диэтилами-   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦но)фосфоний хло- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦рид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1273¦2-Хлорэтилфосфо- ¦ 16672-87-0¦    ¦  4       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦новая кислота    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1274¦2-(Хлорэ-        ¦           ¦    ¦  1,5     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦тил)-2-хлорэтил- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фосфонат         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1275¦Хромолан         ¦           ¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1276¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1277¦Хром Сr6+        ¦           ¦    ¦  0,05    ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1278¦Цакс             ¦           ¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1279¦Цефалотина натри-¦    58-71-9¦    ¦  0,001   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦евая соль        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1280¦Цианамид кальция ¦   156-62-7¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1281¦Цианбензальдеги- ¦           ¦    ¦  0,03    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦доксим натрия    ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1282¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1283¦Циклогексан      ¦   110-82-7¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1284¦Циклогек-        ¦   105-11-3¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦сан-2,5-ди-      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦ен-1,4-диондиок- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦сим              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1285¦Циклогек-        ¦   637-88-7¦    ¦  0,05    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦сан-1,4-дион     ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1286¦Циклогексанол    ¦   108-93-0¦    ¦  0,5     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1287¦Циклогексанон    ¦   108-94-1¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1288¦Циклогексанонок- ¦   100-64-1¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦сим              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1289¦Циклогексен      ¦   110-83-8¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1290¦Циклогекс-3-ен-  ¦   100-50-5¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦карб-1-альдегид  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1291¦Циклогексиламин  ¦   108-91-8¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1292¦Циклогексиламина ¦  4998-76-9¦    ¦  2       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦гидрохлорид      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1293¦Циклогексиламина ¦           ¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦карбонат         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1294¦Циклогексиламина ¦           ¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦хромат           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1295¦Циклогексилимид  ¦           ¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦(Z)-дихлорбутен- ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦диоат            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1296¦Циклогексилкарба-¦   698-90-8¦    ¦  3       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦мид              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1297¦N-(Циклогек-     ¦ 17796-82-6¦    ¦  0,06    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦сил)тион-изоин-  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦дол-1,3(2Н)-дион ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1298¦Циклопента-      ¦           ¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦нон-2-карбоксибу-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦тан-1            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1299¦Цинк             ¦  7440-66-6¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1300¦2,2,3,3,4,4,5,5,-¦   307-70-0¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦6,6,7,-          ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦7,8,8,9,9,10,10,-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦11,11-Эйкозафто- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦рундекан-1-ол    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1301¦Экозоль-401      ¦           ¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦мутн.  ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1302¦Эмукрил С        ¦           ¦    ¦  5       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1303¦Эпамин 06        ¦           ¦    ¦  2       ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1304¦ЭПН-5            ¦           ¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦пена   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1305¦1,2-Эпоксипропан ¦    75-56-9¦    ¦  0,01    ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1306¦2,3-Эпоксипро-   ¦   106-91-2¦    ¦  0,09    ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦пил-2-метилп-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦роп-2-еноат      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1307¦Этан-1,2-диил-   ¦ 12122-67-7¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦бис(дитиокарба-  ¦           ¦    ¦          ¦мутн.  ¦     ¦

¦    ¦мат) цинка       ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1308¦Этан-1,2-диил-   ¦           ¦    ¦  0,04    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦бис(карбамодитио-¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦нат) диаммония   ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1309¦N,N'-Этан-1,2-ди-¦    60-00-4¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦илбис[N-(карбок- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦симетил)глицин]  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1310¦Этандиовая кисло-¦   144-62-7¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦та               ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1311¦Этан-1,2-диол    ¦   107-21-1¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1312¦Этан-1,1-диолдиа-¦   542-10-9¦    ¦  0,6     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦цетат            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1313¦Этановая кислота ¦    64-19-7¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  4  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1314¦Этен             ¦    74-85-1¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1315¦Этенбис(тиоглико-¦           ¦    ¦  0,002   ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦лят)диоктилолово ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1316¦2,2'-(1,2-Этенди-¦    81-11-8¦    ¦  2       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦ил)бис[2-амино-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦бензолсульфоновая¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислота]         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1317¦(2,2'-(1,2-Этен- ¦   128-42-7¦    ¦  3       ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦диил)бис[5-нитро-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦бензолсульфоновая¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦кислота)         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1318¦Этенилацетат     ¦   108-05-4¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1319¦Этенилбензол     ¦   100-42-5¦    ¦  0,02    ¦с.-т.  ¦  1  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦    <к>   ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1320¦2-(Этенилок-     ¦  7336-29-0¦    ¦  0,006   ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦си)этанамин      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1321¦Этенилсиликат    ¦           ¦    ¦  2       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦натрия           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1322¦Этиламин         ¦    75-04-7¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1323¦(Этиламино)бензол¦   103-69-5¦    ¦  1,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1324¦(DL)-Этил-2-ами- ¦ 22212-58-4¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦но-N-(3,4-дихлор-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фенил)пропаноат  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1325¦Этилацетат       ¦   141-78-6¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1326¦(DL)-Этил-N-бен- ¦ 22212-55-1¦    ¦  1       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦зоил-N-(3,4-дих- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лорфенил)-2-ами- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нопропаноат      ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1327¦Утратил силу. -  Постановление   Главного  государственного¦

¦    ¦санитарного врача РФ от 28.09.2007 N 77      ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1328¦N-Этилбу-        ¦ 13360-63-9¦    ¦  0,5     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тан-1-амин       ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1329¦S-Этил-N-гекса-  ¦  2212-67-1¦    ¦  0,07    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦гидро-1Н-азе-    ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦пин-1-тиокарбонат¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1330¦2-Этилгексан-1-ол¦   104-76-7¦    ¦  0,15    ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1331¦2-Этилгексеналь  ¦ 26266-68-2¦    ¦  0,2     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1332¦(2-Этилгек-      ¦           ¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦сил)проп-2-еноат ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1333¦(2-Этилгек-      ¦   126-92-1¦    ¦  5       ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦сил)сульфат нат- ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

¦    ¦рия              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1334¦Этил-2-гидроксип-¦    97-64-3¦    ¦  0,4     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦ропаноат         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1335¦Этил-3,3-диме-   ¦ 59897-92-6¦    ¦  0,008   ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦тил-4,6,6-трих-  ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

¦    ¦лоргекс-5-еноат  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1336¦S-Этилдипропилти-¦   759-94-4¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦окарбамат        ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1337¦О-Этилдитиокарбо-¦   140-89-6¦    ¦  0,1     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦нат калия        ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1338¦О-Этилдихлортио- ¦  1498-64-2¦    ¦  0,02    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦фосфат           ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1339¦Этил-3-метил-    ¦   638-10-8¦    ¦  0,4     ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦бут-2-еноат      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1340¦N-Этил-N-метил-  ¦           ¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦сульфами-        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦до-2-(1,4-фени-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лендиамин)дисуль-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦фат              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1341¦Этилпроп-2-еноат ¦   140-88-5¦    ¦  0,005   ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1342¦Этилсиликат нат- ¦           ¦    ¦  2       ¦орг.   ¦  3  ¦

¦    ¦рия              ¦           ¦    ¦          ¦мутн.  ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1343¦Этил-[3-[[(фени- ¦ 13684-56-5¦    ¦  5       ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦ламино)карбо-    ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил]окси]фе-     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нил]карбамат     ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1344¦Этил-2-хлорацето-¦   609-15-4¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦ацетат           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1345¦N-Этилциклогекси-¦  5459-93-8¦    ¦  0,5     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦ламин            ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1346¦N-Этилциклогекси-¦           ¦    ¦  0,1     ¦с.-т.  ¦  4  ¦

¦    ¦ламин гидрохлорид¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1347¦N-Этилциклогекси-¦           ¦    ¦  4       ¦с.-т.  ¦  2  ¦

¦    ¦ламин N-этилцик- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦логексилтиокарба-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦мат              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1348¦N-Этилэтанамин   ¦   660-68-4¦    ¦  0,25    ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦гидрохлорид      ¦           ¦    ¦          ¦зап.   ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1349¦N-Этилэтанамин   ¦ 27096-30-6¦    ¦  0,1     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦нитрат           ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1350¦S-Этил-N-этид-N- ¦           ¦    ¦  0,2     ¦с.-т.  ¦  3  ¦

¦    ¦циклогексилтио-  ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦карбамат         ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1351¦Этоксиэтан       ¦    60-29-7¦    ¦  0,3     ¦орг.   ¦  4  ¦

¦    ¦                 ¦           ¦    ¦          ¦привк. ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1352¦2-Этоксиэтанол   ¦   110-80-5¦    ¦  1       ¦общ.   ¦  3  ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1353¦2-(2-Этоксиэток- ¦   111-90-0¦    ¦  0,3     ¦общ.   ¦  3  ¦

¦    ¦си)этанол        ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1354¦2-[2-(2-Этоксиэ- ¦   112-50-5¦    ¦  0,08    ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦токси)этокси]эта-¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦нол              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1355¦Эфир этиленглико-¦           ¦    ¦  0,7     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦ля и жирных кис- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лот              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

¦1356¦Эфир этилкарбито-¦           ¦    ¦  0,8     ¦общ.   ¦  4  ¦

¦    ¦ла и жирных кис- ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

¦    ¦лот              ¦           ¦    ¦          ¦       ¦     ¦

+----+-----------------+-----------+----+----------+-------+-----+

--------------------------------

<*> Величина, указанная в скобках, может быть установлена Главным государственным санитарным врачом по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения.