#G0

ВНТП 2-96

_____________________

Минсельхозпрод России

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВИНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Дата введения 1996-06-01

РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским и проектным институтом агропромышленного комплекса "Нипиагропром" при участии специалистов Гипронисельхоза, Всероссийского научно-исследовательского института животноводства (ВИЖ), Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной санитарии, гигиены и экологии (ВНИИВС ГЭ), Всероссийского научно-исследовательского института гельминтологии имени академика Скрябина (ВИГИС), Всероссийского научно-исследовательского и проектно-технологического института механизации животноводства (ВНИИМЖ).

ВНЕСЕНЫ Нипиагропромом Минсельхозпрода России

УТВЕРЖДЕНЫ Минсельхозпродом России 30 мая 1996 г.

Взамен

.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование вновь организуемых и реконструируемых свиноводческих предприятий (комплексов промышленного типа и ферм) и отдельных зданий и сооружений.

1.2. При проектировании свиноводческих предприятий, а также отдельных зданий и сооружений, входящих в их состав, кроме настоящих норм следует руководствоваться нормами технологического проектирования ветеринарных объектов, нормами технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза, отраслевыми нормами освещения сельскохозяйственных предприятий и действующими нормами строительного проектирования.

1.3. Типы и размеры предприятий, систему содержания свиней, номенклатуру и виды отдельных зданий и сооружений следует принимать в зависимости от гидрогеологических условий, намечаемого направления и специализации хозяйств, наличия необходимого количества земельных угодий с учетом экологического состояния и климатических условий района строительства и обеспечения наибольшей эффективности капитальных вложений.

1.4. Территория для размещения свиноводческих предприятий и отдельных зданий выбирается в соответствии с действующим проектом районной планировки, планом организационно-хозяйственного устройства предприятий и существующей планировкой данного населенного пункта. Площадка строительства согласовывается с местными органами Государственного санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного надзора с учетом охраны окружающей среды.

Территория свиноводческого предприятия должна быть благоустроена путем планировки, устройства уклонов и лотков (канав) для стока и отвода поверхностных вод и применения соответствующих покрытий для проектов и производственных площадок и размещена с подветренной стороны относительно селитебной зоны.

Поверхностный сток с территории должен собираться в емкости-нaкопители с последующим использованием на сельхозугодьях.

Свиноводческое предприятие должно быть обеспечено кормами, в основном, собственного производства, водой, электроэнергией, теплом, удобными подъездными путями для подвоза кормов, транспортировки животных и продукции и находиться в пределах установленного нормами радиуса выезда пожарного депо.

Площадь земельных угодий при свиноводческом предприятии должна обеспечить возможность полной утилизации получаемого навоза, исключая сброс его на окружающую территорию, в водоемы и водоохранную зону.

Свиноводческое предприятие должно быть огорожено и отделено от ближайшего жилого района санитарно-защитной зоной (разрывом).

Размеры санитарно-защитных зон для свиноводческих предприятий по выращиванию и откорму до 6 тыс. гол. в год следует принимать не менее 300 м, от 6 до 12 тыс. - 500 м, от 12 до 54 тыс. - 1500 м, 54 тыс.голов в год и более - 2000 м. Для существующих предприятий при их реконструкции и расширении размеры санитарно-защитных зон могут быть увеличены или сокращены с учетом сложившихся конкретных условий и устанавливаться по согласованию с местными органами Государственного санитарного и ветеринарного надзора.

Вдоль границ территории свиноводческих предприятий, очистных сооружений, и, по возможности, между отдельными зданиями следует создавать зеленую зону из древесных насаждений.

1.5. Зооветеринарные разрывы между свиноводческими предприятиями и другими производственными предприятиями и отдельными объектами приведены в табл.1

Таблица 1

| #G0Наименование предприятий и отдельных объектов | Минимальные зооветеринарные разрывы, м |
| --- | --- |
|  | до свиноводческих ферм | до свиноводческих комплексов промышленного типа |
| 1 | 2 | 3 |
| Предприятия крупного рогатого скота: |  |  |
| фермы на 200-400 коров | 150 | 1000 |
| фермы свыше 400 коров | 1000 | 1000 |
| фермы по выращиванию ремонтного молодняка и промышленного откорма | 500 | 1000 |
| открытые откормочные площадки | 1000 | 1000 |
| Фермы овцеводческие | 150 | 1000 |
| Фермы коневодческие | 150 | 1000 |
| Фермы звероводческие и кролиководческие | 300 | 1500 |
| Свиноводческие предприятия: |  |  |
| фермы: |  |  |
| товарные | 150 | 1000 |
| племенные | 1000 | 5000 |
| комплексы промышленного типа | 1000 | 1000 |
| Птицеводческие предприятия: |  |  |
| фермы | 200 | 1000 |
| птицефабрики | 1000 | 1000 |
| Государственные и межхозяйственные станции искусственного осеменения | 1500 | 1500 |
| Предприятия по изготовлению строительных материалов, глиняного и силикатного кирпича, керамических, огнеупорных изделий, извести и других вяжущих материалов | 500 | 500 |
| Цементные заводы, контролируемые городские свалки | 1000 | 1000 |
| Предприятия цветной металлургии | 1500 | 1500 |
| Ветеринарные объекты общехозяйственного значения | 200 | 200 |
| Ветеринарно-санитарные заводы и цехи по переработке мясо- и рыбокостной муки | 1000 | 1000 |
| Биотермические ямы | 500 | 500 |
| Железные и автомобильные дороги общегосударственного и регионального значения I и II категорий | 300 | 500 |
| Автомобильные дороги краевого и областного значения III категории и скотопрогоны (не связанные с проектируемым свиноводческим предприятием) | 150 | 200 |
| Прочие автомобильные дороги местного значения IV и V категорий (за исключением подъездного пути к свиноводческому предприятию) | 50 | 100 |

Примечания:

1. Разрывы между складами минеральных удобрений и ядохимикатов (прирельсовых и глубинных) и свиноводческими предприятиями определяются в соответствии с главой СНиП "Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений. Нормы проектирования".

2. Зооветеринарные разрывы между свиноводческими фермами и птицефабриками в отдельных случаях могут быть сокращены до 500 м по согласованию с органами областного, краевого и республиканского госветнадзора.

3. Зооветеринарный разрыв между племенным репродуктором по выращиванию ремонтных свинок для комплексов 54 тыс. и более свиней в год и комплексом должен быть не менее 300 м.

4. Станции искусственного осеменения, проектируемые при крупных свиноводческих комплексах (на 24 тыс. и более голов в год), располагают на одном участке с обслуживаемым комплексом или его племенным репродуктором, но при этом станция должна быть огорожена и иметь самостоятельный въезд (выезд).

5. Расстояние от свиноводческих предприятий до ремонтных мастерских, гаражей и пунктов технического обслуживания общехозяйственного назначения должно быть не менее 100 м.

6. В подсобных сельскохозяйственных предприятиях допускается одновременно размещать на одной площадке: коров - до 200, телят и молодняка - до 500, свиноматок - до 50, овцематок - до 80, лошадей - до 20, кроликоматок - до 300 голов. При этом каждый вид животных должен быть размещен в специализированных зданиях. Зооветеринарные расстояния между зданиями для содержания животных разных видов должны быть не менее 60 м.

7. Зооветеринарный разрыв для цементных заводов и предприятий цветной металлургии принимается с учетом розы ветров при расположении свиноводческих предприятий с наветренной стороны.

1.6. Санитарные расстояния между свиноводческими предприятиями и объектами по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, не связанными с проектируемым свиноводческим предприятием, приведены в табл.2.

Таблица 2

| #G0Наименование объектов | Минимальные расстояния до свиноводческих предприятий, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| По приготовлению кормов | 100 |
| По переработке: |  |
| овощей и фруктов | 100 |
| зерновых культур | 100 |
| молока производительностью до 12 т/сутки | 50 |
| более 12 т/сутки | 200 |
| мяса скота и птицы, производительностью: |  |
| до 10 т/смену | 300 |
| более 10 т/смену | 1000 |
| Склады: |  |
| зерна и фруктов | 50 |
| картофеля и овощей | 50 |

2. СИСТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ И КОРМЛЕНИЯ СВИНЕЙ

2.1. В настоящих нормах предусмотрена следующая классификация возрастных грyпп свиней согласно Стандарту 27774-88 (СТ СЭ 5963-87) "Свиноводство. Термины и определения" и с учетом их физиологического состояния и назначения:

а) хряки:

производители, в возрасте старше 1,5 лет;

проверяемые - ремонтные хряки от времени первой случки до оценки их по весу потомства (в 2 или 6-месячном возрасте);

пробники, предназначенные для выявления маток, приходящих в охоту (в 8 или 9 месячном возрасте);

б) свиноматки:

холостые - неосемененные после отъема поросят;

супоросные - осемененные свиноматки, подразделяются на 3 группы, свиноматки после осеменения до установления фактической супоросности, свиноматки с установленной супоросностью и тяжелосупоросные за 7-10 дней до опороса;

подсосные свиноматки - от опороса до отъема поросят.

На свиноводческих предприятиях свиноматок формируют в группы в зависимости от физиологического состояния и содержат в специализированных зданиях или секциях;

в) поросята-сосуны - от рождения до отъема от свиноматки (рекомендуются сроки отъема: для промышленных комплексов - в 26 и 35 дней, для товарных ферм - в 45 дней и для племенных ферм - в 60 дней);

г) поросята-отъемыши - от отъема от свиноматки до перевода на откорм или в группы ремонтных свинок (в 3-4 месячном возрасте;

д) свинка-самка - от рождения до первого опороса;

е) ремонтные свиньи - хрячки и свинки - от перевода в группу ремонтного молодняка до начала производственного использования (от 4 до 9-11 месячного возраста);

ж) свиньи откармливаемые (откормочное поголовье) - молодняк в возрасте от 3-4 до 7-9 месяцев и взрослые свиньи (выбракованные свиноматки и хряки).

2.2. В свиноводстве применяют выгульное и безвыгульное содержание животных. Выгульное содержание может быть станково- или свободно-выгульное. Безвыгульное содержание может быть применено в сочетании с лагерным.

Для всего поголовья свиней племенных ферм и племенных репродукторов, кроме поросят-отъемышей, а также для хряков производителей, ремонтного молодняка, свиноматок с установленной супоросностью и холостых (при групповом содержании) на товарных фермах и комплексах промышленного типа предусматривается, как правило, выгульная система содержания. Выгулы при этом размещаются у продольных стен свинарников с делением на секции. Размер секций определяется поголовьем свиней в группе (при групповом содержании) или количеством свиней, обслуживаемых одним работником (при содержании свиней в индивидуальных станках). Для активного моциона хряков-производителей, свиноматок 1 половины супоросности и ремонтного молодняка следует применять механические тренажеры.

Все остальное поголовье свиней, как правило, содержится безвыгульно.

В южных районах страны допускается выгульное содержание свиней на откорме.

На комплексах промышленного типа допускается безвыгульное содержание свиней.

В зданиях свиней размещают в секциях, в групповых или индивидуальных станках.

Хряки-производители, свиноматки тяжелосупоросные и подсосные с поросятами-сосунами содержатся по одной голове в станке.

Свиноматки холостые и осеменяемые до установления фактической супоросности содержатся в индивидуальных или групповых станках.

Свиноматки с установленной супоросностью, ремонтный молодняк, поросята-отъемыши и свиньи на откорме содержатся в групповых станках.

2.3. Кормление всех групп свиней следует предусматривать в станках из кормушек. Подкормку поросят-сосунов производят в станках для свиноматок, где для этой цели выгораживают часть площади станка и оборудуют кормушкой.

Кормят свиней подготовленными сбалансированными по питательности кормами: влажными кормосмесями (влажность 65-70%), сухими гранулированными или рассыпными комбикормами (с увлажнением при раздаче или в кормушках) или комбикормами, предварительно разбавленными водой (при соотношении по весу комбикорма и воды не более 1:3).

Удельная масса концкормов должна составлять 75-95% по питательности. Особое внимание необходимо уделять обеспеченности рационов протеином, в том числе незаменимыми аминокислотами: лизином, метионинцистином, триптофаном. Их источником являются зернобобовые культуры (горох, соя, безалкалоидный люпин и др.), обрат, жмыхи и шроты (соевый, льняной, подсолнечный и рапсовый), дрожжи, а также отходы животного происхождения.

Все концентраты следует скармливать в виде комбикормов или полноценных кормосмесей вместе с зелеными и сочными кормами.

Сочные корма - свеклу, морковь, комбисилос используют в сыром, а картофель - в запаренном виде.

Для откормочного поголовья возможно использование пищевых отходов, обработанных в течение 1-2 ч паром под давлением от 0,069 мПа (0,7 кгс/см) до 0,39 мПа (4 кгс/см).

Включать в такой рацион доброкачественные концентрированные корма следует непосредственно перед раздачей без запаривания.

Корма нормируют по группам животных и раздают, как правило, два раза в день для всех групп, кроме подсосных свиноматок и поросят-отъемышей, которых кормят три раза в день. При использовании значительного количества объемистых кормов (картофель, свекла и т.п.) допускается трехразовое кормление животных и остальных групп.

Тип кормления свиней зависит от направления хозяйства, характера кормовой базы, источников поступления концентрированных кормов и других факторов и в каждом конкретном случае определяется заданием на проектирование. Примерные нормы кормления и суточные рационы по группам свиней приведены в Приложении 1.

Поят свиней из автопоилок (сосковых, чашечных, поплавковых), располагаемых, как правило, над решеткой канала навозоудаления. Животные должны иметь постоянный доступ к воде.

2.4. Комплектование свиней в групповых станках и в секциях производят в соответствии со следующими требованиями:

а) сохранение состава каждой первоначально сформированной группы поросят на последующих этапах производства: доращивания, выращивания ремонтного молодняка и откорма;

б) свиноматок с установленной супоросностью объединяют в группы с разницей во времени оплодотворения до 8 дней (на фермах в обоснованных случаях - до 10 дней). На крупных комплексах с одно-двухдневными ритмами производства (мощностью 54 тыс. свиней в год и более маток с установленной супоросностью объединяют в группы с разницей во времени оплодотворения до 4 дней);

в) в группах откормочных свиней, ремонтного молодняка и отъемышей технологические группы формируются из животных одинакового возраста и живой массы (разница в живой массе допускается до 10%), с разницей в возрасте - не более 4 дней.

3. НОМЕНКЛАТУРА И РАЗМЕРЫ СВИНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

3.1. Свиноводческие предприятия по назначению разделяются на племенные и товарные.

Племенные предприятия предназначаются для совершенствования пород и выращивания высокоценного молодняка для товарных свиноводческих предприятий.

Товарные свиноводческие фермы и комплексы промышленного типа служат для производства мяса и подразделяются на специализированные репродукторные, откормочные и с законченным производственным циклом. Репродукторные предприятия выращивают поросят, предназначенных для откорма; откормочные предприятия производят откорм свиней на мясо; предприятия с законченным производственным циклом выращивают поросят, предназначенных для откорма и организуют откорм собственного молодняка свиней на мясо.

3.2. Номенклатура свиноводческих предприятий приведена в табл.3.

Таблица 3

| #G0Типы и номенклатура свиноводческих предприятий | Размеры предприятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Племенные |  |
| фермы, среднегодовых свиноматок отцовских пород | 150, 300 |
| фермы, среднегодовых свиноматок материнских пород | 300, 600 |
| репродукторные по выращиванию ремонтных свинок для комплексов на 54 тыс. свиней в год | до 20% от среднегодового количества свиноматок на комплексе |
| Товарные |  |
| репродукторные, тыс. поросят в год | 3, 6, 12, 24 |
| откормочные, тыс. свиней в год | 3, 6, 12, 24 |
| с законченным производственным циклом, тыс. свиней в год | 3, 6, 12, 24, 27, 54 |
| Станции искусственного осеменения | Определяются заданиям на проектирование |
| Станции контрольного откорма | То же |
| Станции выращивания и оценки хряков | Определяются заданием на проектирование |
| Селекционно-гибридные центры | То же |

Примечания:

1. Размеры племенных ферм определяются по поголовью среднегодовых свиноматок, репродукторных - по поголовью выращенных и переданных на откорм поросят в год, откормочных и с законченным производственным циклом - по поголовью откармливаемых свиней в год.

2. Проектирование свиноводческих ферм для подсобных хозяйств предприятий, летних лагерей, реконструкции и расширения ферм осуществляются в установленном порядке по заданию на проектирование, а ферм, размером менее указанных в таблице, - в соответствии с "Ведомственными нормами технологического проектирования свиноводческих ферм крестьянских хозяйств".

3. Размеры предприятий в п.2 указаны без учета сверхремонтного молодняка племенных репродукторов и секторов. Проектирование свиноводческих предприятий, размером более указанных в таблице, допускается после рассмотрения и утверждения экспортными органами и органами Государственного надзора технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства предприятия.

3.3. Число свиномест в помещениях для содержания различных групп животных определяется технологическим расчетом поголовья для комплексов промышленного типа или в соответствии с оборотом стада для племенных и товарных ферм (Приложение 2).

3.4. Предприятия по выращиванию и откорму 54 тыс. свиней в год для получения ремонтного молодняка должны иметь племенной репродуктор или комплектоваться с селекционно-гибридного центра.

При меньшей мощности предприятий молодняк для ремонта маточного стада может выращиваться в специализированном секторе этого же предприятия.

Производственный ритм репродукторов и секторов должен соответствовать ритму работы предприятий, для которых выращивается племенной молодняк.

Отступление от ритма (допускаемая передержка ремонтных свинок) возможно не более чем на 21 день.

4. НОМЕНКЛАТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

4.1. Номенклатура основных зданий для свиней и состав помещений в них приведены в табл.4.

Таблица 4

| #G0Номенклатура основных производственных зданий и сооружений | Максимальная вместимость, гол. | Примерный состав помещений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Свинарник для проведения опоросов | 600 (на племенных формах 120) | 1. Помещения (секции) для животных |
|  |  | 2. Помещение или площадка для инвентаря и подстилки |
|  |  | 3. Площадка для взвешивания свиней |
|  |  | 4. Помещение или площадка для санитарной обработки свиноматок |
|  |  | 5. Помещение для обслуживающего персонала |
| Свинарник для хряков | 200 | 1. Помещение для животных |
|  |  | 2. Помещение для инвентаря и подстилки |
|  |  | 3. Помещение для обслуживающего персонала |
| Свинарник для холостых и осемененных свиноматок (до установления фактической супоросности) и хряков-пробников | 1400 | 1. Помещение для животных 2. Помещение или площадка для инвентаря и подстилки 3. Помещение для обслуживающего персонала |
| Свинарник для супоросных маток | 2000 | То же |
| Свинарник для поросят-отъемышей | Определяется расчетом в зависимости от размера предприятия | 1. Помещение для животных |
|  |  | 2. Помещение или площадка для инвентаря и подстилки |
|  |  | 3. Помещение для обслуживающего персонала |
|  |  | 4. Площадка для взвешивания свиней |
| Свинарник для ремонтного молодняка | То же | То же |
| Свинарник-откормочник | Не нормируется | То же |
| Пункт искусственного осеменения | По расчету | 1. Лаборатория |
|  |  | 2. Моечная |
|  |  | 3. Манеж для осеменения с индивидуальными станками для передержки осемененных маток |
| Свинарник для контрольного выращивания молодняка (элевер) | По расчету | 1. Помещение для животных |
|  |  | 2. Лаборатория |
|  |  | 3. Помещение для дозирования кормов |
|  |  | 4. Манеж для взятия спермы |
|  |  | 5. Моечная |
|  |  | 6. Инвентарная |
|  |  | 7. Комната персонала |
| Производственный корпус станции искусственного осеменения | По расчету | 1. Помещение для животных |
|  |  | 2. Инвентарная |
|  |  | 3. Манеж для взятия спермы |
|  |  | 4. Лаборатория |
|  |  | 5. Комната персонала |
|  |  | 6. Бытовые помещения |
|  |  | 7. Моечная |
| Выгульные площадки | По вместимости свинарника | Секции, соответственно, указаниям п.2.2 |

Примечания:

1. Для осуществления принципа "все занято-все свободно" и проведения всех необходимых мероприятий по санитарной обработке и дезинфекции помещений свинарники для проведения опоросов, свинарники для поросят-отъемышей и свинарники-откормочники следует разделять сплошными перегородками на изолированные секции. Вместимость секций определяется в зависимости от размеров технологических групп, но не должна превышать: 100 хряков, 300 голов ремонтного молодняка, 400 холостых и супоросных свиноматок, 60 свиноматок в свинарниках для проведения опоросов на комплексах промышленного типа и 30 свиноматок на племенных и товарных фермах, 600 поросят-отъемышей, 1200 свиней на откорме.

2. Продолжительность профилактического перерыва между технологическими циклами производства должна быть не менее 5 суток.

3. Пункт искусственного осеменения, как правило, должен быть сблокирован со свинарником для холостых и супоросных свиноматок. При содержании свиноматок, подлежащих осеменению, в индивидуальных станках в составе пункта искусственного осеменения манеж для осеменения и передержки осемененных свиноматок не предусматривается.

4. Свинарники для хряков, как правило, размещаются в составе станций по искусственному осеменению свиней. По заданию на проектирование они могут предусматриваться также на племенных фермах.

5. При необходимости в зданиях предусматриваются помещения для установки технологического оборудования, а также пультов управления механизмами.

6. Здания вместимостью более указанной в таблице допускается проектировать после рассмотрения и утверждения экспертными органами и органами Государственного надзора технико-экономического обоснования строительства.

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимать согласно "Перечню зданий и помещений предприятий Минсельхозпрода с установлением их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов взрывоопасных и пожароопасных зон по #M12291 1200030216ПУЭ#S", 1991 г.

НОМЕНКЛАТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

обслуживающего назначения (подсобные производственные,

складские, вспомогательные)

4.2. Подсобные производственные:

а) кормоцех, кормоприготовительная, кормосмесительная - по заданию на проектирование, в соответствии с "Нормами технологического проектирования кормоцехов для животноводческих предприятий";

б) здания, сооружения ветеринарного назначения в соответствии с "Нормами технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий";

в) автовесы;

г) сооружения водоснабжения, канализации, электро-, газо- и теплоснабжения (включая котельную) пункт технического обслуживания;

д) стационарные или передвижные рампы для погрузки и выгрузки животных с весовыми (располагаются на линии внешнего ограждения предприятия вблизи обслуживаемых секторов производства (свинарников);

е) внутренние проезды (с твердым покрытием и выходами к дорогам общего пользования);

ж) пожарный пост (по заданию на проектирование в соответствии с указанием главы СНиП "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Нормы проектирования");

з) ограждение;

и) установка для активного моциона свиней.

4.3. Складские:

а) склады кормов, подстилки;

б) сооружения для хранения и обработки навоза (за ограждением предприятия);

в) площадки (навесы) для средств механизации.

4.4. Вспомогательные:

а) помещения управления, общественного питания, здравпунктов, культурного обслуживания, кабинетов по техники безопасности;

б) бытовые помещения.

Размеры и число помещений указанных в пп. "a" и "б" следует назначать по ВСН 52-89 "Ведомственные нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих и птицеводческих предприятий".

ТРЕБОВАНИЯ

к планировке территории, расположению и взаимной связи зданий

и сооружений предприятия

4.5. При проектировании свиноводческих предприятий следует предусматривать деление их территории на функциональные зоны: производственную, хранения и приготовления кормов, хранения и переработки отходов производств, хозяйственную.

Здания основного производственного, подсобного и вспомогательного назначения рекомендуется блокировать с целью повышения компактности застройки, удобства эксплуатации, сокращения протяженности всех коммуникаций и снижения стоимости строительства, при этом следует руководствоваться указаниями главы СНиП "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Нормы проектирования" и ветеринарно-санитарными и противопожарными требованиями.

Основной тип застройки должен быть павильонный с возможной блокировкой отдельных производственных зданий соединительными галереями. Помещения вспомогательного назначения при этом должны быть изолированы от помещений основного производственного назначения глухими трудносгораемыми или несгораемыми стенами (перегородками) и иметь непосредственные выходы наружу.

4.6. Взаимное расположение свинарников на территории предприятия принимают в соответствии с технологическим процессом.

На предприятиях с законченным производственным циклом свинарники-откормочники (сектор откорма) размещают ниже по рельефу и с подветренной стороны по отношению к другим зданиям (секторам) для содержания свиней.

4.7. Кормоцех следует размещать в непосредственной близости или в блоке со складом концентрированных кормов и хранилищами для корнеклубнеплодов, силоса и других кормов.

На предприятиях, использующих пищевые отходы, кормоцех, склады пищевых отходов и других кормов надо размещать с подветренной стороны по отношению к свинарникам и отгораживать их от свинарников и других зданий и сооружений с устройством отдельного въезда на участок кормоцеха.

Площадка для разгрузки пищевых отходов должна иметь твердое покрытие, а также необходимые уклоны и лотки для стока и отвода смывных и атмосферных вод.

4.8. Сооружения для хранения и обработки навоза располагают ниже по рельефу и с подветренной стороны по отношению к зданиям и сооружениям свиноводческого предприятия.

4.9. Технологические разрывы между всеми зданиями и сооружениями принимают равными противопожарным разрывам, если не возникает необходимость увеличения этих разрывов в связи с технологическими и планировочными требованиями (размещение выгулов, рельеф участка, сохранение естественных ветрозащитных полос и др.).

4.10. Ориентация здания для содержания свиней по сторонам света при павильонной застройке, как правило, меридиональная (продольной осью с севера на юг). В зависимости от местных условий (преобладающего направления зимних ветров, рельефа участка и др.) допускается отклонение от рекомендуемой ориентации: в пунктах, расположенных севернее широты 50° - в пределах до 30 °С, в более южных широтах и горных районах - до 45°. В пунктах, расположенных к югу от широты 50°, в зависимости от местных условий (жаркое, сухое лето, направление ветров и др.), разрешается также широтная ориентация (продольной осью с востока на запад). Выгульные площадки во всех случаях не следует размещать с северной стороны здания.

4.11. Минимальное расстояние от зданий для содержания свиней до цеха убоя и переработки мяса свиней должно быть не менее 50 м.

4.12. Участок для строительства свиноводческого предприятия должен иметь спокойный рельеф с набольшим уклоном, для стока поверхностных вод, располагаться на сухих незатопляемых местах, иметь удобные подъездные дороги для подвоза кормов и вывоза продукции и отходов производства.

4.13. Проезды, технологические площадки и тротуары устраивают с твердым покрытием с уклоном и лотками для стока и отвода атмосферных вод.

4.14. Территория свиноводческого предприятия ограждается забором. По периметру ограждений и между отдельными зданиями и сооружениями следует создавать зеленые зоны путем посадки кустарников и низкокронных деревьев.

ТРЕБОВАНИЯ

к размещению, технологической связи и планировке отдельных помещений

4.15. В одном свиноводческом здании, как правило, следует располагать помещения для однородных групп свиней.

4.16. В помещениях основного назначения (секциях) поголовье свиней размещают в станках и клетках, размер и вместимость которых принимают в зависимости от половозрастных групп свиней в соответствии с п.5.1.

Планировка секций может предусматривать как продольное, так и поперечное расположение рядов станков с устройством продольных и поперечных проходов (эвакуационных, кормовых, кормонавозных и служебных). Расположение секций в свиноводческих зданиях должно обеспечивать их заполнение и эвакуацию из них животных, минуя другие секции.

Внутренние строительные конструкции здания не должны выступать за плоскости ограждения станочного оборудования более чем на 0,2 м, размещение их внутри станков для содержания свиней не допускается.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к строительным решениям основных производственных зданий и сооружений

4.17. Строительные конструкции зданий и сооружений свиноводческих предприятий должны быть достаточно прочными, долговечными, огнестойкими и экономичными.

4.18. Здания для содержания свиней следует проектировать, как правило, одноэтажными, прямоугольной формы в плане с пролетами одинаковой ширины и высоты. По габаритам здания должны отвечать требованиям технологического процесса.

Рекомендуемая ширина зданий - до 18,0 м.

Многоэтажные и широкогабаритные здания (шириной более 18,0 м допускается проектировать только после рассмотрения и утверждения экспертными органами технико-экономического расчета эффективности данного решения и согласования с органами Государственного надзора.

В помещениях для содержания животных необходимо обеспечивать параметры внутреннего воздуха в соответствии с требованиями настоящих норм.

4.19. Строительные конструкции стен, перегородок, перекрытий, покрытий и полов должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ и к повышению влажности, не выделять вредных веществ, а антикоррозийные и отделочные покрытия быть безвредным.

4.20. Полы должны быть нескользкими, трудноистираемыми, водонепроницаемыми, беспустотными и малотеплопроводными, стойкими против воздействия сточной жидкости и дезинфицирующих веществ, не выделять вредных веществ.

В местах содержания поросят допускается устройство несгораемых полов с пустотами для воздушного обогрева пола.

Поток теплоты от лежащих животных в пол (средний за первые 2 ч контакта) не должен превышать следующих значений:

для свиней на откорме - 200 Вт/м (170 ккал/м·ч)

для остальных групп - 170 Вт/м (145 ккал/м·ч).

Показатель теплоусвоения целевых полов для содержания животных на подстилке не нормируется.

4.21. При устройстве щелевых железобетонных полов в станках для свиней ширина планок решеток должна быть: для поросят-отъемышей, ремонтного молодняка и откормочного молодняка 40-50 мм, для хряков и маток - 70 мм, а ширина щелей для хряков и маток 26 мм, для остального поголовья - 20-22 мм. Щелевые полы из других материалов должны иметь планки шириной не менее 35 мм, а просветы между ними не более 20 мм. В станках для опороса ширину щелей во всех случаях следует принимать 12 мм. Нормативная нагрузка от животных на щелевые полы принимается 200 кгс/м.

4.22. Полы в проходах следует устраивать выше планировочной отметки земли на 15-20 см. Уклоны полов в групповых станках делаются не более 5%, а в проходах не более 2% в сторону навозного канала.

4.23. Каналы навозоудаления, перекрытые решетками, располагаются при кормлении свиней сухими кормами в задней части станка, а при кормлении влажными и жидкими кормами - вдоль фронта кормления с отступлениями от кормушек на 20-30 см для поросят-отъемышей и на 30-40 см для остального поголовья.

4.24. В станках для подсосных маток и для поросят-отъемышей могут применяться полностью щелевые полы, приподнятые на 15-20 см над полом прохода.

4.25. Входы в здания в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 20 °С, а также в районах с сильными ветрами делают с тамбурами. Тамбуры должны иметь ширину на 100 см более ширины ворот и дверей и глубиной на 50 см более ширины полотнища. Ширина полотен ворот и дверей принимается с превышением габаритных размеров транспортных средств не менее чем на 40 см.

4.26. В районах с перепадами расчетных температур внутреннего и наружного воздуха в холодный период года более 25 °С окна свинарников должны иметь двойное остекление. Не менее половины окон делают с открывающимися створками. Высоту от пола до низа окон принимают не менее 120 см.

4.27. Внутренняя высота помещений для содержания свиней должна быть не менее 240 см от пола до низа выступающих конструкций покрытия (перекрытия) и не менее 2 м до низа технологического оборудования в проходах.

4.28. Колонны или стойки не должны выступать за плоскости ограждения станков более чем на 20 см. Размещение их в середине станков не допускается.

4.29. Помещения вспомогательного назначения следует отделять от помещений для содержания свиней противопожарными преградами в соответствии с требованиями СНиП "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения" и предусматривать из этих помещений самостоятельные выходы наружу.

4.30. Внутренние поверхности стен в помещениях для животных должны быть гладкими, не восприимчивыми к влаге и окрашенными в светлые тона. В манеже, лаборатории и кормоприготовительной стены должны быть облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,5 м, а выше окрашены влагостойкими красками светлых тонов.

4.31. При обработке строительных конструкций для их коррозиостойкости и огнестойкости в помещениях для животных не допускается применять токсичных материалов.

4.32. Ограждения технологических элементов (станков, выгулов и т.д.) должны быть прочными, безвредными и стойкими к воздействию животных и среды.

5. НОРМЫ ПЛОЩАДЕЙ И РАЗМЕРЫ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

5.1. Нормы площадей и размеры технологических элементов помещений основного назначения (для непосредственного содержания свиней) принимают по табл.5.

Таблица 5

| #G0Элементы помещений | Предель- ное поголовье на один элемент помещения | Норма станковой площади на одну голову, м | Ширина (глубина) элементов помещения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Назначение (по группам животных) |  | товарные предприятия | племенные предприятия | товарные предприятия | племенные предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Групповые станки | для хряков проверяемых и пробников | 5 | 2,5 | 2,5 | до 3,5 | до 3,5 |
|  | для холостых свиноматок и для свиноматок с установленной супоросностью: |  |  |  |  |  |
|  | на сплошном полу | 12 | 1,9 | 2,0 | до 3,5 | до 3,5 |
|  | на щелевом или решетчатом полу | 12 | 1,7 | - | до 3,5 | до 3,5 |
|  | для поросят-отъемышей: |  |  |  |  |  |
|  | на сплошном полу | 25 | 0,35 | 0,4 | до 2,5 | до 3,5 |
|  | на щелевом полу | 30 | 0,3 | 0,3 | до 2,5 | до 3,5 |
|  | для ремонтного молодняка: |  |  |  |  |  |
|  | на сплошном полу | 10 | 0,8 | 1,0 | до 3,5 | до 3,5 |
|  | на щелевом полу | 15 | 0,75 | - | - | - |
|  | для откормочного молодняка: |  |  |  |  |  |
|  | на сплошном полу | 30 | 0,8 | - | до 3,5 | - |
|  | на щелевом полу | 30 | 0,65 | - | до 3,5 | - |
|  | для выбракованных свиноматок и хряков на откорме | 20 | 1,2 | - | до 3,5 | - |
| Индиви- дуальные станки | для хряков-производителей | 1 | 7,0 | 7,0 | 2,5-2,8 | 2,5-2,8 |
|  | для свиноматок за 7-10 дней до опороса и подсосных свиноматок с поросятами до 2-х месяцев: |  |  |  |  |  |
|  | на сплошном полу | 1 | 6,5 | 7,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | на щелевом полу | 1 | 6,0 | - | 2,5 | - |
|  | для свиноматок за 7-10 дней до опороса и подсосных с поросятами при раннем отъеме поросят (25-35 дней): |  |  |  |  |  |
|  | на сплошном полу | 1 | 6,0 | - | 2,0-2,2 | - |
|  | на щелевом полу | 1 | 3,6-4,0 | - | 2,0-2,2 | - |
|  | для свиноматок холостых, осеменяемых и с неустановленной супоросностью | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,0 |
| Проходы | Кормовые, кормонавозные, поперечные и продольные | - | - | - | по габаритам оборудования, но не менее 1,2 | по габаритам оборудования, но не менее 1,2 |
|  | эвакуационные поперечные и продольные: |  |  |  |  |  |
|  | в свинарниках для проведения опоросов |  |  |  |  |  |
|  | в свинарниках для хряков | - | - | - | 1,2 | 1,2 |
|  | в свинарниках для поросят-отъемышей, ремонтного молодняка и откорма | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
|  | служебные | - | - | - | 1,0 | 1,0 |

Примечания:

1. Размеры станков и проходов указаны по осям ограждений. Глубина станков измеряется перпендикулярно фронту кормления.

2. Длину групповых станков определяют вдоль фронта кормления, исходя из условий его обеспечения в соответствии с указанием п.5.2.

3. Для кормления свиней групповые и индивидуальные станки оборудуют кормушками. Площади, занимаемые кормушками, в норму площади станков не входят.

4. Индивидуальные станки для подсобных свиноматок с поросятами делят перегородками на части: логово и место кормления для свиноматок, места подкормки, обогрева и логова поросят-сосунов. Конструкция перегородок внутри станка должна предусматривать фиксацию свиноматки на время опороса, обеспечивать свободный подход поросят к свиноматке и исключать возможность перехода свиноматки в места обогрева, подкормки и логова поросят-сосунов.

5. Ограждения между станками для подсосных свиноматок следует выполнять сплошными, а вдоль проходов решетчатыми с просветом не более 55 мм (до высоты 600 мм) и 50-80 мм (в остальной части).

Ограждения между групповыми станками должны быть решетчатыми в зоне дефекации свиней и сплошными в остальной части станка. Просветы в ограждениях не должны превышать 10 см. Щелевая часть пола (зона дефекации) должна быть ниже зоны логова на 5 см для поросят-отъемышей и 7-10 см для остального поголовья.

Расстояние от решетчатого пола до низа ограждения должно быть не более 50 мм.

Высота ограждения станков должна быть не менее:

для хряков производителей - 1,4 м, для поросят-отъемышей - 0,8 м, для остального поголовья - 1,0 м.

6. Ширину служебных проходов, когда это не противоречит технике безопасности, допускается уменьшать до 0,7 м.

7. Для отстающих в росте поросят-отъемышей размер групп допускается не более 12 голов.

8. Отклонения от указанных в табл.5 норм площадей и размеров допускаются в пределах 5%.

9. Ширина проходов в местах местного сужения должна быть не менее для хряков и маточного поголовья - 0,9 м, для откормочного и ремонтного молодняка - 0,8 м.

5.2. Размеры кормушек и поилок в чистоте (без учета конструкций) и фронт кормления и поения приведены в табл.6.

Таблица 6

| #G0 | Размеры, см |
| --- | --- |
| Вид оборудования | Ширина |  |  |
|  | по верху на уровне переднего борта | по низу при прямоугольном и трапецеидальном сечении | Высота переднего борта | Длина одного места (фронт кормления на одну голову), не менее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кормушки для сухих кормов (с увлажнением в кормушках): |  |  |  |  |
| для хряков и свиноматок | 50 | 50 | 25 | 45 |
| для откормочного и ремонтного молодняка | 50 | 50 | 25 | 30 |
| для поросят-отъемышей | 30 | 30 | 15 | 20 |
| Кормушки для влажных кормов: |  |  |  |  |
| для хряков и свиноматок | 40 | 30 | 20 | 45 |
| для откормочного и ремонтного молодняка | 40 | 30 | 20 | 30 |
| для поросят-отъемышей | 25 | 20 | 15 | 20 |
| для поросят-сосунов | 15 | 10 | 10 | 15 |

Примечания:

1. Отклонения от указанных в таблице размеров допускается в пределах 5%.

2. Общую длину кормушек (фронт кормления) определяют из расчета кормления всех свиней в одну смену - одна голова на одно кормоместо. Поилки, кроме сосковых, предусматривают из расчета 25-30 голов на одно водопойное место или одну индивидуальную автопоилку.

3. При постоянном доступе свиней к сухим кормам допускается принимать до трех голов на одно кормоместо.

4. Кормушки и поилки могут быть одно- и двухсторонними (спаренными) и иметь задний борт выше переднего. Внутренние поверхности кормушек и поилок в поперечном сечении могут быть криволинейными (по форме круга, эллипса и т.п.). Глубина кормушек для влажных кормов должна быть не менее половины ширины их поверху. Кормушки должны иметь устройства для отвода жидкости или опрокидываться при их мойке и дезинфекции. Допускается устройство разделителей для обеспечения индивидуального фронта кормления.

5. Для изготовления кормушек и поилок применяют плотные, влагонепроницаемые и безвредные для животных материалы, легко поддающиеся чистке и дезинфекции, обеспечивающие гладкую фактуру поверхностей.

6. Сосковые (ниппельные) поилки устанавливают на высоту:

для поросят-сосунов - 25 см;

для поросят-отъемышей на одном трубопроводе одна поилка на высоте 25 см, другая - на высоте 40 см;

для ремонтного и откормочного молодняка - на одном трубопроводе одна поилка на высоте 45 см, другая - на высоте 65 см;

для свиноматок - 75 см, для хряков - 80 см.

7. При установке чашечных и поплавковых поилок высота от пола до верхнего края переднего борта поилки не должна превышать:

для поросят-сосунов - 10 см;

для поросят-отъемышей - 18 см;

для остальных групп животных - 28 см.

5.3. Нормы площадей выгулов приведены в табл.7.

Таблица 7

| #G0Группа свиней | Нормы площади выгул на одну голову, м |
| --- | --- |
| Хряки | 10 |
| Свиноматки (кроме тяжелосупоросных и подсосных) | 5 |
| Свиноматки тяжелосупоросные (за 7-10 дней до опороса) и подсосные с поросятами | 10 |
| Ремонтный молодняк | 1,6 |
| Откормочный молодняк при выгульной системе содержания (в южных районах) | 0,8 |

Примечания:

1. Выгульные площадки должны иметь сплошное твердое покрытие и оборудованы сооружениями по сбору поверхностного стока.

2. В районах, характеризующихся жарким, сухим летом, рекомендуется на выгулах устраивать теневые навесы из расчета 2 м  на хряка, 1,5 м на свиноматку и 0,5 м на одну голову молодняка.

В районах с сильными господствующими зимними ветрами (прибрежные районы Дальнего Востока и др.) выгулы предохраняются от продувания путем ориентации зданий, ветрозащитных насаждений, использования рельефа и др.

3. Площадь выгульных площадок при свободно-выгульном содержании принимать из расчета обеспечения 60% от общего числа свиней, пользующихся выгулами.

4. При организации активного моциона свиней на тренажерах площадь выгулов сокращается на 40%.

5.4. Нормы площадей зданий и помещений производственного (за исключением помещений для непосредственного содержания свиней) и обслуживающего назначения приведены в табл.8.

Таблица 8

| #G0Наименование зданий и помещений производственного и обслуживающего назначения | Норма площади, м | Назначение помещения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Свинарники: |  |  |
| помещение или выгороженное место для инвентаря | 4-5 | Хранение инвентаря |
| помещение для подстилки | по расчету с учетом п.7.1 | Хранение двухсуточного запаса подстилки |
| помещение для обслуживающего персонала | 8-10 | Подготовка и проведение зооветеринарных работ (подготовка инструментов и медикаментов для ветеринарной обработки, проведение записей и т.д.) |
| площадка для взвешивания | 5-8 | Для установки весов в свинарниках для проведения опоросов, откормочниках, для поросят-отъемышей и ремонтного молодняка |
| помещение для санитарной обработки свиноматок | до 10 | Санитарная обработка свиноматок, поступающих в свинарники для проведения опоросов |
| Пункт искусственного осеменения: |  |  |
| лаборатория | 15-20 | Оценка и хранение спермы |
| моечная | 10-15 | Мытье лабораторного оборудования |
| стерилизационная | 15-20 | Обеззараживание искусственных вагин, стерилизация инструментов и посуды |
| бокс | 8-10 | Подготовка искусственных вагин |
| манеж | 10-15 | Взятие спермы |
| Помещение для передержки осемененных свиноматок | по расчету (50 станков на 1000 маток) |  |

Примечания:

1. Отклонения от указанных в таблице норм допускаются в пределах 5%.

2. Площади помещений, в которых размещаются машины и технологическое оборудование, определяют, исходя из рациональной компоновки этого оборудования.

3. Площади объектов ветеринарного назначения определяются в соответствии с ВНТПЗ-93.

5.5. Нормы выходов из помещений основного назначения для свиноводческих ферм всех направлений, репродукторов по выращиванию ремонтных свинок, а также комплексов промышленного типа с павильонной застройкой основными зданиями приведены в табл.9.

Таблица 9

| #G0Тип выхода | Группа животных | Максимальное поголовье на 1 п.м. ширины ворот и дверей в зданиях | Указания по устройству выходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I и II степени огнестойкости | III степень огнестойкости | ниже III степени огнестойкости |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ворота, двери и проходы | Свиноматки с приплодом (хряки-производители) | 30 | 20 | 15 | Ворота двухпольные, двери одно- и двупольные с открыванием наружу по ходу основного движения |
|  | Свиноматки холостые и с установленной супоросностью | 150 | 150 | 100 |  |
|  | Откормочное поголовье, ремонтный молодняк и поросята-отъемыши | 300 | 250 | 150 |  |

Примечание:

Двери для эвакуации свиней должны быть шириной не менее 1 м, двери станков - не менее 0,65 м.

Противопожарные мероприятия в многопролетных зданиях на комплексах промышленного типа осуществляются в соответствии со специальными указаниями по мерам пожарной безопасности при эксплуатации объекта.

Число выходов, минимальную ширину и высоту дверей (ворот) и проходов на путях эвакуации людей принимают по главе СНиП "Производственные здания. Нормы проектирования".

Из каждого производственного здания и изолированного помещения должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных выходов, а в многоэтажных зданиях - не менее двух пандусов шириной не менее 1,2 м каждый.

Допускается проектировать одну дверь, ведущую к эвакуационным выходам из помещений:

а) с производством категории "В" при площади пола не более 300 м;

б) с производством категории "Г" и "Д" при площади пола не более 600 м.

Ворота и двери, ведущие из помещений для содержания животных, должны легко открываться и закрываться и не иметь порогов.

6. НОРМАТИВЫ ЗАПАСА КОРМОВ

6.1. Годовая потребность в кормах племенных, репродукторных свиноводческих предприятий и с законченным циклом производства определяется как сумма потребности кормов для всех групп свиней.

Потребность в кормах для каждой группы свиней определяется умножением годовой потребности в кормах на одну голову на среднегодовое поголовье свиней в группе, принимаемое по обороту стада.

Для определения годовой потребности в кормах на одну среднегодовую голову следует суточную потребность умножить на число дней соответствующего периода года. Сумма потребностей в кормах в зимний и летний периоды составит годовую потребность.

6.2. Годовая потребность в кормах на откормочных свиноводческих предприятиях определяется путем умножения: суточного рациона на поголовье единовременно откармливаемых свиней, продолжительность откорма в сутках и на число оборотов в году.

6.3. Нормативы запаса кормов нa свиноводческих предприятиях приведены в табл.10

Таблица 10

| #G0Основные виды кормов | Способ хранения | Нормативы запаса кормов (в расчетных сутках) | Объемная масса, кг/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Концентраты (комбикорма) | На складах | 30 | 500 |
| Травяная мука | То же | На зимний период | 200 |
| Корнеклубнеплоды | В буртах, хранилищах | На зимний период | 600 |
| Комбисилос | В траншеях, башнях | То же | 800 |
| Пищевые отходы | На складах | 2-3 | - |

Примечания:

1. На комплексах промышленного типа, в непосредственной близости от которых имеется комбикормовый завод, запас концкормов допускается снижать до 10 расчетных суток.

2. Межхозяйственные свиноводческие предприятия могут иметь увеличенный запас концентрированных кормов, срок хранения их в каждом конкретном случае определяется заданием на проектирование.

3. Расстояния между складами сгораемых кормов и зданиями принимать согласно требованиям СНиП "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Нормы проектирования".

7. НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ И ЗАПАСА ПОДСТИЛКИ

7.1. На полах с показателем тепловой активности не более 11,6 Вт/м °С /10 ккал/м ч.1/2 °С/, для откормочного поголовья 15,2 Вт/м °С /13 ккал/м ч.1/2 °С/, содержание всех групп свиней (кроме подсосных свиноматок и племенных поросят-отъемышей) предусматривается бесподстилочным.

Для подсосных свиноматок с поросятами и племенных поросят-отъемышей принимают минимальный расход подстилки (соломы, древесных опилок):

для подсосной свиноматки с поросятами (на один опорос) - 10 кг,

для каждого поросенка на доращивании на весь период содержания (от отъема до четырех месяцев) - 3 кг.

При содержании свиней на полностью щелевом (решетчатом) полу подстилка не применяется.

7.2. На полах с показателем тепловой активности более приведенной в п.7.1, содержание свиней предусматривается с применением подстилки.

Подстилка для свиней должна быть сухая, влагоемкая, без примеси ядовитых растений, а также иметь хорошие удобрительные качества. Из всех подстилочных материалов лучшей считается озимая солома.

7.3. При содержании свиней с применением подстилки, рекомендуемые нормы потребности в ней приведены в табл.11.

Таблица 11

| #G0 Группа животных | Нормы потребности в подстилке (соломе, древесных опилках) на одну голову в год, кг |
| --- | --- |
| Хряки-производители | 300 |
| Свиноматки: |  |
| супоросные и холостые | 200 |
| подсосные с приплодом | 500 |
| Поросята-отъемыши | 100 |
| Ремонтный молодняк | 75 |
| Откормочное поголовье | 50 |

Примечание:

В обоснованных случаях в качестве подстилки может применяться торф, при этом расход его на голову принимается в полтора раза больше, чем соломы или древесных опилок.

7.4. Хранение подстилки предусматривается на территории свиноводческого предприятия в стогах, скирдах, над навесами или в сараях в размере не менее 50% от годовой потребности (180 расчетных суток).

Примечание:

Удельный вес непосредственно соломы после 3-месячного хранения принимается 50 кг/м, прессованной - 250 кг/м, торфа (при влажности 45%) - 150 кг/м, древесных опилок - 200-250 кг/м.

7.5. Расстояния между складами подстилки и зданиями принимать согласно требованиям СНиП "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Нормы проектирования".

8. HОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ В ВОДЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ

8.1. Нормы потребности в воде для свиноводческих предприятий приведены в табл.12.

Таблица 12

| #G0 | Нормы потребления воды на одну голову, л/сут |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе |
| Группа животных |  | поение животных | мытье кормушек и уборка помещений | мытье кормушек и уборка помещения при содержании на щелевых полах |
| Хряки-производители | 25 | 10 | 7,5 | 4,0 |
| Супоросные и холостые свиноматки | 25 | 12 | 7,0 | 4,0 |
| Подсосные свиноматки с приплодом | 60 | 20 | 20 | 10,5 |
| Поросята-отъемыши | 5 | 2 | 1,5 | 0,8 |
| Ремонтные свиньи | 15 | 6 | 4,5 | 2,0 |
| Откармливаемые свиньи | 15 | 6 | 4,5 | 2,0 |

Примечания.

1. Нормы потребности воды, кроме указанных в таблице расходов на поение животных и уборку помещений, включают расход воды на приготовление кормов и мойку оборудования.

2. Расход воды температурой 38-40 °С на санитарную обработку тяжелосупоросных свиноматок при поступлении их в свинарник-маточник для опоросов - 20 л на голову.

3. Коэффициент часовой неравномерности принимается 2,5.

4. В жарких и сухих районах нормы потребления воды допускается увеличивать до 25%.

5. Расход воды и пара на хозяйственно-питьевые нужды персонала, на кормоприготовление при использовании пищевых отходов, а также на удаление навоза гидравлическим транспортом настоящими нормами не учитывается.

6. При необходимости запаривания кормов общий расход пара низкого давлении определяется исходя из условий расходования его на запаривание 100 кг корнеплодов - 20 кг, 100 кг концентратов - 12 кг.

7. Вода на поение поросят-сосунов и поросят-отъемышей должна иметь температуру не ниже 16-20 °С.

Температура воды для поения взрослых свиней в холодное время года должна быть не менее 10-16 °С, а в теплое время года не нормируется.

8.2. Свиноводческое предприятие обеспечивается водой питьевого качества, удовлетворяющей требованиям действующего стандарта "Вода питьевая".

8.3. Для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды предприятие оборудуется водопроводом. Перерыв в подаче воды для поения свиней и приготовления кормов допускается не более 3 ч, в ночное время до 6 ч.

8.4. Противопожарное водоснабжение и расстояние до водоисточников пожаротушения принимаются согласно СНиПов "Внутренний водопровод и канализация зданий" и "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

9. НОРМАТИВЫ ВЫХОДА НАВОЗА И ТРЕБОВАНИЯ К КАНАЛИЗАЦИИ

9.1. Суточное выделение мочи и кала от одного животного при многокомпонентном кормлении влажными мешанками приведено в табл.13.

Таблица 13

| #G0 Группа животных | Выделение в сутки от одного животного |
| --- | --- |
|  | мочи, л | кала, кг |
| 1 | 2 | 3 |
| Хряки-производители | 6 | 9 |
| Свиноматки: |  |  |
| супоросные и холостые | 8 | 9 |
| подсосные с приплодом | 10 | 12 |
| Ремонтный молодняк | 2,5 | 5 |
| Поросята-отъемыши | 0,8 | 2,5 |
| Свиньи на откорме: |  |  |
| откормочный молодняк | 2,5 | 5 |
| взрослые свиньи | 8 | 9 |

9.2. Для отвода производственных сточных вод (от мойки оборудования, корнеклубнеплодов и др.), а также бытовых сточных вод свиноводческое предприятие оборудуется канализацией.

Навоз вместе со сточной жидкостью (мочей животных и стоками от мойки станкового оборудования) удаляется из свинарников механическим способом (транспортерами, скреперами, шнеками и т.п.), гидравлическим транспортом или комбинированным способом.

Система уборки навоза из станков и транспортировка его за пределы производственных помещений должна удовлетворять следующим требованиям: обеспечивать постоянную и легко поддерживаемую чистоту станков, проходов и ограждений; по возможности ограничивать образование и проникновение вредных газов в зону обитания животных; быть удобной в эксплуатации и не требовать больших затрат труда на управление, ремонт и санитарно-профилактическую обработку, исключить проникновение заразных начал с навозом из одной секции в другую.

Выбор системы удаления, транспортирования, обработки, обеззараживания, хранения и использования навоза определяется технико-экономическим обоснованием, учитывающим конкретно природно-климатические условия района строительства свиноводческого предприятия. Проектирование этих систем производится в соответствии с "Нормами технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза".

Принятые способы утилизации навоза должны обеспечивать экономически целесообразное и безопасное в ветеринарно-санитарном отношении использование всего количества навоза, поступающего от животных.

Конечные продукты переработки навоза не должны загрязнять окружающую природную среду (атмосферу, водные источники, землю и т.д.)

9.3. Условия сброса сточных вод, а также использования и охраны подземных вод должны удовлетворять требованиям существующего законодательства, действующим нормам и правилам. Решения этих вопросов должны быть согласованы с органами государственного надзора.

10. НОРМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЖИВОТНЫМИ ТЕПЛОТЫ, ГАЗА И ВОДЯНЫХ ПАРОВ

10.1. Нормы выделения от одного животного теплоты, углекислоты и водяных паров приведены в табл.14.

Таблица 14

| #G0 Производственная группа животных | Живая масса животных, кг | Теплота Вт (ккал/ч) | Водяные пары, | Углекислота (СО), л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | свободная | г/ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Хряки-производители | 200 | 471(405) | 339(292) | 194 | 61,3 |
|  | 300 | 601(517) | 433(372) | 247 | 78,2 |
| Свиноматки холостые, супоросные (до 105 дней) | 150 | 327(281) | 235(202) | 134 | 42,5 |
|  | 200 | 376(323) | 271(233) | 155 | 48,9 |
| Свиноматки тяжелосупоросные (105-114 дней) | 150 | 394(339) | 234(244) | 162 | 51,2 |
|  | 200 | 445(383) | 320(276) | 183 | 57,9 |
| Свиноматки подсосные с поросятами | 150 | 775(666) | 558(480) | 319 | 102 |
|  | 200 | 897(771) | 646(555) | 369 | 117 |
| Поросята до 2-месячного возраста | 10 | 99,9(85,9) | 71,9(61,8) | 41,1 | 13 |
|  | 15 | 128(110) | 92,0(79,1) | 52,6 | 16,7 |
| Поросята-отъемыши | 15 | 128(110) | 92,0(79,1) | 52,6 | 16,7 |
|  | 20 | 143(123) | 103(88,6) | 58,8 | 18,6 |
|  | 25 | 153(132) | 110(94,6) | 62,8 | 19,9 |
|  | 30 | 166(143) | 120(103) | 68,4 | 21,6 |
|  | 35 | 183(157) | 131(113) | 75,2 | 23,8 |
|  | 40 | 200(172) | 144(124) | 82,1 | 26 |
| Ремонтный и откормочный молодняк | 40 | 200(172) | 144(124) | 82,1 | 26 |
|  | 50 | 229(197) | 165(142) | 94,1 | 29,8 |
|  | 60 | 252(217) | 182(156) | 104,0 | 32,8 |
|  | 70 | 276(237) | 199(171) | 114,0 | 35,9 |
|  | 80 | 298(256) | 214(184) | 123,0 | 38,8 |
|  | 90 | 316(272) | 228(196) | 130,0 | 41,1 |
|  | 100 | 336(289) | 242(208) | 138,0 | 43,7 |
|  | 110 | 351(302) | 252(217) | 144,0 | 45,6 |
|  | 120 | 365(314) | 263(226) | 150,0 | 47,5 |
|  | 130 | 379(326) | 273(235) | 156,0 | 49,3 |
| Взрослые свиньи на откорме | 100 | 369(317) | 266(228) | 152,0 |  |
|  | 200 | 495(426) | 356(307) | 204,0 |  |
|  | 300 | 628(540) | 452(389) | 259,0 |  |

Примечания:

1. Нормы выделения теплоты и водяных паров даны при температуре воздуха 10 °С и относительной влажности 70-75%.

2. В графе 3 приведены нормы выделения общей теплоты, то есть часть общей теплопродукции свиней, включая скрытую теплоту испарения влаги, выделяемой животными. Количество свободной теплоты (без скрытой теплоты испарения) при температуре 10 °С и относительной влажности 70% составляет 72% от общей теплопродукции животных.

3. В 1 кг сухого вещества корма содержится энергии 5024 кДж (1200) кал.

4. Выделение животными углекислоты (СО) принимается из расчета 0,13 л на 1 Вт·ч общей теплоты (0,15 л на 1 ккал).

5. Нормы тепло- и влаговыделений животными в ночное время принимать на 20% ниже, чем указано в табл.14.

10.2. В зависимости от температурно-влажностного режима изменение норм выделения животными теплоты и водяных паров определяют путем умножения данных (табл.14) на коэффициенты, приведенные в табл.15 (по определенной температуре воздуха помещений).

Таблица 15

| #G0Температура воздуха помещения, °С | Коэффициент для определения количества общей теплоты | Коэффициент для определения количества свободной теплоты | Коэффициент для определения количества водяных паров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| -5 | 1,34 | 1,59 | 0,72 |
| 0 | 1,14 | 1,25 | 0,85 |
| +5 | 1,06 | 1,08 | 0,98 |
| +10 | 1,0 | 1,01 | 1,0 |
| +15 | 0,94 | 0,86 | 1,13 |
| +20 | 0,90 | 0,67 | 1,50 |
| +25 | 0,86 | 0,42 | 2,0 |
| +30 | 0,87 | 0,24 | 2,5 |

11. НОРМЫ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА И ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ

И ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ

11.1. При проектировании системы отопления вентиляции расчетные параметры наружного воздуха следует принимать по данным #M12293 0 9053801 3704477087 78 23941 2465715554 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП "Строительная климатология и геофизика"#S с учетом указаний СНиП "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и сооружения. Нормы проектирования".

11.2. Нормы температуры и влажности внутреннего воздуха помещений для содержания свиней различных возрастных групп приведены в табл.16.

Таблица 16

| #G0 Группа животных | Температура воздуха в помещениях, °С | Относительная влажность воздуха помещений, % |
| --- | --- | --- |
|  | расчет | макси- мальн. | мини- мальн. | макси- мальн. | мини- мальн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Хряки | 16 | 19 | 13 | 75 | 40 |
| Свиноматки холостые и супоросные | 16 | 19 | 13 | 75 | 40 |
| Свиноматки подсосные с поросятами | 20 | 22 | 16 | 70 | 40 |
| Свинки ремонтные на выращивании и поросята-отъемыши | 20 | 22 | 18 | 70 | 40 |
| Свиньи на откорме | 18 | 20 | 14 | 70 | 40 |

Примечания:

1. Нормы параметров внутреннего воздуха в таблице приведены для холодного и переходного периода года.

2. При технико-экономическом обосновании в помещениях (кроме маточников и помещений для поросят-отъемышей) в наиболее холодный период года не более 5 суток подряд допускается снижение температуры внутреннего воздуха, но не ниже 12 °С.

3. В теплый период (при температуре наружного воздуха выше 10 °С) при проектировании вентиляции допускается повышение температуры внутреннего воздуха на 5 °С выше расчетной летней температуры наружного воздуха, но не более чем до 26-28 °С.

В летний период в районах с расчетной температурой выше 20 °С и временем ее стояния более 10 дней при невозможности средствами воздухообмена обеспечить температуру воздуха в помещениях ниже 28 °С рекомендуется применять кондиционирование или другие способы снижения температуры воздуха в помещении.

Выбор системы охлаждения воздуха должен быть подтвержден соответствующим технико-экономическим обоснованием.

4. В помещениях для санитарной обработки свиноматки расчетную температуру внутреннего воздуха следует принимать 25 °С при относительной влажности 80%.

5. В помещениях для инвентаря и подстилки параметры внутреннего воздуха не нормируются.

6. Для обогрева поросят-сосунов в станках для подсосных свиноматок рекомендуется применять специальные системы комбинированного локального обогрева, состоящие из лучистых обогревателей и обогреваемого пола. Площадь обогреваемого пола принимается от 0,5 до 1,5 м на один станок, а температура в зоне нахождения поросят от 30 °С с постепенным снижением к отъему поросят от свиноматок до 22 °С.

7. При разделении времени откорма на два периода температуру воздуха в помещениях следует принимать: для свиней 1-го периода откорма (до 160 дней) расчетную температуру 18 °С, максимальную 20 °С, минимальную 16 °С, для свиней II-го периода откорма (старше 160 дней) соответственно принимается температура 16, 20, 14 °С.

11.3. Нормы скорости движения воздуха в помещениях для содержания животных приведены в табл.17.

Таблица 17

| #G0 | Скорость движения воздуха, м/сек |
| --- | --- |
| Наименование зданий и помещений | расчетная в холодный и переходный периоды года | допускается в теплый период года |
| Помещение для холостых и супоросных свиноматок и хряков | 0,3 | 1,0 |
| То же, для ремонтного молодняка и поросят-отъемышей | 0,2 | 0,6 |
| Помещение для откорма молодняка | 0,3 | 1,0 |
| Помещение для опороса и содержания подсосных свиноматок с поросятами-сосунами | 0,15 | 0,4 |

11.4. Предельная концентрация вредностей в воздухе помещения для содержания животных: углекислоты не более 0,2% (объемных), аммиака - 20,0 мг/м, сероводорода - 10,0 мг/м, количество пыли в воздухе помещений не должно превышать 6,0 мг/м.

11.5. Нормативные параметры воздуха должны обеспечиваться в зоне размещения животных, то есть в пространстве высотой до 1 м над уровнем пола, на котором находятся свиньи.

11.6. Помещения основного производственного назначения должны быть оборудованы вентиляцией, исходя из условий обеспечения расчетных параметров внутреннего воздуха. Необходимость устройства отопления и производительность систем отопления и вентиляции определяются для каждого помещения расчетом в зависимости от установленных настоящими нормами расчетных параметров внутреннего воздуха в помещениях, тепло-, паро- и газовых выделений животными (с учетом изменения их при росте), параметров наружного воздуха и теплотехнической характеристики ограждающих конструкций этих помещений. Количество приточного воздуха, подаваемого в помещение, принимается в соответствии с расчетами на ассимиляцию тепловлаговыделений и газовых вредностей, но не менее: в холодный период 30 м/ч, в переходный период 45 м/ч, в теплый период 60 м/ч, на 1 ц живой массы свиней.

11.7. Надежность работы систем микроклимата должна быть обеспечена в течение всего периода эксплуатации, включая режим неполного заполнения помещения животными, дезинфекцией и т.п.

Уровень звука в помещениях от работающих агрегатов и механизмов по раздаче корма, удалению навоза, обеспечения микроклимата не должен превышать 70 Дб по шкале "А" стандартного шумомера.

11.8. Для поддержания требуемых параметров воздушной среды в помещениях для содержания животных, оптимизации работы систем (экономия теплоты, энергии, повышение точности параметров и т.п.), а также для предупреждения выхода оборудования из строя, в проектах следует предусматривать соответствующее автоматическое регулирование и блокировку работы систем отопления и вентиляции.

11.9. Отоплением и вентиляцией могут не оборудоваться полуоткрытые здания для содержания животных, а также помещения с ненормируемым температурно-влажностным режимом (помещения для инвентаря, подстилки и т.п.).

11.10. В проектах следует предусматривать мероприятия по повышению уровня использования вторичных топливно-энергетических ресурсов, максимальному применению рекуперации тепла в технологических агрегатах, а также по утилизации других видов низкопотенциального тепла с помощью тепловых насосов.

11.11. Противопожарные мероприятия предусматривать в соответствии с требованиями СНиПов "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и сооружения".

12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

12.1. Запрещается строительство свиноводческих предприятий на месте бывших скотомогильников, очистных сооружений и т.п.

12.2. Свиноводческие предприятия и их очистные сооружения удаляются от открытых водоисточников (реки, озера, рыбоводческие пруды) на расстояние не менее 500 м.

12.3. Склады пищевых отходов размещаются при въезде на территорию свиноводческого предприятия с подветренной стороны по отношению ко всем остальным зданиям и сооружениям.

12.4. Сооружения для хранения и обработки навоза, ветеринарные объекты располагают ниже по рельефу и с подветренной стороны по отношению к зданиям и сооружениям свиноводческого предприятия в соответствии с требованиями "Норм технологического проектирования, систем удаления и подготовки к использованию навоза".

12.5. При расчете рассеивания в атмосферном воздухе вентиляционных выбросов, организованно удаляемых из животноводческих помещений, концентрация вредных веществ в них не должна превышать удельные показатели загрязнений, приведенные в табл.18.

УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ СВИНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Таблица 18

| #G0Наименование этапа технологического процесса | Выделяемые вредные вещества | Удельное количество г на 1 ц живой массы в сек |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сезоны года |
|  |  | теплый | переходный | холодный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание холостых и осеменных свиноматок | Аммиак | 0,0001826 | 0,0001769 | 0,00019 |
|  | Сероводород | 0,00000087 | 0,00000103 | 0,00000107 |
|  | Меркаптаны | 0,000002658 | 0,0000242 | 0,00000265 |
|  | Пыль | 0,0000458 | 0,0000404 | 0,0000452 |
|  | Общее микробное число (тыс. м.к./с) | 1,016 | 1,293 | 1,376 |
| Содержание супоросных свиноматок | Аммиак | 0,0002445 | 0,000209 | 0,000206 |
|  | Сероводород | 0,00000097 | 0,0000013 | 0,0000013 |
|  | Меркаптаны | 0,0000028 | 0,0000026 | 0,0000028 |
|  | Пыль | 0,000051 | 0,000047 | 0,000049 |
|  | Обще микробное число (тыс. м.к./с) | 1,744 | 1,387 | 1,536 |
| Содержание подсосных свиноматок с поросятами | Аммиак | 0,000125 | 0,000109 | 0,000158 |
|  | Сероводород | 0,00000079 | 0,00000069 | 0,000089 |
|  | Меркаптаны | 0,0000026 | 0,0000021 | 0,00000267 |
|  | Пыль | 0,000045 | 0,000037 | 0,000046 |
|  | Общее микробное число (тыс. м.к./с) | 1,617 | 1,190 | 1,458 |
| Доращивание поросят-отъемышей | Аммиак | 0,00018 | 0,000217 | 0,000177 |
|  | Сероводород | 0,00000081 | 0,00000095 | 0,00000106 |
|  | Меркаптаны | 0,0000026 | 0,0000021 | 0,0000026 |
|  | Пыль | 0,000046 | 0,000038 | 0,000044 |
|  | Общее микробное число (тыс. м.к/с) | 1,5886 | 1,1362 | 1,4115 |
| Выращивание поросят, отставших в росте | Аммиак | 0,000099 | 0,000106 | 0,000148 |
|  | Сероводород | 0,00000074 | 0,00000044 | 0,00000089 |
|  | Меркаптаны | 0,0000024 | 0,00000196 | 0,0000029 |
|  | Пыль | 0,000042 | 0,000029 | 0,000046 |
|  | Общее микробное число (тыс. м.к/с) | 1,6302 | 1,0545 | 1,4243 |
| Откорм свиней | Аммиак | 0,000254 | 0,00025 | 0,00021 |
|  | Сероводород | 0,00000096 | 0,00000134 | 0,0000013 |
|  | Меркаптаны | 0,00000297 | 0,0000026 | 0,0000027 |
|  | Пыль | 0,000055 | 0,000049 | 0,000049 |
|  | Общее микробное число (тыс. м.к/с) | 1,7608 | 1,3985 | 1,5579 |

12.6. На объектах удаления навоза показатели удельных загрязнений не должны превышать величин, приведенных в табл.19 и 20.

12.7. При организованном удалении воздуха концентрация вредных веществ в устье выброса не должна превышать предельно допустимых в рабочей зоне.

12.8. Для сбора и временного хранения трупов, последов, конфискатов и других животных отходов на свиноводческих предприятиях, не имеющих в своем составе пунктов по утилизации отходов в мясокостную муку следует использовать металлические емкости с плотно закрывающимися крышками, обеспечивающие механизированную погрузку и транспортировку их к месту утилизации отходов.

12.9. Удельные показатели вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу от навозохранилища открытого типа и площадок компостирования приведены в табл.19.

Таблица 19

| #G0 Наименование загрязняющего вещества | Удельные выбросы вредных веществ в г/сек на 1 м открытой поверхности |
| --- | --- |
|  | Наименование сооружения |
|  | навозохранилище | площадка компостирования |
| Аммиак | 0,00002839 | 0,00000243 |
| Сероводород | 0,0000022 | 0,00000013 |

12.10. Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу очистными сооружениями (неорганизованные источники) свиноводческих предприятий приведены в табл.20

Таблица 20

| #G0Наименование этапа технологического процесса | Выделяемые вредные вещества | Удельное количество мг на 1 ц живой массы |
| --- | --- | --- |
|  |  | сезоны года |
|  |  | теплый | переходный | холодный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цex разделения навоза на фракции | Аммиак | 0,0004 | 0,0003 | 0,0001 |
|  | Сероводород | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 |
|  | Общее микробное число (м.к.) | 26,85 | 13,9 | 0,96 |
| Первичные отстойники жидкой фракции | Аммиак | 0,0037 | 0,0019 | 0,0001 |
|  | Сероводород | 0,0062 | 0,0035 | 0,0007 |
|  | Общее микробное число (м.к.) | 5,09 | 3,88 | 2,68 |
|  | Сооружения биологической очистки: |  |  |  |
| I ступень | Аммиак | 0,0513 | 0,0266 | 0,0018 |
|  | Сероводород | 0,0417 | 0,0223 | 0,0028 |
|  | Общее микр. число (м.к.) | 1,34·10 | 76,08 | 17,87 |
| II ступень | Аммиак | 0,0447 | 0,0229 | 0,001 |
|  | Сероводород | 0,0343 | 0,0181 | 0,002 |
|  | Общее микр. число (м.к.) | 66,43 | 40,23 | 14,04 |
| III ступень | Аммиак | 0,0436 | 0,0223 | 0,001 |
|  | Сероводород | 0,0311 | 0,0166 | 0,0018 |
|  | Общее микр. число (м.к.) | 47,35 | 29,74 | 12,13 |
| Минерализаторы избыточного типа и осадка | Аммиак | 0,0537 | 0,027 | 0,0003 |
|  | Сероводород | 0,0842 | 0,0429 | 0,0015 |
|  | Общее микр. число (м.к.) | 40,98 | 23,68 | 6,38 |
| Площадка компостирования .....* фракции | Аммиак | 0,0151 | 0,0103 | 0,0054 |
|  | Сероводород | 0,0171 | 0,0115 | 0,0058 |
|  | Общее микр. число (м.к.) | .....* | .....* | .....* |

________________

* Брак оригинала. Примечание "КОДЕКС".

13. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

13.1. Механизацию и автоматизацию производственных процессов (приготовление, транспортировка и раздача кормов, поение свиней, удаление и переработка навоза, ветеринарная обработка помещений и животных) проектируют с применением комплектов оборудования и отдельных машин, серийно выпускаемых промышленностью или  изготавливаемых малыми партиями на различных машиностроительных предприятиях, рекомендуемых "Системой машин для комплексной механизации сельскохозяйственного производства".

13.2. Комплекты технологического оборудования, установки и отдельные машины выбирают по назначению в зависимости от типа и мощности предприятия, системы содержания свиней, габаритов производственных зданий применительно к зональным (местным) условиям.

13.3. Для повышения эффективности организации производства, совершенствования функциональных структур управления хозяйством и сокращения численности управленческо-технического персонала предусматривают автоматизированные системы управления производством (АСУТП) и внутрихозяйственную диспетчеризацию.

При решении вопросов АСУТП и диспетчеризации учитывают уровень механизации и автоматизации производственных процессов (насыщенности техникой) и экономический эффект от внедрения автоматизированной системы управления.

13.4. Электротехническую часть проектов, средства автоматизации и слаботочные устройства разрабатывают в соответствии с действующими нормативными документами с учетом требований #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77"Правил устройства электроустановок" (ПУЭ)#S, #M12293 1 1200001608 584910322 1645840020 2456984258 3768905123 3792932920 545347860 4096805460 2836092392"Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ)#S и #M12291 1200003217"Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ)#S и условий окружающей среды.

13.5. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения зданий и сооружений свиноводческих предприятий принимают согласно действующим нормативным документам.

Автоматическая пожарная сигнализация выполняется согласно "Перечню зданий и помещений предприятий агропромышленного комплекса, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и автоматическими установками пожаротушения", 1990 г.

13.6. При проектировании механизации на базе электрифицированных комплектов оборудования, стационарных и мобильных средств предусматривают следующие мероприятия по технике безопасности:

вращающиеся и движущиеся части стационарных машин и агрегатов в местах возможного доступа к ним людей должны иметь сплошные или сетчатые ограждения;

металлические корпуса и станины машин и агрегатов с электроприводом заземляют;

стационарные машины и агрегаты устанавливают на фундаменты с креплением анкерными болтами согласно паспортным данным.

13.7. Производительность труда основного персонала на фермах и комплексах промышленного типа приведены в табл.21.

Таблица 21

| #G0Размер предприятия (фермы), тыс. гол. | Затраты труда на 1 ц прироста, чел.·ч |
| --- | --- |
|  | выращенного поросенка | животных на откорме |
| 3 | 27,1 | 5,4 |
| 6 | 24,6 | 4,6 |
| 12 | 22,6 | 3,6 |
| 24 | 19,4 | 3,4 |
| 27 | 17,7 | 3,0 |
| 54 | 16,2 | 2,0 |

Примечание:

Режим работы свиноводческих предприятий - односменный, продолжительность рабочей недели 41 ч.

13.8. Расчет машинного и рабочего времени на свиноводческих предприятиях:

а) число календарных и рабочих дней в год - 365;

б) календарный годовой фонд времени (365 х 8,2), ч - 2993;

в) рабочих дней для персонала за год - 256;

г) годовой фонд рабочего времени (256 х 8,2), ч - 2096;

д) использование оборудования и машин в производственных линиях - в зависимости от режима технологических процессов (приготовления кормов, кормления и поения животных, уборки навоза и др.);

е) режим содержания свиней в различных климатических зонах в соответствии с заданием на проектирование или данными в табл.22.

Таблица 22

| #G0Период года | Примерная продолжительность периода в днях в районах с расчетной зимней температурой самой холодной пятидневки |
| --- | --- |
|  | ниже -40° | от -30° до -40° включит. | от -25° до -30° включит. | от -20° до -25° включит. | до -20° включит. |
| Летний | 125 | 155 | 185 | 215 | 245 |
| Зимний | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 |

Примечание:

1. Продолжительность летнего и зимнего периодов года следует принимать:

а) для районов Дальнего Востока с расчетными температурами от минус 25 °С до минус 30 °С включительно по графе 3 (то есть как для районов с температурой от минус 30° до минус 40°);

б) для районов Калининградской области с расчетными температурами от минус 20° до минус 25° по графе 4 (то есть как для районов с температурой от минус 25° до минус 30°);

в) для районов Крайнего Севера и Заполярья - только по заданию на проектирование.

2. Затраты машинного времени по каждому механизму ( в год или  в сутки) определяют по формуле (1):

или  (часов),                                                                           (1)

где:

- потребность в кормах и подстилке, выход или количество подлежащего уборке навоза в год и др., ;

- тоже, в сутки;

- часовая производительность машин.

3. Число однотипных механизмов () определяется в случаях, когда затраты требуемого машинного времени () больше установленной продолжительности работы одного механизма в течение суток () по формуле (2)

(2)

4. Затраты рабочего времени по механизированным процессам () определяются по формуле (3):

,                                                                                     (3)

где:

- коэффициент, учитывающий вспомогательное время, время обслуживания рабочего места и подготовительно-заключительное время, условно-принимаемый равным 1,2;

- число лиц, обслуживающих машины (оборудование), определяемое с учетом максимального совмещения их работы в линии механизации.

5. Общие затраты рабочего времени по всем механизированным процессам на свиноводческих предприятиях определяют как сумму затрат времени по отдельным механизированным процессам.

6. Число рабочих, обслуживающих машины, определяют на основании общих затрат рабочего времени и продолжительности одной смены (8,2 ч).

7. Общая численность работающих (штат фермы) складывается из числа основных рабочих, в том числе занятых на механизированных процессах, а также подсобного и административно-технического персонала и определяется, исходя из примерных норм нагрузок, приведенных в Приложении 3 к настоящим нормам.

8. Общие затраты труда на единицу продукции () определяют по формуле (4):

(часов на единицу продукции),                                              (4)

где:

- общее среднесписочное число работающих;

- валовый выход продукции за год.

13.9. Уровень механизации основных производственных процессов и комплексной механизации производства в целом при проектировании новых предприятий не должен быть ниже приведенного в табл.23.

Таблица 23

| #G0 | Уровень механизации, % |
| --- | --- |
| Основные производственные процессы | Свиноводческие фермы с законченным производственным циклом | Специализ. откормочные свиноводческие предприятия | Специализир. свиноводческие репродукт. предприятия |
| Раздача кормов | 80 | 85 | 70 |
| Поение | 100 | 100 | 100 |
| Удаление навоза | 85 | 90 | 85 |
| Комплексная механизация производства в целом (с учетом всех производственных процессов) | 75 | 85 | 70 |

13.10. Уровень автоматизации основных производственных процессов при проектировании новых предприятий должен быть не ниже 18%, в том числе по системам обеспечения микроклимата не ниже 70%.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ И СУТОЧНЫЕ РАЦИОНА ПО ГРУППАМ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВ С ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

Taблицa 24

| #G0 |  |  | В том числе по видам кормов, корм. ед/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа животных | Период года |  | концентраты | корнеклубне- плоды, комбисилос | травяная мука | молоко | обрат | трава |
|  |  | Всего корм. ед. на 1 гол., сут | всего | в т.ч. ценные белковые корма |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| При удельном весе концентратов 65% |
| Хряки | зимний | 3,8 | 3,00 | 0,42 | 0,38 | 0,24 | - | 0,18 | - |
|  |  |  | 2,5 | 0,4 | 1,2 | 0,4 |  | 1,4 |  |
|  | летний | 3,8 | 3,28 | 0,54 | - | - | - | 0,18 | 0,34 |
|  |  |  | 2,7 | 0,5 |  |  |  | 1,4 | 2,0 |
| Матки супоросные | зимний | 2,8 | 1,35 | 0,31 | 1,12 | 0,31 | - | - | - |
|  |  |  | 1,2 | 0,3 | 3,5 | 0,5 |  |  |  |
|  | летний | 2,8 | 2,02 | 0,12 | - | - | - | - | 0,78 |
|  |  |  | 1,7 | 0,10 |  |  |  |  | 4,6 |
| Матки подсосные | зимний | 6,8 | 4,50 | 1,06 | 1,60 | 0,37 | - | 0,38 | - |
|  |  |  | 3,75 | 1,0 | 5,0 | 0,6 |  | 2,5 |  |
|  | летний | 6,8 | 5,08 | 0,43 | - | - | - | 0,33 | 1,36 |
|  |  |  | 4,3 | 0,4 |  |  |  | 2,5 | 8,0 |
| Поросята-сосуны в возрасте до 2 месяцев | зимний | 0,5 | 0,406 | 0,026 | 0,032 | - | 0,013 | 0,044 | - |
|  |  |  | 0,344 | 0,025 | 0,10 |  | 0,06 | 0,34 |  |
|  | летний | 0,5 | 0,421 | 0,025 | - | - | 0,018 | 0,044 | 0,017 |
|  |  |  | 0,344 | 0,025 |  |  | 0,06 | 0,34 | 0,10 |
| Поросята-отъемыши в возрасте до 3 месяцев | зимний | 1,5 | 1,18 | 0,20 | 0,26 | 0,03 | - | 0,07 | - |
|  |  |  | 1,5 | 0,2 | 0,8 | 0,05 |  | 0,5 |  |
|  | летний | 1,5 | 1,25 | 0,10 | - | - | - | 0,09 | 0,17 |
|  |  |  | 1,20 | 0,1 |  |  |  | 0,7 | 1,0 |
| Поросята-отъемыши в возрасте 3-4 месяцев | зимний | 1,8 | 1,41 | 0,26 | 0,29 | 0,04 | - | 0,08 | - |
|  |  |  | 1,25 | 0,25 | 0,9 | 0,06 |  | 0,06 |  |
|  | летний | 1,8 | 1,53 | 0,15 | - | - | - | 0,06 | 0,24 |
|  |  |  | 1,35 | 0,15 |  |  |  | 0,5 | 1,4 |
| Ремонтный молодняк | зимний | 2,7 | 1,79 | 0,31 | 0,64 | 0,18 | - | 0,13 | - |
|  |  |  | 1,6 | 0,3 | 2,0 | 0,3 |  | 1,0 |  |
|  | летний | 2,7 | 2,17 | 0,21 | - | - | - | 0,10 | 0,43 |
|  |  |  | 1,9 | 0,2 |  |  |  | 0,8 | 2,5 |
| Откармливаемые свиньи | зимний | 2,9 | 1,21 1,10 | 0,52 0,5 | 0,8 2,5 | 0,09 0,15 | - | 0,08 0,5 | - |
|  | летний | 2,9 | 1,48 | 0,10 | - | - | - | 0,78 | 0,68 |
|  |  |  | 1,3 | 0,1 |  |  |  | 0,6 | 4,0 |
| При удельном весе концентратов 80% |
| Хряки | зимний | 3,8 | 3,00 | 0,42 | 0,38 | 0,24 | - | 0,18 | - |
|  |  |  | 2,5 | 0,4 | 2,0 | 0,4 |  | 1,4 |  |
|  | летний | 3,8 | 3,28 | 0,54 | - | - | - | 0,18 | 0,34 |
|  |  |  | 2,7 | 0,5 |  |  |  | 1,4 | 2,0 |
| Матки супоросные | зимний | 2,8 | 1,82 | 0,27 | 0,67 | 0,31 | - | - | - |
|  |  |  | 1,4 | 0,25 | 3,5 | 0,5 |  |  |  |
|  | летний | 2,8 | 2,17 | 0,10 | - | - | - | - | 0,6 |
|  |  |  | 1,9 | 0,1 |  |  |  |  | 3,5 |
| Матки подсосные | зимний | 6,8 | 4,57 | 1,07 | 1,52 | 0,37 | - | 0,33 | - |
|  |  |  | 3,8 | 1,0 | 8,0 | 0,6 |  | 2,5 |  |
|  | летний | 6,8 | 5,47 | 0,89 | - | - | - | 0,33 | 1,02 |
|  |  |  | 4,5 | 0,8 |  |  |  | 2,5 | 6,0 |
| Поросята-сосуны в возрасте до 2 месяцев | зимний | 0,5 | 0,419 | 0,026 | 0,019 | - | 0,018 | 0,044 | - |
|  |  |  | 0,344 | 0,025 | 0,10 |  | 0,06 | 0,34 |  |
|  | летний | 0,5 | 0,421 | 0,026 | - | - | 0,018 | 0,044 | 0,017 |
|  |  |  | 0,344 | 0,025 |  |  | 0,06 | 0,34 | 0,1 |
| Поросята-отъемыши в возрасте до 3 месяцев | зимний | 1,5 | 1,24 | 0,2 | 0,15 | 0,03 | - | 0,05 | - |
|  |  |  | 1,15 | 0,2 | 0,8 | 0,05 |  | 0,4 |  |
|  | летний | 1,5 | 1,25 | 0,10 | - | - | - | 0,09 | 0,17 |
|  |  |  | 1,2 | 0,1 |  |  |  | 0,7 | 1,0 |
| Поросята-отъемыши в возрасте 3-4 месяцев | зимний | 1,8 | 1,41 | 0,26 | 0,23 | 0,04 | - | 0,08 | - |
|  |  |  | 1,25 | 0,25 | 1,2 | 0,06 |  | 0,6 |  |
|  | летний | 1,8 | 1,53 | 0,15 | - | - | - | 0,6 | 0,24 |
|  |  |  | 1,35 | 0,15 |  |  |  | 0,5 | 1,4 |
| Ремонтный молодняк | зимний | 2,7 | 1,91 | 0,43 | 0,48 | 0,18 | - | 0,13 | - |
|  |  |  | 1,6 | 0,4 | 2,5 | 0,3 |  | 1,0 |  |
|  | летний | 2,7 | 2,23 | 0,32 | - | - | - | 0,13 | 0,34 |
|  |  |  | 1,9 | 0,3 |  |  |  | 1,0 | 2,0 |
| Откармливаемые | зимний | 2,9 | 1,47 | 0,66 | 0,57 | 0,09 | - | 0,78 | - |
| свиньи |  |  | 1,3 | 0,6 | 3,0 | 0,15 |  | 0,6 |  |
| При удельном весе концентратов 93% |
| Хряки | зимний | 3,8 | 2,96 | 0,42 | 0,42 | 0,24 | - | 0,18 | - |
|  |  |  | 2,6 | 0,4 | 1,4 | 0,4 |  | 1,4 |  |
|  | летний | 3,8 | 3,28 | 0,54 | - | - | - | 0,18 | 0,34 |
|  |  |  | 2,7 | 0,5 |  |  |  | 1,4 | 2,0 |
| Матки супоросные | зимний | 2,8 | 2,06 | 0,10 | 0,50 | 0,24 | - | - | - |
|  |  |  | 1,8 | 0,1 | 2 | 0,45 |  |  |  |
|  | летний | 2,8 | 2,38 | 0,21 | - | - | - | - | 0,43 |
|  |  |  | 2,0 | 0,2 |  |  |  |  | 2,4 |
| Матки подсосные | зимний | 6,8 | 5,06 | 0,87 | 1,02 | 0,37 | - | 0,33 | - |
|  |  |  | 4,2 | 0,8 | 3,4 | 0,6 |  | 2,5 |  |
|  | летний | 6,8 | 5,81 | 0,87 | - | - | - | 0,33 | 0,65 |
|  |  |  | 4,95 | 0,8 |  |  |  | 2,5 | 3,8 |
| Поросята-сосуны в возрасте до 2 месяцев | зимний | 0,5 | 0,408 | 0,026 | 0,030 | - | 0,018 | 0,044 | - |
|  |  |  | 0,344 | 0,026 | 0,10 |  | 0,06 | 0,34 |  |
|  | летний | 0,5 | 0,421 | 0,026 | - | - | 0,018 | 0,044 | 0,017 |
|  |  |  | 0,344 | 0,026 |  |  | 0,06 | 0,34 | 0,10 |
| Поросята-отъемыши в возрасте до 3 месяцев | зимний | 1,5 | 1,19 | 0,15 | 0,18 | 0,03 | - | 0,08 | - |
|  |  |  | 1,05 | 0,15 | 0,6 | 0,05 |  | 0,6 |  |
|  | летний | 1,5 | 1,3 | 0,15 | - | - | - | 0,07 | 0,12 |
|  |  |  | 1,15 | 0,15 |  |  |  | 0,5 | 0,7 |
| Поросята-отъемыши в возрасте до 3-4 месяцев | зимний | 1,8 | 1,36 | 0,21 | 0,27 | 0,04 | - | 0,09 | - |
|  |  |  | 1,20 | 0,20 | 0,9 | 0,06 |  | 0,7 |  |
|  | летний | 1,8 | 1,53 | 0,15 | - | - | - | 0,13 | 0,14 |
|  |  |  | 1,35 | 0,15 |  |  |  | 1,0 | 0,8 |
| Ремонтный молодняк | зимний | 2,7 | 1,92 | 0,45 | 0,45 | 0,18 | - | 0,13 | - |
|  |  |  | 1,7 | 0,4 | 1,5 | 0,3 |  | 1,0 |  |
|  | летний | 2,7 | 2,34 | 0,45 | - | - | - | 0,13 | 0,26 |
|  |  |  | 2,0 | 0,4 |  |  |  | 1,0 | 1,5 |
| Откармливаемые свиньи | зимний | 2,9 | 1,63 | 0,36 | 0,28 | 0,09 | - | 0,09 | - |
|  |  |  | 1,45 | 0,35 | 1,1 | 0,15 |  | 0,7 |  |
|  | летний | 2,9 | 1,7 | 0,32 | - | - | - | 0,09 | 0,29 |
|  |  |  | 1,5 | 0,3 |  |  |  | 0,7 | 1,7 |

Приложение 2

РАСЧЕТ

поголовья и свиномест на комплексах промышленного типа

Для расчета поголовья различных технологических групп животных необходимы следующие исходные данные:

производственная программа (мощность комплекса);

выход поросят на один опорос;

срок службы меток и хряков (в среднем);

срок подсосного периода (дней);

возраст поросят при переводе на откорм (дней);

число опоросов в год от одной матки;

число дней откорма;

процент сохранности поголовья за период выращивания и откорма;

размер группы маток в подсосный период.

Расчет ритма производства определяется по формуле:

,                                                                    (1)

где:  - ритм производства (оптимальный промежуток времени, в течение которого осуществляется формирование производственных групп свиней и обеспечивается получение единицы продукции);

- размер группы подсосных маток,

- число поросят от одной матки за один опорос,

- мощность комплекса (поголовье откармливаемых свиней в год),

- коэффициент сохранности поросят

.

Величину группы маток в различных физиологических фазах определяют в соответствии с табл.25 в зависимости от величины группы подсосных маток.

Таблица 25

| #G0Матки в разных фазах физиологического цикла | Коэффициент |
| --- | --- |
| Матки холостые | 0,8 |
| Матки осеменяемые и с неустановленной супоросностью | 1,46 |
| Матки с установленной супоросностью | 1,1 |
| Матки за 7-10 дней до опороса | 1,1 |
| Подсосные матки | 1,0 |

Примечание:

Коэффициенты рассчитаны при условии прохолоста 25% и ежегодной выбраковки 40% маток. Дальнейший расчет поголовья и свиномест производится в соответствии с табл.26.

РАСЧЕТ

поголовья и свиномест на предприятиях мощностью _______ голов в год

(ритм производства __________ дней)

Таблица 26

| #G0 | Расчет поголовья | Расчет свиномест |
| --- | --- | --- |
| Группа животных и период производ- ственного цикла | продол- жительн. цикла, дней | число групп | голов в группе | всего голов на пред- прия- тиях | дней на дезин- фекцию | резервных групп для | всего групп | свиномест |
|  |  |  |  |  |  | проведения дезин- фекции | обеспе- чения произ- водств. программы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Матки, осеменяемые и с неустановленной супоросностью (1-32-й дней) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матки с установленной супоросностью (33-108-й день) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матки за 7-10 дней до опороса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матки подсосные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдых и подготовка маток к осеменению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовленные к осеменению ремонтные свинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поросята-сосуны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поросята-отъемыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свиньи на откорме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Число производственных групп по каждой фазе устанавливают путем деления продолжительности периода производственного цикла на ритм производства.

2. Умножая размер технологической группы на число групп, получают поголовье по каждому периоду производственного цикла.

3. Расчет поголовья ремонтных свинок (), единовременно содержащихся на предприятии, проводят по формуле:

,

где  - группа подсосных маток (расчетный коэффициент 1,0);

- коэффициент браковки маток на один опорос, представляющий собой частное от деления коэффициента ежегодной браковки маток () на число опоросов в год от oдной матки (), ;

- ритм производства;

- период подготовки ремонтных свинок к осеменению (24 дня).

4. Поголовье поросят-сосунов и поросят-отъемышей в группе определяют умножением размера группы подсосных маток  на число поросят от одной матки за один опорос.

Аналогично рассчитывают поголовье в группе, передаваемой на откорм. При этом учитывают коэффициент сохранности молодняка.

5. Продолжительность периода для дезинфекции условно принята равной четырем дням.

6. При расчете свиномест предусматривают резервные места на время проведения дезинфекции. При ритме производства более четырех дней число этих мест равно поголовью животных в одной группе. При ритме 4 дня и менее число резервных мест определяют делением числа дней, отведенных на дезинфекцию, на ритм производства и последующим умножением на поголовье животных в группе. Кроме того, для бесперебойной работы предприятия при поточном производстве продукции допускается резерв мест для отдельных групп животных в пределах (%):

| #G0для холостых и осеменяемых маток | 10 |
| --- | --- |
| для поросят-отъемышей, отстающих в развитии до | 8 |
| для поросят-сосунов после отъема от маток (в свинарнике-маточнике) | 5-10 |

7. Кроме приведенных в таблице, предусматриваются места для хряков-пробников из расчета один хряк на 150 маток.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ ПОГОЛОВЬЯ

ДЛЯ ПЛЕМЕННОГО РЕПРОДУКТОРА

На племенном репродукторе выращивают ремонтных свинок для комплекса промышленного типа в количестве, необходимом для замены выбраковываемых маток комплекса.

Для выращивания ремонтного поголовья отбирают свинок, полученных от основных маток.

Для расчета поголовья племенного репродуктора необходимы следующие исходные данные:

производственная программа (поголовье выращиваемых ремонтных свинок);

выход поросят на один опорос (от основных и .....* маток);

________________

* Брак оригинала. Примечание "КОДЕКС".

число опоросов в год от одной матки;

срок службы маток (коэффициент выбраковки);

возраст и процент выбраковки молодняка по периодам выращивания (коэффициент сохранности молодняка и коэффициент отбора);

размер группы маток в подсосный период;

условия ремонта маточного стада племенного репродуктора.

Поголовье поросят, которое необходимо получить в год от основных маток, определяют по формуле:

,

где:

- поголовье ремонтных свинок, которых необходимо вырастить для передачи на комплекс;

- коэффициент отбора ремонтных свинок к 6-месячному возрасту;

- коэффициент сохранности свинок в период выращивания до четырех месяцев.

Формулой учитывается, что в пометах рождается равное число хрячков и свинок.

Годовое поголовье основных маток определяют путем деления годового поголовья поросят () на число поросят, получаемых в год от одной основной матки.

Поголовье проверяемых маток должно быть в три раза больше, чем предусматриваемая выбраковка основных маток племенного репродуктора.

Ритм работы племенного репродуктора в днях определяют по формуле:

,

где:

- размер группы подсосных маток;

- число опоросов основных маток репродуктора в год;

- число опоросов проверяемых маток в год.

Примерный годовой оборот стада свиней на товарных фермах с законченным производственным циклом на 8 тыс.свиней в год (с поголовьем 400 основных и 400 проверяемых маток)

Таблица 27

| #G0 | Месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возрастные группы свиней | ян- варь | фев- раль | март | ап- рель | май | июнь | июль | ав- густ | сен- тябрь | октя- брь | ноя- брь | декa- брь | Всего | Сред- него- довое пого- ловье |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Матки основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 360 | 360 | 400 | 420 | 440 | 450 | 450 | - | 405 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холостые | - | - | - | 20 | 70 | 70 | 20 | 60 | 80 | 80 | 20 | - | - | 35 |
| супоросные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 мес. | 40 | - | - | 100 | 50 | 200 | 90 | - | - | 120 | 120 | 100 | - | 61,6 |
| 2 мес. | 120 | 40 | - | - | 100 | 50 | 100 | 90 | - | - | 120 | 120 | - | 61,6 |
| 3 мес. | 120 | 120 | 40 | - | - | 100 | 50 | 100 | 90 | - | - | 120 | - | 61,6 |
| 4 мес. | 120 | 120 | 120 | 40 | - | - | 100 | 50 | 100 | 90 | - | - | - | 61,6 |
| подсосные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 мес. | - | 120 | 120 | 120 | 40 | - | - | 100 | 50 | 100 | 90 | - | - | 61,6 |
| 2 мес. | - | - | 120 | 120 | 120 | 40 | - | - | 100 | 90 | 100 | 90 | - | 61,6 |
| Выбраковка основных маток | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | 50 | 120 | - |
| Поступление из проверяемых маток | - | - | - | - | - | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | - | - | 120 | - |
| Матки проверяемые, всего | 50 | 170 | 290 | 310 | 380 | 400 | 350 | 230 | 110 | 90 | 20 | - | - | 200 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| супоросные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 мес. | 50 | 120 | 120 | 20 | 70 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 33,3 |
| 2 мес. | - | 50 | 120 | 120 | 20 | 70 | 20 | -. | - | - | - | - | - | 33,3 |
| 3 мес. | - | - | 50 | 100 | 120 | 20 | 70 | 20 | - | - | - | - | - | 33,3 |
| 4 мес. | - | - | - | 50 | 120 | 120 | 20 | 70 | 20 | - | - | - | - | 33,3 |
| подсосные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 мес. | - | - | - | - | 50 | 120 | 120 | 20 | 70 | 20 | - | - | - | 33,3 |
| 2 мес. | - | - | - | - | - | 50 | 120 | 120 | 20 | 70 | 20 | - | - | 33,3 |
| Перевод в основное стадо | - | - | - | - | - | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | - | - | 120 | - |
| Выбраковка проверяемых маток | - | - | - | - | - | 30 | 80 | 100 | - | 50 | 20 | - | 280 | - |
| Поросята-сосуны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 мес. | - | 1080 | 1080 | 1080 | 710 | 840 | 840 | 1040 | 940 | 1040 | 810 | - | 9460 | 788 |
| 1-2 мес. |  | - | 1080 | 1080 | 1080 | 710 | 840 | 840 | 1040 | 940 | 1040 | 810 | - | 788 |
| Поросята-отъемыши: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 мес. | 810 | - | - | 1080 | 1080 | 1080 | 710 | 840 | 840 | 1040 | 940 | 1040 | - | 788 |
| 3-4 мес. | 1040 | 810 | - | - | 1080 | 1080 | 1080 | 710 | 840 | 840 | 1040 | 940 | - | 788 |
| Выбраковка поросят | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 290 | - |
| Перевод в ремонтный молодняк | - | - | - | - | - | 280 | 280 | 200 | - | - | 40 | - | 800 | - |
| Передача на откорм | 1010 | 780 | - | - | 1060 | 770 | 770 | 490 | 810 | 810 | 970 | 910 | 8370 | - |
| Ремонтный молодняк: | 700 | 460 | 220 | 180 | 40 | - | 280 | 560 | 760 | 760 | 760 | 800 | - | 460 |
| 4-5 мес. | - | - | - | - | - | - | 280 | 280 | 200 | - | - | 40 | 800 | 66,7 |
| 5-6 мес. | 40 | - | - | - | - | - | - | 280 | 280 | 200 | - | - | - | 66,7 |
| 6-7 мес. | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 280 | 280 | 200 | - | - | 66,7 |
| 7-8 мес. | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 280 | 280 | 200 | - | 66,7 |
| 8-9 мес. | 200 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 280 | 200 | - | 66,7 |
| 9-10 мес. | 280 | 200 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 280 | - | 66,7 |
| старше 10 мес. | 180 | 220 | 180 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,0 |
| Перевод в проверяемые матки | 120 | 120 | 20 | 70 | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 | 400 | - |
| Выбраковка | 120 | 120 | 20 | 70 | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 | 400 | - |
| Молодняк на откорме | 3990 | 4510 | 4480 | 3670 | 2700 | 2840 | 2600 | 2590 | 3080 | 3390 | 3650 | 3850 | - | 3498 |
| 4-5 мес. | 910 | 1010 | 780 | - | - | 1050 | 770 | 770 | 490 | 810 | 810 | 970 | - | 697,5 |
| 5-6 мес. | 970 | 910 | 1010 | 780 | - | - | 1050 | 770 | 770 | 490 | 810 | 810 | - | 697,5 |
| 6-7 мес. | 810 | 970 | 910 | 1010 | 780 | - | - | 1050 | 770 | 770 | 490 | 810 | - | 697,5 |
| 7-8 мес. | 810 | 810 | 970 | 910 | 1010 | 780 | - | - | 1050 | 770 | 770 | 490 | - | 697,5 |
| 8-9 мес. | 490 | 810 | 810 | 970 | 910 | 1010 | 780 | - | - | 1050 | 770 | 770 | - | 697,5 |
| Реализация откормочного молодняка | 770 | 490 | 810 | 810 | 970 | 910 | 1010 | 780 | - | - | 1050 | 770 | 8370 | - |
| Откорм выбракованных маток: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 мес. | 50 | - | - | 20 | 28 | 20 | 30 | 80 | 100 | - | 60 | 20 | - | 33,3 |
| 2 мес. | 20 | 50 | - | - | 20 | 20 | 20 | 30 | 80 | 100 | - | 60 | - | 33,3 |
| Снятие с откорма | 60 | 20 | 50 | - | - | 20 | 20 | 20 | 30 | 80 | 100 | - | 400 | - |

Примечания:

1. Приняты соотношения основных маток к проверяемым 1:1, отбираемых ремонтных свинок к проверяемым маткам 2:1.

2. Предусмотрено опоросов основных маток - 740, проверяемых - 400, на одну основную матку - 1,85, на одну проверяемую матку - 1,0.

3. Деловой выход поросят на одна опорос, в среднем от основной матки - 9 поросят, от проверяемой - 7 поросят.

4. Оборот стада свиней составлен, исходя из условия занятости станков свинарника-маточника для проведения опоросов каждым утром, включающим время содержания маток за 7-10 дней до опороса, подсосный период, время содержания поросят (после отъема их от маток) в течение 60 дней и размера группы подсосных маток в количестве 30 голов.

При удлинении тура расчетами коэффициент (0,6) увеличивается на 0,1 на каждые 10 дней содержания.

На основании приведенного оборота стада свиней при определении станковой площадки могут быть приняты следующие коэффициенты расчетного поголовья в зависимости от количества основных маток (табл.28).

Таблица 28

| #G0Группа свиней | Коэффициент |
| --- | --- |
| Матки, всего в том числе: | 2 (1 основные, 1 проверяемые) |
| холостые и супоросные | 1,4 |
| подсосные | 0,6 |
| Поросята-отъемыши | 5,4 |
| Ремонтный молодняк | 2,0 |
| Молодняк и выбракованные взрослые свиньи на откорме | 10 |

Приложение 3

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ СВИНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Примерные показатели продуктивности животных и расхода кормов на единицу продукции

Таблице 29

| #G0Показатели | Ед. изм. | Комплексы промышленного типа | Свиноводческие фермы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выход деловых поросят на одну среднегодовую матку в год | головы | 20,9 | 15,8 |
| Поросят на один опорос |  | 9,5 | 8,3 (9 от основной и 7 от проверяемой) |
| Опоросов на одну среднеголовую матку в год | опоросы | 2,2 | 1,9 |
| Средняя масса поросят: |  |  |  |
| в возрасте 30 дн. | кг | 7 | - |
| -"- 60 дн. | " | 17 | 15 |
| при передаче на откорм | " | 38 | 35 |
| Продолжительность откорма | дн. | 120 | 136 |
| Среднесуточный привес свиней на откорме | кг | 650 600 | 500 |
| Привес одной головы за период откорма | ц | 0,76 0,72 | 0,68 |
| Привес за год в расчете на одно скотоместо в свинарниках-откормочниках (при 2,8 оборота в год на комплексах промышленного типа и 2,4 оборота - на фермах) | ц | 2,13 2,02 | 1,63 |
| Расход кормов на 1 ц привеса откормочных свиней | корм.ед. | 4,5 | 6,0 |
| Себестоимость 1 ц свинины | руб. | 90 | 120 |

Примечания:

1. В числителе дробных показателей графы 3 приведены данные при кормлении свиней полнорационными комбикормами, полученными с государственных комбикормовых заводов, в знаменателе - при использовании кормов, производимых в хозяйстве.

2. Убойный выход (отношение убойной массы к живой массе) у свиней живой массой 100-120 кг следует принимать равным 80%.

3. Конкретные показатели продуктивности определяются заданием на проектирование.

ПРИМЕРНЫЕ НАГРУЗКИ НА ОДНОГО РАБОЧЕГО НА СВИНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Таблица 30

| #G0 | Примерные нагрузки на одного работника, голов |
| --- | --- |
| Группа работников | комплексы промышленного типа | свиноводческие фермы |
| 1 | 2 | 3 |
| Операторы (свинари) по обслуживанию |  |  |
| подсосных маток с приплодом | 60 | 30 |
| холостых маток и маток с неустановленной супоросностью | 300 | 200 |
| маток с установленной супоросностью | 600 | 300 |
| поросят-отъемышей | 3000 | 600 |
| хряков-производителей | 70 | 30 |
| ремонтного молодняка | 300 | 300 |
| откормочного поголовья | 1800 | 600 |
| Ночные дежурные | Один на предприятие (сектор) | Один на ферму |
| Рабочие кормоприготовительной | По расчету в зависимости от принятых типов кормления и механизации раздачи кормов |
| Подсобные рабочие | Один на 20 человек, непосредственно занятых обслуживанием животных |
| Подсменные | В размере 52% от общей численности основных рабочих при 5-дневной рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне и 24% при 6-дневной рабочей неделе и 7-часовом рабочем дне |
| Техники по искусственному осеменению | 10-15 маток в день |
| Бригадир-зоотехник |  | До 600 основных маток или до 6000 голов откорма в год |
| Начальники цехов | Один на цех | - |

Приложение 4

ПРИМЕР

расчета поголовья и свиномест на предприятии мощностью 54 тыс. свиней в год

(ритм производства - 2 дня)

Таблица 31

| #G0Период производственного цикла | Расчет поголовья | Расчет свиномест |
| --- | --- | --- |
|  | продол- житель- ность цикла, дн. | число гр. | голов в группе | всего голов | дней на дезин- фекцию | число резервных групп | всего групп | свиномест |
|  |  |  |  |  |  | для прове- дения дезин- фекции | для обеспе- чения про- граммы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Осеменение и начальная стадия супоросности (1-32 день) | 32 | 16 | 44 | 704 | - | - | - | 16 | 704 |
| Установленная супоросность (38-108 день) | 76 | 38 | 33 | 1292 | 4 | 2 | - | 4...* | 1320 |
| Матки за 7-10 дней до опороса | 7 | 4 | 33 | 132 | - | - | - | 4 | 132 |
| Подсосный период 26 дней (109-141-й день) | 26 | 13 | 30 | 390 | 4 | 2 | - | 15 | 450 |
| Станки для поросят в маточнике | 4 | 2 | 306 | 612 | - | - | - | 2 | 612 (80 индивидуальных станков) |
| Отдых и подготовка маток к осеменению | 22 | 11 | 30 | 330 | 4 | 2 | 2 | 15 | 450 |
| Подготовленные к осеменению молодые свинки | 24 | 12 | 6 | 72 | - | - | - | - | 72 |
| Поросята-сосуны | 26 | 13 | 316 | 4108 | - | - | - | - | - |
| Поросята-отъемыши | 74 | 37 | 306 | 11332 | 4 | 2 | 2 | 41 | 2546 |
| Поросята в откорме | 116 | 68 | 300 | 17400 | 4 | 2 | - | 69 | 18000 |

________________

* Брак оригинала. Примечание "КОДЕКС".

Примечание: При ритме производства 1-3 дня величина групп поросят-отъемышей и молодняка на откорме может быть увеличена вдвое. Соответственно увеличиваются вместимость и сокращают число секций.

Приложение 5

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

по промерам свиней и другим показателям (по данным Молдавского

научно-исследовательского института животноводства и ветеринарии)

1. Промеры свиней, см

Таблица 32

| #G0 Возраст, м-ц | Длина туловища | Обхват груди | Высота в холке | Ширина груди | Высота передних ног | Длина головы | Длина рыла (до линии глаз) | Ширина лба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| При рождении | 27,3 | 24,7 | 16,9 | 6,4 | 8,7 | 9,5 | 4,5 | 4,4 |
| 1 | 46,8 | 43,3 | 26,7 | 13,4 | 13,4 | 14,7 | 6,5 | 6,4 |
| 2 | 63,8 | 59,9 | 36,8 | 15,6 | 18,3 | 16,6 | 10,0 | 7,4 |
| 3 | 75,7 | 70,5 | 43,3 | 17,5 | 20,9 | 18,6 | 11,5 | 8,6 |
| 4 | 83,1 | 78,1 | 47,3 | 19,6 | 22,9 | 20,6 | 13,2 | 10,1 |
| 5 | 96,1 | 87,1 | 54,1 | 22,5 | 25,7 | 22,8 | 15,0 | 11,1 |
| 6 | 107,8 | 99,7 | 58,0 | 25,4 | 27,6 | 25,3 | 17,5 | 11,2 |
| 7 | 115,5 | 106,7 | 63,6 | 27,3 | 30,7 | 27,5 | 18,0 | 12,4 |
| 8 | 118,2 | 109,0 | 67,8 | 32,0 | 33,2 | 28,0 | 19,5 | 12,5 |
| 9 | 138,0 | 128,0 | 72,5 | 32,4 | 32,6 | 30,0 | 20,5 | 14,0 |
| Хряки взрослые | 167,0 | 155,0 | 87,0 | 42,0 | 35,0 | 37,0 | 23,5 | 17,0 |
| Матки взрослые | 152,0 | 140,0 | 77,0 | 34,0 | 31,0 | 36,0 | 23,0 | 16,0 |

2. Данные для расчета

Таблица 33

| #G0 Возраст, месяцев | Живая масса, кг | Длина животного, см | Площадь, занимаемая животными | Длина копыта (по основанию), | Ширина копыта (по основанию), | Давление, оказыв. копытами на пол, кг/см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при стоянии | при лежании | см | см |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| При рождении | 1,37 | 36,8 | 0,02 | 0,06 | 1,5 | 1,4 | 0,26 |
| 1 | 6,30 | 61,5 | 0,08 | 0,16 | 2,2 | 2,5 | 0,36 |
| 2 | 16,60 | 80,4 | 0,12 | 0,29 | 2,8 | 3,0 | 0,63 |
| 3 | 28,0 | 94,3 | 0,16 | 0,40 | 3,0 | 3,8 | 0,77 |
| 4 | 42,70 | 103,7 | 0,20 | 0,49 | 3,2 | 4,3 | 0,97 |
| 5 | 50,80 | 118,9 | 0,27 | 0,64 | 3,5 | 4,4 | 1,04 |
| 6 | 81,90 | 133,1 | 0,34 | 0,77 | 4,3 | 4,5 | 1,35 |
| 7 | 99,0 | 143,0 | 0,39 | 0,90 | 4,8 | 4,6 | 1,44 |
| 8 | 115,0 | 146,2 | 0,47 | 0,99 | 4,9 | 4,8 | 1,59 |
| 10 | 149,0 | 168,0 | 0,54 | 1,24 | 4,8 | 5,0 | 1,97 |
| Хряки взрослые | 280,0-300,0 | 217,0 | 0,86 | 1,75 | 6,0 | 6,3 | 2,36 |
| Матки взрослые | 200,0-240,0 | 196,0 | 0,64 | 1,45 | 7,0 | 6,7 | 1,36 |

Приложение 6

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ И РA3MEРЫ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ

1. В летнем лагере животных содержат с целью оздоровления и повышения их продуктивности, а также при реконструкции и техническом перевооружении свиноводческого предприятия.

2. Летний лагерь должен располагаться от свинофермы на расстоянии не более 100-200 м и обеспечиваться летним водопроводом и электроэнергией. Допускается строительство передвижных лагерей.

3. Летний лагерь должен представлять собой упрощенную полуoткрытую постройку, сооружаемую преимущественно из местных строительных материалов, с твердым покрытием на закрытой и открытой части станка и дорогами с твердым покрытием. Наиболее рационально размещать навесы попарно с общим кормовым проездом.

4. Высота от пола логова до выступающего элемента покрытия у задней стены - не менее 1,2 м.

5. С внутренней стороны стенки логовищных помещений окрашивают известью.

6. Раздача кормов и удаление навоза при групповом содержании животных - мобильными средствами, при индивидуальном - с использованием ручных тележек.

7. В летних лагерях свиньи должны иметь постоянный доступ к воде.

Нормы и размеры основных элементов для летних лагерей принимаются в табл.34.

Таблица 34

| #G0 Половозрастные группы животных | Предельное количество голов на 1 элемент лагеря (станок) | Нормы площади на 1 гол., м | Фронт кормления, см |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | логово (под навесом) | выгула |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Групповые станки: |  |  |  |  |
| а) для хряков проверяемых и пробников | 5 | 2,0 | 3,0 | 0,45 |
| б) для холостых и супоросных свиноматок | 20 | 1,4 | 3,0 | 0,45 |
| в) для поросят-отъемышей | 30 | 0,3 | 1,0 | 0,20 |
| г) для ремонтного молодняка | 25-30 | 0,5 | 1,3 | 0,30 |
| Индивидуальные станки: |  |  |  |  |
| а) для хряков-производителей | 1 | 6 | 10 | 0,45 |
| б) для подсосных свиноматок | 1 | 4,6 | 6 | 0,45 |
| в) для поросят-сосунов | - | - | - | 0,15 |

В лагерях для подсосных маток на выгульных площадках выделяют место для подкормки поросят (не менее 0,8 м), куда матка доступа не имеет.

Текст документа сверен по:

официальное издание

Минсельхозпрод России - М., 1998